2018年江阴市游泳场所监督抽检结果公示

盛夏的泳池是消暑的好去处，为加强游泳场所卫生监管，保障人民群众的健康权益，依据GB9667-1996《游泳场所卫生标准》，市卫计委于6-7月委托第三方检测机构对营业状态的38家游泳场所水质进行了监督抽检，游泳场所水质检测项目包括细菌总数、大肠菌群、游离性余氯、浑浊度、PH值、尿素等，抽检结果显示，抽检的38家游泳场馆合格30家，合格率78.9%。共抽检游泳池水77份，合格62份，合格率80.5%。对抽检不合格单位，卫监部门已下达监督意见书，责令其整改。下阶段将继续对全市游泳场馆强化监督检查，为市民健身避暑提供安全保障。具体情况详见附表。

江阴市卫生和计划生育委员会

二〇一八年七月三十一日

2018年江阴市游泳场所监督抽检结果公示

| 序号 | 单位名称 | 抽检结果 | 不合格项目 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴来富岛大酒店有限公司 | 合格 | / |  |
| 2 | 江阴泓昇苑酒店有限公司 | 合格 | / |  |
| 3 | 江阴瑞和置业有限公司豪廷大酒店 | 合格 | / |  |
| 4 | 江阴市要塞立新游泳培训服务部 | 合格 | / |  |
| 5 | 江阴市恒毅健身有限公司 | 合格 | / |  |
| 6 | 江阴市尚美健身房 | 合格 | / |  |
| 7 | 江阴晨光体育俱乐部 | 合格 | / |  |
| 8 | 江阴市巴金斯体育发展有限公司 | 合格 | / |  |
| 9 | 江阴龙会游管理咨询有限公司 | 不合格 | 深水区细菌总数、大肠菌群不合格，浅水区大肠菌群不合格 | 已整改，等待第三方水质检测结果。 |
| 10 | 江阴暨阳体育产业发展有限公司 | 合格 | / |  |
| 11 | 黄嘉酒店有限公司江阴黄嘉喜来登酒店 | 合格 | / |  |
| 12 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司江阴金童分公司 | 合格 | / |  |
| 13 | 江阴市新城东长中游泳培训中心 | 合格 | / |  |
| 14 | 无锡市安泳体育场馆运营管理有限公司 | 合格 | / |  |
| 15 | 江阴市云亭青少年体育俱乐部 | 合格 | / |  |
| 16 | 江阴定山湖游泳培训俱乐部 | 合格 | / |  |
| 17 | 江苏泓安物业管理有限公司创智分公司 | 不合格 | 深水区尿素不合格 | 改变补充新水方式和排水方式，经第三方检测水质合格 |
| 18 | 江阴市敔山嘉荷精品酒店有限公司 | 合格 | / |  |
| 19 | 江阴市南闸日日新游泳池 | 不合格 | 深水区、浅水区两份样品细菌总数均不合格 | 整改后已联系第三方检测。 |
| 20 | 江苏云外水庄度假酒店有限公司 | 合格 | / |  |
| 21 | 江阴市旌阳文化发展有限公司 | 合格 | / |  |
| 22 | 江阴市青阳威尔斯健身馆 | 合格 | / |  |
| 23 | 江阴市上品物业管理有限公司 | 不合格 | 深水区、浅水区两份样品细菌总数均不合格 | 暂未联系水质检测 |
| 24 | 江阴市五星尚美健身俱乐部管理有限公司 | 不合格 | 深水区、浅水区两份样品细菌总数均不合格 | 暂未联系水质检测 |
| 25 | 江阴市菲德力斯体育文化传播有限公司(弘建国际) | 不合格 | 深水区、浅水区两份样品细菌总数均不合格 | 暂未联系水质检测 |
| 26 | 江阴星联体育中心 | 合格 | / |  |
| 27 | 上海思强体育场馆管理服务有限公司江阴分公司 | 合格 | / |  |
| 28 | 江阴市利港迪卡游泳俱乐部 | 不合格 | 深水区、浅水区两份样品细菌总数均不合格 | 校正余氯自检仪器，调整加氯量，已联系第三方检测 |
| 29 | 江阴市璜土奥博游泳培训服务中心 | 合格 | / |  |
| 30 | 江阴二十四小时领先健身服务有限公司长泾分公司 | 合格 | / |  |
| 31 | 江阴市祝塘镇体育健身俱乐部 | 合格 | / |  |
| 32 | 江阴市新东方酒店 | 合格 | / |  |
| 33 | 江阴市徐霞客锦澄游泳培训中心 | 合格 | / |  |
| 34 | 江阴市徐霞客镇雏凤体育俱乐部 | 不合格 | 深水区、浅水区两份细菌总数均不合格 | 调整了加氯量，并经第三方检测水质合格。 |
| 35 | 江阴市鹏程农业科技发展有限公司 | 合格 | / |  |
| 36 | 江阴市新桥体育健身俱乐部 | 合格 | / |  |
| 37 | 江阴天华健身俱乐部 | 合格 | / |  |
| 38 | 江阴三房巷金陵酒店有限公司 | 合格 | / |  |