附件2：

房地产开发企业落实安全生产主体责任检查用表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 项目总监 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| 1 | 施工许可证 | 项目开工前，建设单位应当按规定申领施工许可证。无施工许可证的不得施工。 | 《中华人民共和国建筑法》第七条。 |  |
| 2 | 施工图审查 | 施工图设计文件应当经过审查合格。审查不合格的，不得擅自施工。 | 《建设工程质量管理条例》第五十六条。 |  |
| 3 | 依法发包 | 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位（含总、分包单位）。建设单位不得将建设工程违法发包、肢解发包。 | 《中华人民共和国建筑法》第二十四条； 《建设工程质量管理条例》第七条。 |  |
| 4 | 安全生产保障 | 建立安全生产组织机构，配备安全生产管理人员。建立、健全安全生产责任制和安全管理制度（安全检查及隐患排查治理、安全会议、安全风险管理、安全教育培训制度等）。督促、检查施工、监理等参建单位的安全生产工作，定期组织开展现场检查，及时消除生产安全事故隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二章。 |  |
| 5 | 安全文明施工措施费和危大工程施工技术措施费 | 施工合同中应当明确安全文明施工措施费总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。按合同约定及时拨付安全文明施工措施费用。建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费。安全文明施工措施费及其他保障工程安全所需的费用应当单独列支，作为不可竞争费。 | 《建设工程安全生产管理条例》第八条； 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）第四条、第七条； 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第八条。 |  |
| 6 | 向施工单位提供有关施工资料 | 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。 | 《建设工程安全生产管理条例》第六条。 |  |
| 序 号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 |
| 7 | 合同工期 | 建设单位不得要求压缩合同约定的工期。压缩合同工期未经专家论证或合同双方未签订补充协议，或未有确保质量安全的相应措施与费用。 | 《建设工程安全生产管理条例》第七条。 |  |
| 8 | 现场协调管理 | 未实行总承包的，建设单位把工程项目发包给两个以上施工单位同时施工的，由建设单位对施工现场安全负总责。建设单位应当与施工单位分别签订施工安全生产管理协议，依法明确相关的安全责任。依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。明确现场协调组织机构、现场协调负责人。 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十三条。 |  |
| 9 | 委托监测的规定 | 对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。监测成果异常时，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条。 |  |
| 10 | 接到报告责令整改的规定 | 对监理单位上报的安全问题，应当及时处理。 | 《建设工程安全生产管理条例》第十四条； 《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十三条。 |  |
| 11 | 应急处置 | 危大工程发生险情或者事故时，建设单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十二条、第二十三条。 |  |
| 12 | 其他违规行为 | 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。不得明示或者暗示参建单位违反建设工程其他安全生产法律、法规和强制性标准的行为。 | 《建设工程安全生产管理条例》第七条、第九条。 |  |
| 检查人员签字 |  | 检查日期 |  |