江阴市安全生产监督管理局文件

澄安监〔2018〕65号

关于做好2018年《烟花爆竹经营（零售）

许可证》申领工作的通知

各镇人民政府，各街道办事处，高新区管委会，临港经济开发区管委会，各有关单位：

我市现有烟花爆竹零售经营单位的《烟花爆竹经营（零售）许可证》（以下简称《许可证》）即将到期，为进一步加强烟花爆竹零售经营安全管理，严格规范烟花爆竹零售经营许可工作，确保我市烟花爆竹经营旺季安全生产形势持续平稳向好，根据《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）、《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局令第65号）和《江苏省安监局 公安厅 交通运输厅 工商局关于开展烟花爆竹经营旺季安全检查执法工作的通知》（苏安监〔2018〕7号）等有关规定和要求，结合我市实际，现就做好2018年《烟花爆竹经营（零售）许可证》工作有关事项通知如下：

一、基本原则

1、许可证的申请和颁发，严格遵循“统一规划、保障安全、合理布局、总量控制（只减不增）”的原则。

2、许可证的颁发和管理，根据《市政府关于印发《江阴市赋予镇（街道）行政审批和公共服务管理权限清单》的通知》（澄政发〔2017〕99号），实行“单位申请、属地受理、属地颁发”的原则。

二、申领《许可证》应符合下列条件

1、在本市市场监督管理部门登记注册（含工商营业执照预核准）。

2、主要负责人年龄在60周岁以下，身体健康，具有安全生产知识和管理能力，能够正常从事烟花爆竹零售经营活动。

3、主要负责人、安全管理员经安全教育培训合格；销售人员经安全知识教育考核合格；配有专人负责本单位安全管理工作，配有专人从事销售。

4、零售场所必须设在地面一层，面积不小于10平方米，不得设在商场（超市）、集贸市场等人员密集场所，不得以“下店上宅”、“前店后宅”等形式与居民居住场所设置在同一建筑物内。

5、零售场所周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与文物保护单位、集贸市场、人员密集场所（学校、幼儿园、养老院、医院等）、交通枢纽（汽车站、火车站、轮船码头等）和易燃易爆物质生产、储存设施（加油站、加气站等）等重点建筑物以及铁路线路安全保护区域的安全距离不小于100米，与高速铁路车站、线路两侧的安全距离不小于200米。

6、零售场所墙体必须为实体防火墙，不得与其他经营场所相通或留有门、窗等孔洞，场所内装修不得采用易燃材料；零售棚必须采用防火材料制成，且符合防火、荷载等要求。

7、零售场所电器设施必须符合防爆要求，安全疏散出口畅通，不得存放其他易燃易爆物品；应杜绝一切火种，配备必要的消防器材（至少配备2只5公斤以上的干粉灭火器），并张贴明显的安全警示标志。

8、专店经营应设有展示存放烟花爆竹的货架，专营烟花爆竹制品，不销售其他商品；专柜经营应独立设置烟花爆竹制品销售专柜，并与其他柜台保持1.2米以上的间距；安全疏散通道应留有足够宽度并畅通。

9、租赁场所经营的，其租赁期限不得低于许可期限。

10、零售经营单位不得在其他场所私设烟花爆竹储存仓库和在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹，不得采购和销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法生产、经营的烟花爆竹和不符合国家质量标准的烟花爆竹，不得超许可证载明限量存放烟花爆竹。

11、建立负责人岗位责任制、安全管理人员岗位责任制、销售人员岗位责任制、烟花爆竹购销管理制度、烟花爆竹存放保管管理制度、烟花爆竹日常安全检查制度，并张贴在零售场所醒目位置。建有安全生产日常检查记录台账、烟花爆竹购销记录台账和事故应急预案。

12、零售场所应符合烟花爆竹法律法规、标准规范以及当地人民政府规定的其他条件。

《许可证》有效期为2年。春节期间在开禁区域内临时经营烟花爆竹的，其临时《许可证》有效期为2019年1月16日至2019年2月24日。

三、申请《许可证》范围

1、《许可证》有效期满后拟继续从事烟花爆竹零售经营活动且符合申领《许可证》条件的。

2、《许可证》有效期内变更零售点名称、主要负责人、零售场所和许可范围且符合申领《许可证》条件的。

四、申领《许可证》应提交下列申请材料，并对其真实性负责

1、《烟花爆竹经营（零售）许可证申请书》（一式二份）（见附件1）。

2、本市市场监督管理部门登记注册的营业执照或者工商预核准登记注册原件和复印件（原件和复印件核对无误后审核部门留存复印件，下同）。

3、主要负责人和安全管理人员安全知识培训合格证明材料原件和复印件。

4、主要负责人、安全管理人员身份证原件和复印件。

5、零售场所设施产权或租赁期限不低于许可期限的租赁证明。

6、零售场所周边安全条件说明、平面示意图和店面照片。

7、零售场所配备的消防器材清单及张贴的安全警示标志清单。

8、负责人岗位责任制、安全管理人员岗位责任制、销售人员岗位责任制、烟花爆竹购销管理制度、烟花爆竹存放保管管理制度、烟花爆竹日常安全检查制度、烟花爆竹购销记录台账等。

9、原持证单位的《许可证》正、副本原件。

10、烟花爆竹零售单位安全检查表（见附件2）。

11、烟花爆竹经营（零售）单位及主要负责人安全销售承诺书（见附件3）。

12、法律法规规定应提供的其他材料。

五、相关要求

1、各地接此通知后，要及时将本通知传达至本地区所有需申领《许可证》的烟花爆竹零售经营单位。

2、各地要严格控制本地区烟花爆竹零售经营单位总数，原则上不得超过原许可数。

3、各地在收到申报材料后，要及时组织审查、发证，并将烟花爆竹经营（零售）单位网点情况汇总报送市安监局危化科。

4、各地要严格按照江苏省安监局《关于进一步规范烟花爆竹零售经营许可和安全监管的通知》（苏安监〔2015〕57号）的有关规定，核定《许可证》的烟花爆竹限制存放量。加强对烟花爆竹经营单位安全监管，依法严厉打击非法违法经营行为，进一步规范烟花爆竹法治秩序。

5、各单位要主动与当地安监部门签订《烟花爆竹经营（零售）单位及主要负责人安全销售承诺书》。拒不签订的，不予颁发《许可证》。

6、各单位必须在经营场所醒目位置张挂《烟花爆竹经营（零售）许可证》、安全警示标志和安全管理制度。切实落实安全经营主体责任，依法经营烟花爆竹，并强化安全管理，确保经营安全。

附件：1、烟花爆竹经营（零售）许可证申请书

2、烟花爆竹零售单位安全检查表

3、烟花爆竹经营（零售）单位及主要负责人安全销售承诺书

4、烟花爆竹经营（零售）单位网点情况汇总表

5、烟花爆竹安全销售告知书

2018年11月14日

抄报：市政府办公室，无锡市安全生产监督管理局。

抄送：市公安局、交通运输局、市场监管局、城管局、公安消防大队。

江阴市安全生产监督管理局　　　　　　　　2018年11月14日印发

共印20份

附件1

申请书编号：

申请日期：

受理日期：

烟 花 爆 竹

经 营（零 售）许 可 证

申  请  书

单位名称（公章）

经 办 人

联系电话

填写日期

江阴市安全生产监督管理局制

目　　录

1、填写说明	9

2、烟花爆竹经营（零售）许可证申请表	10

3、零售场所周边安全条件说明及平面示意图	11

4、零售场所店面照片	12

填 写 说 明

1、《申请书》一式二份，用钢笔或签字笔填写或者用打印机打印，字迹要清晰、工整。

2、《申请书》封面“申请书编号”、“申请日期”、“受理日期”由许可证颁发管理机关填写。本申请书的其他内容均由申请烟花爆竹经营（零售）许可证的经营单位填写。

3、《申请书》中，“单位名称”指申请烟花爆竹经营（零售）许可证的单位在市场监督管理部门注册名称；“经办人”是指申请烟花爆竹经营（零售）许可证的单位指定的办理申请事宜的人员，如“经办人”不是申请单位负责人本人的应有单位出具的《委托书》。

4、申请书封面“单位名称”处应盖经营单位公章。

5、真实填写和绘制零售场所周边安全条件说明及平面示意图。

6、单位主要负责人应用钢笔或签字笔在“申请单位意见”栏内的“主要负责人（签字）”处签字盖本单位公章。

烟花爆竹经营（零售）许可证申请表

| 单位名称 |  |  | 邮政编码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营场所 详细地址 |  |  | 经营场所 面 积 | 平方米 |
| 经济类型 |  |  | 工商注册号 |  |
| 主要负责人 |  |  | 手机号码 |  |
| 安全管理员 |  |  | 手机号码 |  |
| 从业人员 | 人 | 其中：销售人员 人，安全管理员 人 |  |  |
| 许可证 申请类型 | 长期许可证〔 〕 临时许可证〔 〕 |  |  |  |
| 申请许可 经营范围 | 个人燃放类 |  |  |  |
| 申请单位 意 见 | 本单位对以上情况和所提供文件、资料的真实性负责。 申请单位（盖章）： 主要负责人签字： |  |  |  |

零售场所周边安全条件说明及平面示意图

经营场所200米内道路、周边环境、建筑物平面示意图。 北 简要说明： 主要负责人（签名）： （盖章） 年 月 日

零售场所店面照片

：（零售经营单位名称）

粘 贴 处

附件2

烟花爆竹零售单位安全检查表

单位名称：                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检查时间：

| 项目 | 内 容 |  | 现场检查 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |  |
| 选址 | 烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。 |  |  |  |  |
| 经营行为 | 《烟花爆竹经营（零售）许可证》悬挂在经营点醒目位置，地址要与现场相一致；张贴“禁止烟火、禁止吸烟”等安全警示标志；不得在室外沿街摆摊设点。 |  |  |  |  |
| 管理台账 | 从批发企业购货的票据和详细的购物清单，并建立完善的台账，做到按货物品种和购入时间逐页登记。 |  |  |  |  |
| 产品储存 | 堆放整齐、稳定，不得超高（不得超过2米）堆放，存放量不得超过经营许可证上载明的限量，不得在其他场所私设储存仓库。 |  |  |  |  |
| 安全条件 | 主要负责人安全培训证和零售许可证相一致，销售人员经过安全知识教育，了解烟花爆竹的危险性和相关应急措施。 |  |  |  |  |
|  | 春节期间所有零售点、城市建成区内长期零售点实行专店销售，专店销售时，应设专人负责，不得经销其它物品。乡村长期零售点在淡季可实行专柜销售，专柜应相对独立，与其他柜台保持一定安全距离，保证安全通道畅通。 |  |  |  |  |
| 安全条件 | 零售场所内不得存放其他易燃易爆物品，杜绝可能出现的任何火种，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。 |  |  |  |  |
|  | 现场配备至少2只5公斤以上的干粉灭火器，灭火器要放置在便于取放的位置；电器必须符合消防安全要求，对易产生火花的照明灯、刀闸开关、插座等要采取相应的防护设施，用于照明和电器使用的线路应穿钢管敷设，严禁线路接头外露、私拉乱接；严禁使用白炽灯、射灯。 |  |  |  |  |
|  | 严禁销售B级以上应由专业人员燃放的烟花爆竹。 |  |  |  |  |
|  | 严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。 |  |  |  |  |
|  | 零售网点应设置在三层以下建筑物内（不含三层建筑物），当设置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。 |  |  |  |  |
| 核查人员意见 | 经检查，该申请《烟花爆竹经营（零售）许可证》（含临时）的经营单位，现场安全条件符合要求，经营面积 平方米，核定该经营点烟花爆竹限制存放量 箱。 核查人员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 被核查单位 负责人签字 |  |  |  |  |  |
| 发证部门意见 |  |  |  |  |  |

附件3

烟花爆竹经营（零售）单位及主要负责人

安全销售承诺书

为落实零售经营烟花爆竹的安全管理责任，防止各类事故的发生，确保安全。根据烟花爆竹法律法规的相关规定以及国家、省、市有关烟花爆竹经营安全监管的要求，本单位在销售烟花爆竹经营活动中作出以下承诺：

1、自觉遵守烟花爆竹安全管理的法律法规、标准规范和规范性文件的规定和要求。

2、服从各级政府职能部门依法监管，严格落实公安、交通运输、市场监管、安监、城市管理、消防等部门的监管指令和整改要求，积极配合监管部门做好烟花爆竹管理工作。

3、依法在有关证照的许可经营范围、地址和有效期内从事经营活动。不在许可经营场所外违法违规经营、私设仓库储存烟花爆竹。不违反相关规定在禁售区销售烟花爆竹、在限制时段和地段销售烟花爆竹。

4、未经批准，不擅自改变经营场所安全条件，不擅自存放其他易燃易爆物品和违规使用明火等其他火种，不擅自挪用消防设备设施等。按照安全管理规定要求存放烟花爆竹，不堵塞、占用安全疏散出口和通道。

5、严格执行有关规定到具备烟花爆竹批发经营资质的单位购买烟花爆竹，并凭购货合同票据由批发单位送货上门。禁止从不具备相应资质的单位或其他渠道进货。

6、不采购和销售非法生产、经营、不符合质量标准和应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹以及国家规定的超标、违禁烟花爆竹，不从事批发经营活动。

7、备售产品不超过许可核定的烟花爆竹存放量或国家法律法规、强制性标准和地方政府主管部门规定的数量存放烟花爆竹。

8、建立健全安全生产责任制、各项安全管理制度和应急预案，并严格执行。

9、主要负责人和安全管理人员自觉接受安全教育培训，并持证上岗；销售人员经安全知识教育考核合格。

以上承诺，本单位和个人将严格予以遵守。如有违反，愿意承担相应责任。

经营（零售）单位（盖章）：

主要负责人（签字）：

年    月    日

附件4

烟花爆竹经营（零售）单位网点情况汇总表

属地（盖章）                                                   　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年   月   日

| 序号 | 所属乡镇（街道） | 原许可证 编 号 | 经营网点名称 | 经营地点 | 法定代表人 （主要负责人） | 联系电话 | 邮政编码 | 企业性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5

烟花爆竹安全销售告知书

为规范烟花爆竹经营市场，加强烟花爆竹安全监管，落实烟花爆竹经营单位安全管理责任，防止各类事故的发生，切实保护人民群众生命和财产的安全。根据有关法律法规的规定和江阴市烟花爆竹安全管理的要求，现对全市烟花爆竹零售经营单位告知如下：

一、烟花爆竹（零售）经营单位有下列情形之一的，将依法予以查处。情节严重的，依法予以吊销或注销其《烟花爆竹经营（零售）许可证》：

1、转让、买卖、出租、出借或者是以欺骗、贿赂等不正当手段取得《烟花爆竹经营（零售）许可证》的。

2、零售经营单位取得《烟花爆竹经营（零售）许可证》后，不再具备安全经营条件的。

3、超许可证载明限量存放烟花爆竹的，擅自设立或变相设立烟花爆竹储存仓库的。

4、采购和销售超标、违禁、专业燃放类或非法生产、经营以及不符合国家质量标准等烟花爆竹的。

5、在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹的。

6、终止烟花爆竹经营（零售）活动的。

7、许可证有效期届满未重新申请办理的。

8、许可证经营地址变更未申报的。

9、不服从或不配合相关监管部门依法管理的。

10、存在其他严重违法违规行为的。

二、烟花爆竹（零售）经营许可证有效期为2年，有效期届满后，经营单位继续从事烟花爆竹（零售）经营活动的，应当在许可证有效期届满前向原发证机关提出申请，重新申领《烟花爆竹经营（零售）许可证》。

XXX镇人民政府（街道办事处）

2018年11月

回　　执

XXX镇人民政府（街道办事处）：

我单位已于　　年　 月　 日，收到你单位印发的《烟花爆竹安全销售告知书》。现予以签收。

单位主要负责人：

单位（盖章）

注：本告知书一式二份，一份各烟花爆竹经营单位留存，一份所在地安监部门留存。