创新村党群服务中心装修工程

标底编制说明

- 工程概况：

创新村党群服务中心装修工程，位于江阴市申港街道创新村村委。本次改造的内容为室内装饰以及配套水电的安装。总改造面积约1162.44㎡。

- 招标范围：

拟建《创新村党群服务中心装修设计工程施工图》施工图设计中的所有工程，包括装饰、水电安装等。

- 编制依据：

- 创新村党群服务中心装修工程招标文件。

- 建设单位提供的设计的施工图。

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。

- 《江苏省安装工程计价表》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）。

- 《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后调整及其他相关文件及甲方要求。

- 江阴市建设局颁发的相关造价文件。

- 本工程按锡建建市【2019】7号文有关增值税计价政策进行调整；

- 本工程按锡建建市【2018】17号文计算扬尘污染防治增加费；

- 材料价格按2019年7月江阴市建设工程造价信息除税指导价，无指导价的按编标时同期市场询价计入，投标人报价时自考虑报价。

- 人工费：执行《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2019]142号。

- 施工规范按照现行的施工规范和操作规程。

- 本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

- 工程类别：装饰工程

- 工程质量要求：合格

- 工期要求：  75  天

- 不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

| 序号 | 费用名称 |  | 计算基础 | 装饰工程 | 安装工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场安全文明施工费 | 基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-参数除税工程设备费 | 1.7% | 1.5% |
|  |  | 省级标化增 加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-参数除税工程设备费 | 0% | 0% |
|  |  | 扬尘污染防 治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-参数除税工程设备费 | 0.22% | 0.21% |
| 二 | 规费 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-参数除税工程设备费 | 0%注1 |  |
|  |  | 社会保险费 |  | 2.4% | 2.4% |
|  |  | 住房公积金 |  | 0.42% | 0.42% |
| 三 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+ 其他项目费+规费-（除税甲供材 料费+除税甲供设备费）/1.01 | 9% | 9% |

注1：从2019年1月1日起， “环境保护税”由各类建设工程的建设方（含代建方）向税务机关缴纳。

据此规定，建设工程计价中不再计列“环境保护税”。

- 其他说明：

①建筑工程：

- 按《江阴市发展预拌砂浆实施办法》规定，无论清单特征中是否描述，本工程所有砂浆均应采用预拌砂浆。

- 措施项目费投标人根据施工组织设计投标时自行报价，结算时不调整。

- 图纸中未明确的做法，标底内已按照常规做法计入，投标单位自行考虑报价。

- 三层厨房间橱柜图纸未给出具体做法，按照常规做法报价计入，具体式样施工时经设计及甲方确认后方可施工，投标单位结合自身情况综合考虑报价。

- 二层及三层卫生间门考虑到拆除旧门后更换新门，具体尺寸根据图纸施工。

- 室内墙面装饰广告画、宣传字不在此次招标范围内。

- 本工程工程量清单是根据设计图及现场勘察计算。

- 本工程相关建筑工地扬尘污染费已计入标底，投标单位投标时应考虑有关扬尘污染防治达到相关文件要求所产生的一切费用，结算时不调整。

②安装工程：

- 配电箱入户电缆以及其配管平面图未设计，不在本次计算范围内；

- 筒灯尺寸暂按卫生间为3寸筒灯，其余位置为4寸筒灯计算；

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 | 800*800、600*600 | 蒙地卡罗 | 马可波罗 | 惠达 |
| 2 | 墙砖 | 300*600 | 蒙地卡罗 | 马可波罗 | 惠达 |
| 4 | 复合地板 |  | 大自然 | 晟象 | 绿地缘 |
| 8 | 金属吊顶 | 铝板、穿孔铝板、铝方通 | 华斯顿 | 洛斐尔 | 美尔吉尔 |
| 9 | 集成吊顶 | 600*600 | 力亚龙 | 万科龙 | 友邦 |
| 10 | 硅酸钙板 | 600*600 | 台荣 | 龙牌 | 阿姆斯壮 |
| 11 | 石膏板 | 9.5mm | 龙牌 | 博罗 | 可耐福 |
| 12 | 轻钢龙骨 | U50、75、100 | 龙牌 | 博罗 | 可耐福 |
| 13 | 细木工板、九夹板、多层板 | 1.2mm、1.8mm | 福牌 | 欢乐熊 | 千年舟 |
| 14 | 乳胶漆 |  | 立邦 | 多乐士 | 三棵树 |
| 15 | 墙纸 |  | 龙冉 | 宏秀 | 郁金香 |
| 16 | 成品套装门 | 单开、双开 | 圣象木业 | 华强整木 | 卓建木业 |
| 17 | 电线电缆 | 2.5m2、4m2、其他规格 | 远东 | 江南 | 华美 |
| 18 | PPR给水管 | φ20、25、32、其他规格 | 公元 | 中财 | 日丰 |
| 19 | PVC排水管 | Φ50、75、110、其他规格 | 公元 | 中财 | 日丰 |
| 20 | 洁具 | 坐便器、小便器、洗脸盆 | TOTO | 科勒 | 和成 |
| 21 | 灯具 | 筒灯、射灯、LED灯带 | 欧普 | 西顿 | 雷士 |
| 22 | 电箱、元器件 |  | 德力西 | 正泰 | 人民 |
| 23 | 开关插座 | 五孔插座、空调插座、地插 | TCL | 正泰 | 鸿燕 |
| 24 | 厨房集成吊顶 |  | 友邦 | 欧普 | 法龙狮 |
| 25 | 腻子 |  | 圣戈班 | 立邦 | 美巢 |

- 本工程其它材料招标人提供品牌如下，投标报价及施工时需按提供品牌之一执行：

- 十.本工程各部位所用的材料如有与图纸标注不符，均以图纸为准，所有招标图纸资料中未表示出来而在本技术要求中提及的设备、材料和工作都应包括在承包合同中由中标人供应和完成。凡是没有明确说明但可以推断而又是整体系统安装和运行时不可缺少或必需的一切附属配件和工作也应包括在承包合同中由承包商供应和完成。

- 十一.本工程量清单中如有项目特征描述不全,一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。

- 十二.暂估价明细表（投标单位报价时不得变动让利）：

1、暂列金额明细表：

| 工程名称：创新村党群服务中心装修工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 |  |  |
| 2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 |  |  |
| 3 | 预留金 | 项 | 80000 |  |
|  | 合计 |  | 80000 |  |

| 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：创新村党群服务中心装修工程 |  |  |
| 建设单位：江阴市申港街道创新村村民委员会 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 编号 | 单位工程名称 |  |
| 001 | 创新村党群服务中心装修工程-装饰工程 | 按【装饰工程】 |
| 002 | 创新村党群服务中心装修工程-安装工程 | 按【安装工程】 |

- 十三.工程信息明细：

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2019年9月12日