江阴市住房和城乡建设局文件

澄建

澄住建质安〔2019〕23号

2019年建筑施工“防风险保平安迎大庆”

专项行动检查情况通报

各有关单位：

为贯彻落实《江阴市建筑施工“防风险保平安迎大庆”专项行动方案》（澄住建质安〔2019〕17号）文件精神暨2019年第三季度信用考核检查要求，我局开展2019年建筑施工“防风险保平安迎大庆”专项行动检查，结合当前开展的安全隐患大排查大治理、扬尘治理、消防管理的专项检查，及时发现和消除事故隐患，确保建筑施工安全。现将检查情况通报如下：

一、基本情况

本次检查，我局组织四个检查组，随机抽查全市建筑工地，重点检查施工现场安全隐患大排查大治理、扬尘治理、消防管理等，本次检查工程项目共69个，查出并整改安全隐患395条，签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》46份、《建设工程施工局部停工整改通知书》4份，对14家单位进行信用扣分，对11家单位进行行政处罚。从检查情况看，多数施工企业认真落实文件精神，组织对各工程项目部开展了“防风险保平安迎大庆”专项行动检查，并及时跟踪整改安全隐患，多数施工现场各项安全措施基本落实到位。

二、存在的主要问题

（一）安全管理方面

1、个别施工企业安全生产主体责任制落实不到位，部分施工、监理企业安全台账不规范，企业安全隐患排查治理情况较为欠缺，没有及时进行隐患排查或隐患排查后闭合不到位。未落实安全生产领导带班制度。

2、个别施工、监理企业对于施工起重机械的信号员、司索工等特种作业人员的管理不到位，操作人员和名单不符。

3、监理单位的监理项目部不同程度地存在监理人员不到岗履职：部分工程总监不到岗、部分工程监理未按合同要求配备监理力量，现场监理人员与监理合同备案人员信息不符，有些监理人员缺乏业务能力和责任心，对现场存在的问题未能及时发现、汇报。

（二）现场安全生产、文明施工方面

1、个别工程中，危大工程无专项方案，未组织验收；个别施工、监理企业对于危大工程未建立专项的施工方案，未及时组织验收就投入使用。

2、个别工程中，脚手架搭设局部不规范，连墙件部分缺失，内挡防护不到位现象仍有出现。大型机械维护保养记录维护保养未落实到实处。

3、个别工程中，文明施工情况较差。个别施工现场主干道路面渣土、泥浆未及时清扫冲洗，局部裸露土未覆盖到位，未采取覆盖等有效防尘措施。

三、通报批评的单位和项目

为进一步提高施工安全管理水平，增强施工、监理企业安全责任主体意识，促进我市建筑施工安全生产水平进一步提高，对以下工程项目进行通报批评（具体见附件）：

1、澄地2017-C-25地块拆迁安置房项目：施工单位江苏新得利建设有限公司、监理单位江阴市澄宁项目管理咨询有限公司，对其进行安全处罚，并信用扣分。

2、扩建4万吨半自动化平房仓项目：施工单位五冶集团上海有限公司、监理单位江苏华通工程管理有限公司，对其进行扬尘处罚，并信用扣分。

3、澄地2018-C-29（A）地块商品房开发项目1-4#楼、6#楼、1#变电所及开关站、2#变电所及地下车库：施工单位江苏武进建工集团有限公司，对其进行扬尘处罚，并信用扣分。

4、华能江阴燃机热电联产项目：施工单位：中国电建集团江西省水电工程局有限公司，对其进行安全处罚。

5、澄地2013-C-13号地块商住房开发项目：施工单位菏泽市阳光建筑有限公司，对其进行安全处罚、扬尘处罚，并信用扣分；监理单位江苏大洲工程项目管理有限公司，对其进行安全处罚，并信用扣分。

附件：检查通报批评项目一览表

江阴市住房和城乡建设局

2019年10月30日

附件：

检查通报批评项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 通报单位1 | 通报单位2 | 存在的主要问题 | 通报结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄地2017-C-25地块拆迁安置房 | 施工单位：江苏新得利建设有限公司 | 监理单位：江阴市澄宁项目管理咨询有限公司 | 1、现场深基坑未严格按专项施工方案组织施工； 2、现场监理单位发现施工单位未按专项方案施工后未要求施工单位整改或停工。 | 通报批评，对施工单位、监理单位进行安全处罚，并信用扣分。 |
| 2 | 扩建4万吨半自动化平房仓项目 | 施工单位：五冶集团上海有限公司 | 监理单位：江苏华通工程管理有限公司 | 施工现场文明施工较差，裸土未采取覆盖等有效防尘措施，施工主干道路积尘严重。 | 通报批评，对施工单位、监理单位进行扬尘处罚，并信用扣分。 |
| 3 | 澄地2018-C-29（A）地块商品房开发项目1-4#楼、6#楼、1#变电所及开关站、2#变电所及地下车库 | 施工单位：江苏武进建工集团有限公司 |  | 施工现场裸土未采取覆盖等有效防尘措施。 | 通报批评，对施工单位进行扬尘处罚，并信用扣分。 |
| 4 | 华能江阴燃机热电联产项目 | 施工单位：中国电建集团江西省水电工程局有限公司 |  | 1、主厂房南侧脚手架门洞处未按规范加固； 2、化学水处理站卸料平台与脚手架相连。 | 通报批评，对施工单位进行安全处罚。 |
| 5 | 澄地2013-C-13号地块商住房开发项目 | 施工单位：菏泽市阳光建筑有限公司 | 监理单位：江苏大洲工程项目管理有限公司 | 1、现场落地卸料平台未按方案进行搭设； 2、现场主干到位未硬化环通； 3、监理单位未按要求对现场落地卸料平台平台进行验收。 | 通报批评，对施工单位进行安全处罚、扬尘处罚，并信用扣分；对监理单位进行安全处罚，并信用扣分。 |