2019年学校双随机监督抽检公示

2019年国家随机监督抽查学校18家，卫生监督员对学校传染病防制、学生饮用水、教学生活环境等进行监督检查并由市疾病预防控制中心对教学环境进行现场快速检测。检测依据为《中小学教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）、《中小学设计规范》（GB50099-2011）,检测项目包括教室人均面积、教室照明、教室采光等，经检测各学校教学环境均存在不合格项目（见附表）。卫监部门已下达监督意见书，并将通报教育主管部门责令其整改。

江阴市卫生监督所

二〇一九年十月十五日

附表

| 编号 | 被抽检单位 | 快检时间 | 目的 | 检测项目 | 检测结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市长寿中心小学 | 2019.9.6 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板平均照度、侧墙反射系数、教室人均面积 |
| 2 | 江阴市第二中学 | 2019.9.12 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板反射系数 |
| 3 | 江阴市周庄镇成人教育中心校 | 2019.9.6 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板平均照度、黑板反射系数、后墙反射系数 |
| 4 | 江苏省江阴市第一中学 | 2019.9.12 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板平均照度 |
| 5 | 江阴市花园实验小学 | 2019.9.12 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板平均照度、后墙反射系数、教室人均面积 |
| 6 | 江阴市文林中心小学 | 2019.9.10 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板平均照度、采光系数、黑板反射系数、后墙反射系数、教室人均面积 |
| 7 | 江阴市北国中心小学 | 2019.9.10 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 桌面平均照度、黑板平均照度、黑板反射系数、教室人均面积 |
| 8 | 江苏省江阴高级中学 | 2019.9.5 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 桌面平均照度、黑板平均照度、采光系数、黑板反射系数、后墙反射系数 |
| 9 | 江阴市徐霞客综合高级中学 | 2019.9.5 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 桌面平均照度、黑板平均照度、采光系数 |
| 10 | 江阴市徐霞客峭岐实验小学 | 2019.9.5 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板平均照度、黑板反射系数、教室人均面积 |
| 11 | 江阴市月城中学 | 2019.9.5 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 采光系数、黑板反射系数 |
| 12 | 江阴市璜土实验小学小湖校区 | 2019.9.5 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 桌面平均照度、黑板平均照度、黑板反射系数 |
| 13 | 江阴市华士实验小学分部 | 2019.9.6 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 后墙反射系数、侧墙反射系数、教室人均面积 |
| 14 | 江阴市华士实验小学曙光分部 | 2019.9.6 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 桌面平均照度、黑板反射系数、后墙反射系数、侧墙反射系数 |
| 15 | 江阴市大桥中心小学 | 2019.9.12 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 桌面平均照度、黑板平均照度、黑板反射系数、侧墙反射系数 |
| 16 | 江阴市华士实验小学 | 2019.9.6 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板反射系数、侧墙反射系数、教室人均面积 |
| 17 | 江阴市陆桥实验小学 | 2019.9.6 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板平均照度、采光系数、黑板反射系数、后墙反射系数 |
| 18 | 江阴市辅延中心小学 | 2019.9.12 | 双随机 | 教室人均面积、教室照明、教室采光 | 不合格 | 黑板平均照度、采光系数、黑板反射系数、后墙反射系数、教室人均面积 |