江 阴 市 采 购

招　标　文　件

采购项目名称：江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目

二○二○年三月

总　目　录

第一章　　招标公告————————————————————第2页

第二章　　投标人须知前附表————————————————第4页

第三章　　投标人须知———————————————————第5页

第四章　　项目要求和有关说明———————————————第13页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第19页

第六章　　合同条款（格式）————————————————第20页

第七章　　投标文件的组成和格式——————————————第23页

# 第一章　招标公告

江阴市防汛抗旱服务中心对江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目进行招标采购，欢迎符合相关条件的供应商前来参加。

一、招标项目名称:

项目名称：江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目

二、招标项目简要说明：

本项目包括：防汛抗旱会商系统、综合布线系统、安全防范系统、室外管网等维护工作；会商中心大屏辅助配套运维。最高限价4.8万元。

服务期限：一年。

三、投标人资质要求：

A、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

B、投标人为在中华人民共和国注册的独立企业法人；

C、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取信息：

A、招标文件在江阴市人民政府党政集群网（http://www.jiangyin.gov.cn/slj/）通知公告附件中发布；

B、请及时关注江阴市人民政府党政集群网（http://www.jiangyin.gov.cn/slj/）通知公告中是否有变更信息，我们将通过网站及时发布更正信息。

五、投标文件接收信息：

1、投标文件开始接收时间：2020年4月2日  下午14:00起

2、投标文件接收截止时间：2020年4月2日  下午14:30止

3、投标文件接收地点：江阴市长江路459号3楼会议室

六、开标有关信息：

1、开标时间2020年4月2日  下午14:30起

2、开标地点：江阴市长江路459号3楼会议室

3、截止期后的投标文件或未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。

4、中标单位确定时间：评审结束后

七、本次招标联系事项：

江阴市防汛抗旱服务中心

联系人：杨烨晗

联系电话：0510-86161859

联系地址：江阴市夏港街道后李庄96号

江苏澄建正达工程项目管理有限公司

联系人：钱新偕、周鑫华

联系电话：0510-86407033

联系地址：江阴市长江路459号3楼

第二章　投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目 采 购 人：江阴市防汛抗旱服务中心 采购方式：公开招标 |
| 2 | 代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 地址：江阴市长江路459号三楼 |
| 3 | 投标人须按规定交纳投标保证金壹仟元人民币，与投标文件同时递交。投标保证金必须是投标单位账户出具的银行本票(同城)、银行汇票(异地)，不接受转帐\现金\转帐支票或其他形式的保证金，逾期送达或不符合规定的投标保证金均将被拒绝。 收款名称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 收款帐号：018801360003030 收款银行：江苏江阴农村商业银行朝阳支行 |
| 4 | 投标有效期：开标后60天 |
| 5 | 投标文件及投标保证金接收时间：2020年4月2日 下午14:00 —— 14:30 止 投标文件及投标保证金接收地点：江阴市长江路459号3楼会议室 截止期后的投标文件或未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。 |
| 6 | 开标时间：2020年4月2日 下午14:30起 地点：江阴市长江路459号3楼会议室 |
| 7 | 确定中标单位时间：评审结束后 |
| 8 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：1份 |
| 9 | 江阴市防汛抗旱服务中心 联系人：杨烨晗 联系电话：0510-86161859 联系地址：江阴市夏港街道后李庄96号 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 联系人：周鑫华 联系电话：0510-86407033 联系地址：江阴市长江路459号3楼 有关本次采购活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |

# 第三章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、投标人应在江苏澄建正达工程项目管理有限公司购买招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4、招标文件仅作为本次招标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前三日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司。

2、本文件的最终解释权归江阴市防汛抗旱服务中心。

四、招标文件的补充或修正：

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改由招标代理机构发送至各投标人。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构在投标截止时间至少3日前发布澄清公告；不足3日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的组成：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*基本服务承诺书；

（5）*资格证明文件：

文件1：法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件，原件或公证件备查）

文件2：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供复印件）

文件3：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见附件）

文件4：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附件）

文件5：（投标人）法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的不需提供）

文件6：（投标人）关于资格的声明函

文件7：（投标人）产品承诺书

（6）评分标准中对应的其它所需证明材料

（7）投标人认为需要提供的其他证明文件

其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标被拒绝且不允许在开标后补正。

原件或公证件备查的实质性条款项目携带备查。

六、投标文件的制作：

1、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

3、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

4、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

5、投标文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。

6、投标文件统一用A4纸，份数为正本一份，副本一份，须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、项目编号、投标单位名称和地址、“请勿在开标时间之前启封”的字样，并加盖投标人公章。如果投标单位未按上述要求进行密封和标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，并退回给投标人。

7、投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字须为全名，否则视为无效投标。

9、投标的有效期为开标后60天。

10、投标费用自理。

11、投标人所递交的全部投标文件均按保密文件处理，不予退还。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

7、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

8、投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

9、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

10、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

11、不响应招标文件中的付款方式的；

12、投标时未携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件备查的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

6、供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

7、供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标；

8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

14、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由招标代理机构主持，并请投标人代表查验投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构人员当众拆封，宣读、记录各投标人《开标一览表》。

2、开标过程由招标代理负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人和评审专家依法组建评标委员会，对投标人的资格进行审查。

2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加投标的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有供应商法定代表人或授权代表签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

10、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评审方法和评审标准：

本次评审采用最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选单位的评标方法。即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选单位或者中标单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、江苏澄建正达工程项目管理有限公司不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、供应商提出质疑，应当采取书面形式，在法定时间内以送达的方式提交质疑函。

质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项、事实根据及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（6）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）“政府采购->资料下载”中下载《质疑书格式》；

（7）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）招标人有权不予受理。

4、供应商对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

5、供应商对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

6、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

7、招标人将在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

十二、投标保证金：

1、参加投标的单位应按规定在投标前按要求交纳壹仟元的投标保证金。

2、投标保证金必须是投标单位基本账户出具的银行本票(同城)、银行汇票(异地)，不接受转帐\现金\转帐支票或其他形式的保证金，逾期送达或不符合规定的投标保证金均将被拒绝。

3、未中标单位的保证金现场退还，中标人的投标保证金在签订合同后5天内无息退还。

4、投标有效期内投标人撤销投标文件的，不予退还投标保证金。

5、中标单位有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由政府部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

  - 放弃中标资格的；

  - 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

  - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

  - 拒绝履行合同义务的。

十三、中标无效的的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
　　（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。

十五、付款方式：详见下文。

# 第四章　项目要求和有关说明

一、项目概况：

水利信息化作为水利现代化的基础和标志，是防洪减灾、水资源管理、水环境监测和水土保持的重要手段和技术支撑，是提高水利管理工作效率和效能、实现水利政务公开、服务社会的重要途径和必然要求，是武装和改造传统水利、促进水利改革与发展的重要措施和迫切需要。

信息化是指培养、发展以计算机为主的智能化工具为代表的新生产力，并使之造福于社会的历史过程。信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势。加快国民经济和社会信息化，以信息化带动工业化，是覆盖我国现代化建设全局、实现社会生产力跨越式发展的战略举措。

水利信息化是指充分利用现代信息技术，深入开发和广泛利用水利信息资源，包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务，全面提升水利事业活动效率和效能的历史过程。水利信息化的首要任务是在全国水利业务中广泛应用现代信息技术，建设水利信息基础设施，解决水利信息资源不足和有限资源共享困难等突出问题，提高防汛减灾、水资源优化配置、水利工程建设管理、水土保持、水质监测、农村水利和水利政务等水利业务中信息技术应用的整体水平，带动水利现代化。

农机信息化工作是农机管理工作的重要组成部分，是反映农机化水平的重要手段。近年来，农机信息化有效地促进了农业机械化的发展，农业机械化作为农业现代化的重要组成部分正经历着一场信息化的变革。农机信息化在农机管理、科研开发、农机新技术、新机具推广应用、农机销售和农机社会化服务中发挥着越来越重要的作用。我国农业正处于由传统农业向现代农业转变的时期，大力发展农机信息化工作，是我国农业机械化、信息化与现代化建设的重要内容。随着国家信息化建设、水利现代化建设以及现代农业建设的加快推进，水利农机信息化工作已成为我国现代化建设的重要内容。

二、服务内容：

（1）在系统验收通过后，负责定期的随访。巡视整个系统，检查器材线路情况、系统功能，对重点技术部位进行简单维护。每季度1次的故障预防性服务。

  - 对所有系统设备进行例行检查；

  - 调试设备；

  - 对重点技术部位进行简单维护；

  - 提供故障预防性服务；

（2）各子系统技术人员会利用巡检的机会对采购单位提出的实际工作中遇到的技术问题进行咨询和辅导，同时根据系统实际应用情况，对系统的关键性能进行优化。

（3）提供培训、维修保养记录表，以便建设单位工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

（4）提供维修保养和操作手册，维修保养说明包括全部设备所需要的运行、维修保养和操作说明。内容包括：

  - 所有系统的检查手册

  - 所有系统的运行手册

  - 设备更换部件的程序和要求

  - 从整个系统到零部件均有维修保养说明，操作程序和寻找故障的说明

  - 系统寻找故障的程序

## 在维护期内，承诺提供的所有软件产品的维护服务和升级服务。维护期后，一旦厂家在中国市场正式宣布推出升级产品，将尽快通知，以便双方确定升级服务工作的具体事宜。

## 详细设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、防汛抗旱会商系统 |
| 1.1 LCD大屏幕显示系统 |
| 1 | 窄边LED背光液晶拼接屏 | 6 | 台 |
| 2 | 嵌入式图像拼接处理器 | 6 | 台 |
| 3 | HDMI数字分配器 | 1 | 台 |
| 4 | 系统总控软件 | 1 | 套 |
| 5 | 机柜 | 1 | 台 |
| 6 | 控制主机 | 5 | 台 |
| 7 | 移动控制终端 | 1 | 台 |
| 8 | 显示柜体 | 12 | 平方米 |
| 9 | 液晶拼接线缆及辅材 | 6 | 套 |
| 10 | 信息发布屏 | 1 | 台 |
| 1.2 数字扩声系统 |
| 1 | 吸顶音箱 | 8 | 只 |
| 2 | 音箱功放 | 2 | 台 |
| 3 | 调音台 | 1 | 台 |
| 4 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 5 | 液晶升降器 | 5 | 台 |
| 6 | 液晶显示器 | 5 | 台 |
| 7 | VGA矩阵 | 1 | 台 |
| 8 | VGA分配器 | 1 | 台 |
| 9 | 时序电源控制器 | 1 | 台 |
| 10 | 液压桌面插座 | 4 | 个 |
| 11 | 通用接插件 | 1 | 批 |
| 12 | VGA | 300 | 米 |
| 13 | 金银线 | 300 | 米 |
| 14 | 话筒线 | 300 | 米 |
| 15 | 视频线 | 300 | 米 |
| 16 | 电源线 | 300 | 米 |
| 17 | HMDI跳线、管路及配件 | 1 | 批 |
| 18 | 标准机柜 | 1 | 台 |
| 1.3 LED会标系统 |
| 1 | LED单基色条屏（含支架） | 1 | 平方米 |
| 2 | 条屏控制系统 | 1 | 套 |
| 1.4 会商中心配套系统 |
| 1 | 局平台配套软件 | 1 | 套 |
| 2 | 会议室配套设备 | 1 | 批 |
| 3 | 网络打印机 | 1 | 台 |
| 二、综合布线系统 |
| 1 | 超五类RJ45插座模块 | 148 | 个 |
| 2 | 单孔面板 | 12 | 个 |
| 3 | 双孔面板 | 68 | 个 |
| 4 | 86底盒 | 68 | 只 |
| 5 | 超五类网线 | 18 | 箱 |
| 6 | 无线AP | 2 | 台 |
| 7 | 超5类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(灰)2米、568B | 50 | 条 |
| 8 | 超5类RJ45-RJ45非屏蔽跳线(蓝)2米、568B | 50 | 条 |
| 9 | 镀锌桥架 | 55 | 米 |
| 10 | 三通 | 3 | 只 |
| 11 | 弯头 | 3 | 只 |
| 12 | 桥架辅材 | 1 | 批 |
| 13 | KBG管 | 400 | 米 |
| 14 | KBG管 | 100 | 米 |
| 15 | KBG管辅材 | 1 | 批 |
| 16 | 辅材 | 1 | 批 |
| 17 | 超五类24位RJ45插座(1U) | 7 | 个 |
| 18 | 理线器 | 7 | 个 |
| 19 | 核心交换机 | 1 | 台 |
| 20 | 路由器 | 1 | 台 |
| 21 | 放大器 | 1 | 台 |
| 22 | 2分配器 | 1 | 只 |
| 23 | 三分支器 | 5 | 只 |
| 24 | 终端电阻 | 2 | 只 |
| 25 | 放大器箱 | 1 | 只 |
| 26 | 终端面板 | 12 | 只 |
| 27 | 线缆 | 100 | 米 |
| 28 | 线缆 | 200 | 米 |
| 29 | 光纤 | 200 | 米 |
| 30 | 光纤熔接盒 | 2 | 个 |
| 31 | 光纤配线架 | 3 | 个 |
| 32 | 耦合器 | 24 | 个 |
| 33 | 光纤熔接 | 24 | 芯 |
| 34 | 墙柜 | 2 | 台 |
| 三、安全防范系统 |
| 3.1 电视监控系统 |
| 1 | 枪式摄像机 | 1 | 台 |
| 2 | 镜头 | 1 | 套 |
| 3 | 护罩及支架 | 1 | 套 |
| 4 | 红外枪式摄像机 | 26 | 台 |
| 5 | 摄像机支架 | 26 | 套 |
| 6 | 监控立杆 | 2 | 套 |
| 7 | 监控立杆 | 13 | 套 |
| 8 | 高清晰半球摄像机 | 2 | 台 |
| 9 | 电源 | 29 | 只 |
| 10 | 硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 11 | 监控专用硬盘 | 12 | 块 |
| 12 | 电源线 | 2000 | 米 |
| 13 | 视频线 | 2000 | 米 |
| 14 | 视频光端机 | 1 | 台 |
| 15 | 视频光端机 | 1 | 台 |
| 16 | PVC管 | 600 | 米 |
| 17 | PVC管辅材 | 1 | 批 |
| 3.2 周界报警系统 |
| 1 | 独立式双总线周界报警主机 | 1 | 台 |
| 2 | 操作键盘 | 1 | 个 |
| 3 | 单防区地址模块 | 10 | 个 |
| 4 | 单防区输入/输出模块 | 6 | 个 |
| 5 | 32路模拟显示驱动接口模块 | 1 | 台 |
| 6 | 电子地图显示板 | 1 | 套 |
| 7 | 双光束主动红外 | 3 | 对 |
| 8 | 双光束主动红外 | 10 | 对 |
| 9 | 电池 | 1 | 个 |
| 10 | 开关电源箱含备用电池 | 1 | 套 |
| 11 | 警号 | 6 | 个 |
| 12 | 对射支架（不锈钢） | 13 | 套 |
| 13 | 信号线 | 100 | 米 |
| 四、室外管网 |
| 1 | 管沟开挖 | 450 | 米 |
| 2 | 波纹管2孔 | 800 | 米 |
| 3 | 人工排管安装 | 800 | 米 |
| 4 | 镀锌过路钢管 | 100 | 米 |
| 5 | 电焊安装 | 100 | 米 |
| 6 | 管沟回土 | 450 | 米 |
| 7 | 手孔井（含钢纤维井盖） | 17 | 座 |
| 8 | PE管（支管用） | 200 | 米 |
| 9 | 人工开挖、立杆混凝土基础 | 2 | 个 |
| 10 | 辅助材料 | 1 | 批 |

## 维护方式和响应时间：

投标单位应提供7×24小时技术支持电话服务以及完善的售后服务体系,系统发生故障后，操作人员无法排除，应及时将故障内容及要求通知我们，在发出通知的2小时内做出响应，派技术员到达现场进行维护（除非遇到不可抗拒、不可预见因素，如地震、洪水等），完成维护服务。

对系统的关键设备及部件如不能及时修复，我们将采用相同的设备或满足功能要求的相似设备替换，保证整个弱电系统的正常运行。

五、付款方式：

合同签订后，支付合同价款的50%，余款在年底供应商出具全额发票后付清（不计利息）。

有关说明：

1、本项目报价为固定总价，投标报价包括运维的零配件及替换设备费用、人工、税金等一切费用，采购人不再另行支付，供应商考虑在投标报价内。

2、采购单位对本次招标结果不作任何解释。

# 第五章　合同书（格式）

招标人（采购人）：

中标人（中标方）：

- 政府采购编号：

- 采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格

- 中标总金额：（大写）                             ；

（小写）           　　　　　　　    ，

按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。

- 质量和包装要求及验收标准：

- 交货期或完工期：

- 交货地点和方式：

- 货款支付步骤和办法：

- 售后服务：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，甲乙双方各执二份。

- 合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

第六章　合同条款（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条　组成本合同的有关文件

# 下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

# （1） 采购文件；

# （2） 成交供应商提交的谈判响应文件；

# （3） 成交通知书。

（4） 供应商在谈判采购过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5） 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方谈判响应文件的承诺，根据《江阴市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

3、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

4、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

5、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

7、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第七章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目

投标单位：

二○一八年  月  日

## 一、投标函

致江阴市防汛抗旱服务中心：

我方收到贵方招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目，价格为（大写）              元人民币，（小写）             元人民币。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后60天。

4、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

8、提供下述投标文件正本一份，副本一份：

<1> 资格、资质证明文件：

提供资格证明文件 (1)至(4)为必备的投标资格文件，其余为补充性文件：

(1)投标单位有效期内营业执照副本复印件；

(2)法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的除外）；

(3)企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

(4) “招标公告”要求提供的相关资质证明材料复印件；

(5)投标单位认为有必要提供的其他声明和文件。

<2>报价文件：开标一览表、报价明细表

<3>（投标人）关于资格的声明函

<4>投标单位认为有必要提供的其它材料

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

电话：                            传真：

地址：                            邮编：

开户名称：

开户银行：                        开户账号：

## 二、开标一览表

| 项目编号 | / |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目 |
| 项目总价 （人民币：元/年） | 小写： 大写： |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：     年    月    日

## 三、报价明细

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 | 小写： ￥ 大写： 人民币 |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：        日期：     年    月    日

## 四、基本服务承诺书

一、我单位确保按中标结果确定价格及时提供服务。

二、承诺的服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、要求招标人提供的配合：

四、对招标文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照招标文件的所有要求执行）

五、我单位在发生未履行所作承诺义务的情况时，无条件接受江阴市政府采购管理部门按有关规定进行的处罚。

供应商单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

## 五、（投标人）法定代表人授权委托书

江阴市防汛抗旱服务中心：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

被授权人签名：              单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

## 六、（投标人）关于资格的声明函

江阴市防汛抗旱服务中心：

我公司（单位）参加本次江阴市防汛抗旱服务中心智能化库房维护项目的投标，作如下资格声明：

1、我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

2、我公司（单位）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。

若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

## 附件：

### 一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 　　　　　 。

主要专业技术能力有： 　　　　　　  。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

### 二、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：     年    月    日