2020年9月20日肖山水源地水质监测报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **监测参数** | **日均值** | **标准** | **结论** |
| 生物毒性 | 1.88% | ±15% | 2020年9月20日生物毒性符合相关标准；余氯检出限为0.05mg/L |
| 余氯（mg/L) | 未检出 | / |