
江阴市住房和城乡建设局文件
澄建
澄住建质安〔2020〕30号

[image: image1.wmf]
2020年10月建筑施工预防高坠、
扬尘专项整治执法检查通报

各建设、施工、监理企业及有关单位：

进一步加强对我市建筑施工预防高处坠落的安全管理，压实建设工程项目参建各方责任，有效防范此类施工安全事故的发生，同时进一步推进我市污染防治工作，高质量完成污染防治“百日攻坚”专项行动，打好打赢污染防治攻坚战。根据《江阴市建筑施工安全生产专项整治实施方案》（澄安专治〔2019〕12号）的统一部署，10月份，我局开展建筑施工预防高坠、扬尘专项整治执法检查。

1、 基本情况

根据参建各方自查自纠开展及属地项目的总体情况，结合日常监督巡查，我局共组成两个检查小组开展建筑施工预防高坠、扬尘专项整治执法检查。
预防高坠专项检查：共检查在建工地34个（次），签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》27 份、《建设工程施工局部停工整改通知书》2份，对4家单位进行信用扣分。执法检查内容：是否按规定编制、论证、审批专项施工方案；是否进行有针对性安全技术交底；特种作业人员是否持证上岗；是否按专项施工方案实施；超过一定规模的基坑工程，是否委托第三方单位进行监测；是否按规定进行危大工程验收；是否建立危大工程安全管理档案；是否按规定审核超危大工程专项施工方案等。

扬尘专项检查：共检查在建工地34个（次），签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》15份、《建设工程施工局部停工整改通知书》1 份，对3家单位进行行政处罚。执法检查内容：是否落实扬尘整治措施，编制扬尘防治方案；是否设置四周连续围挡；出入口及车辆是否冲洗，道路是否硬化，材料堆放是否整齐，裸土是否全覆盖等。
2、 本次检查发现问题

（1） 预防高坠专项检查
本次检查发现施工企业大多能按照澄住建质安〔2020〕12号文件要求开展安全防护工作，能根据工程特点，制定预防高处坠落事故安全管理措施、安全技术措施，并大多能按照方案执行。但仍然存在不足：
1、施工过程中未完全按照专项施工方案进行。
2、施工企业安全管理人员不能有效识别施工现场存在的高处坠落危险源（如搭设脚手架、搭设支模架、建筑起重机械安拆作业、高处作业吊篮、临边洞口等），未能有效对危险源进行安全防护。

3、施工单位未能对作业人员进行安全教育和安全技术交底，项目部不能为作业人员提供合格的安全帽、安全带等安全防护用品、用具并督促正确佩戴和使用，施工、监理单位及其项目部不能按规定组织巡检；

4、安全防护作业人员劳动力配备不足，不能够及时做好安全防护工作。

5、烟道洞口，管道洞口由于有些铝模，木模等工艺原因，不能进行钢筋拉通，只能在后期进行一个安全防护。

（二）扬尘专项检查
本次检查发现大多项目部现场扬尘措施到位，能严格按照“566”扬尘整治要求，工地保持喷淋、雾炮常开、裸土全覆盖、工地门口及道路保持常态化湿润保洁、车辆出入全部冲洗干净。但仍然存在不足：
1、施工路段周边浮土较多，车辆经过时易引起扬尘。

2、大型机械施工时未有抑尘措施。

3、大量裸土未遮盖，起风易吹起扬尘。

4、大门口冲洗管理不到位，未有专职人员进行冲洗管理。

5、雾炮，喷淋开启时间不足，未有效防止工地内部扬尘向外扩散。

三、通报批评的单位和项目
    为进一步提高施工安全管理水平，增强施工、监理企业安全责任主体意识，促进我市建筑施工安全生产水平进一步提高，对本次检查项目进行通报表扬、批评：

（一）通报表扬（具体见附件1）

1、澄地2018-C-19号地块商品房开发项目，施工单位江苏南通二建集团有限公司，监理单位江苏启泰工程咨询有限公司，厂容厂貌，文明施工较好，临边洞口防护规范，对其进行通报表扬。
2、澄地2019-C-3地块商品房开发项目（一标段），施工单位中兴建设有限公司，监理单位江苏中源工程管理股份有限公司，落实扬尘管控“六个100%”，施工过程中降尘措施到位，对其进行通报表扬。
（二）通报批评（具体见附件2）

澄地2017-C-25地块安置房，施工单位江苏新得利建设有限公司，监理单位江阴市澄宁项目管理咨询有限公司，裸土未覆盖，场地道路积尘、积土较多，雾炮等降尘措施未到位。
附件1：检查通报表扬项目一览表

附件2：检查通报批评项目一览表

江阴市[image: image2.wmf]住房和城乡建设局

2020年11月23日
（此件公开发布）

附件1：
检查通报表扬项目一览表
	序号
	项目名称
	通报单位1
	通报单位2
	好的方面
	通报结果

	1
	澄地2018-C-19号地块商品房开发
项目
	江苏南通二建集团有限公司
	江苏启泰工程咨询有限公司
	1、场容场貌规划合理，文明施工到位。
2、临边洞口防护科学，规范。
	通报表扬

	2
	澄地2019-C-3地块商品房开发项目（一标段）
	中兴建设有限公司
	江苏中源工程管理股份有限公司
	落实扬尘管控“六个100%”，施工过程中降尘措施到位。
	通报表扬


附件2：

检查通报批评项目一览表

	序号
	项目名称
	通报单位1
	通报单位2
	存在的主要问题
	通报结果

	1
	澄地2017-C-25地块安置房
	江苏新得利建设有限公司
	江阴市澄宁项目管理咨询有限公司

	裸土未覆盖，场地道路积尘、积土较多，雾炮等降尘措施未到位。
	通报批评


江阴市住房和城乡建设局            2020年11月23日印发

� CONTROL IBEss.IBEssWord.1 \s ���








- 4 -

_1667646534.unknown

