附件1

江阴市智慧工地安装申请表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目地址 |  | | | | 建筑面积 | | | | | | | | |  | |
| 建设单位 |  | | | | 负责人、联系电话 | | | | | | | | |  | |
| 项目开工日期 |  | | | | 项目竣工日期 | | | | | | | | |  | |
| 监理单位 |  | | | | 总监、联系电话 | | | | | | | | |  | |
| 施工单位 |  | | | | 项目经理、联系电话 | | | | | | | | |  | |
| 施工单位智慧工地负责人 |  | | | | 联系电话 | | | | | | | | |  | |
| 项目运维单位 |  | | | | 负责人、联系电话 | | | | | | | | |  | |
| 项目智慧工地平台（企业端） |  | | | | 负责人、联系电话 | | | | | | | | |  | |
| **现场网络情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营商 | |  | | 带宽 | |  | | | 是否有固定IP | | | | | |  |
| **现场实名制情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实名制通道数量 | |  | 是否多标段共用通道 | | | | | | |  | | | | | |
| 安装位置 | |  | 安装时间 | | | | | | |  | | | | | |
| **现场视频监控情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现场摄像头 | | 数量 | 安装位置 | | | | | | | | 安装时间 | | | | |
| 枪机 | |  |  | | | | | | | |  | | | | |
| 球机 | |  |  | | | | | | | |  | | | | |
| **现场扬尘设备情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现场扬尘 | | 数量 | 设备供应商 | | | | | 安装位置 | | | | 安装时间 | | | |
| 双证扬尘设备 | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 非双证扬尘设备 | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |
| **危大工程情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现场特种设备 | | 数量 | | | | | 安装位置 | | | | | | 安装时间 | | |
| 塔式起重机 | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 升降机 | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 卸料平台 | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| 市住建局主管科室、单位审批 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质安站 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 建设工程管理科 | |  | | | | | | | | | | | | | |

**建设单位： 监理单位：**

**施工单位： 项目运维单位：**

**申请日期： 年 月 日**

本表格一式4份， 施工单位1份、运维单位1份、监管部门2份。

附件2

江阴市智慧工地验收申请表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 项目地址 |  | | 建筑面积 | |  | |
| 建设单位 |  | | 负责人联系电话 | |  | |
| 项目开工日期 |  | | 项目竣工日期 | |  | |
| 监理单位 |  | | 总监联系电话 | |  | |
| 施工单位 |  | | 项目经理联系电话 | |  | |
| 施工单位智慧工地负责人 |  | | 联系电话 | |  | |
| 项目运维单位 |  | | 负责人联系电话 | |  | |
| 项目智慧工地  平台（企业端） |  | | 负责人联系电话 | |  | |
| **现场检查情况** | | | | | | |
| **实名制人脸抓拍系统** | | | | **是否满足要求** | | **备注** |
| 1.现场所有实名制通道均设立通道闸机和联动的人脸抓拍系统 | | | | 是 否 | |  |
| 2.参建各方的管理人员及劳务人员可以正常通过人脸识别进行实名制考勤，数据已上传江苏省实名制平台 | | | | 是 否 | |  |
| **视频监控系统** | | | | **是否满足要求** | |  |
| 1.工地车辆进出口、车辆冲洗台、工地制高点、材料堆放处等位置按照要求设置监控点 | | | | 是 否 | |  |
| 2.视频已上传市监管平台 | | | | 是 否 | |  |
| **扬尘在线监测系统** | | | | **是否满足要求** | |  |
| 1.根据建筑面积要求安装符合要求的扬尘在线监测设备 | | | | 是 否 | |  |
| 2.PM2.5、PM10、TSP、噪声数据已上传市监管平台 | | | | 是 否 | |  |
| 3.系统支持自动启动降尘措施 | | | | 是 否 | |  |
| **危大工程监测系统** | | | | **是否满足要求** | |  |
| 1.根据项目类型安装符合要求的塔式起重机监测系统、施工升降机监测系统、卸料平台监测系统 | | | | 是 否 | |  |
| 2、塔式起重机监测系统需上传高度、幅度、回转、重量、力矩、防碰撞、风速报警、非正常断电、操作人员身份识别等数据；施工升降机检测系统需上传运行速度、倾角、重量超载、冲顶限位、操作人员身份识别等数据；卸料平台监测系统需上传电池电量低报警、超载报警、声光装置报警等数据 | | | | 是 否 | |  |
| **系统平台建设情况** | | | | | | |
| 项目系统平台提供商 | |  | | | | |
| 项目运维单位 | |  | | | | |
| 与市级监管平台对接内容 | |  | | | | |
| **智慧工地其他建设内容** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **验收意见** | | | | | | |
|  | | | | | | |

监理单位： 施工单位：

项目运维单位： 检查人员：

检查日期： 年 月 日

本表格一式4份，施工单位1份、运维单位1份、监管部门2份。

附件3

江阴市智慧工地运维单位信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 运维企业名称 | 工地平台  企业名称 | 共享版平台网址 | 测试账号用户名 | 测试账号密码 | 运维企业  联系人 |
| 1 | 江苏大运信息科技股份有限公司 | 江苏大运信息科技股份有限公司 | <http://smart.jsdayun.cn:5685/index.html> | test | 123456 | 赵丽15061888070 |
| 2 | 中国电信江阴分公司 | 江苏大运信息科技股份有限公司 | <http://smart.jsdayun.cn:5685/index.html> | test | 123456 | 潘曼平15306167700  刘雨晴13306171256 |
| 3 | 中国移动江阴分公司 | 江苏大运信息科技股份有限公司 | <http://smart.jsdayun.cn:5685/index.html> | test | 123456 | 刘丹13906168266 |
| 4 | 江苏首科系统集成有限公司 | 江苏万润软件科技有限公司 | http://222.189.214.125:7059 | wxszjj | 123456 | 顾益君18921225168 |
| 5 | 苏州新合盛资产监管有限公司 | 苏州新合盛资产监管有限公司 | <http://wx.hb.xhs-sz.com/> | wxszjj | 12345678 | 缪崇敏18861716807 |
| 6 | 江苏鼎思科技发展有限公司 | 江苏鼎思科技发展有限公司 | http://wx.gd.cn-jzs.com/ | wxszjj | 123456 | 王峥18915430060 |
| 7 | 江苏嘉臣环境科技有限公司 | 苏州安筑物联信息技术有限公司 | http://47.103.89.192:9971/component/login/login.html | jiangyintest | 123456 | 罗金河  15061563399  王晓峰  18652440882 |
| 8 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 | https://zhuang.pinming.cn/boardLogin/#/boardLogin | 793684 | 123456 | 杨振13968043721 |
| 9 | 广联达科技股  份有限公司 | 广联达科技股份有限公司 | https://xmgl.glodon.com/ | 15961839906 | 123qwe123 | 朱俊武  13236433223 |

备注：此表运维单位信息将根据实际备案情况同步变更。

江阴市住房和城乡建设局 2021年3月25日印发