江阴市天然气2021年8月份气质公示

| 项目 | 一类技术标准 | 检验值 |
| --- | --- | --- |
| 高位发热量（MJ/m3） ≥ | 36 | 37.7140 |
| 总硫（以硫计）（mg/m3） ≤ | 60 | —— |
| 硫化氢（mg/ m3） ≤ | 6 | —— |
| 二氧化碳（摩尔分数） ≤ | 2 | 0.7231 |
| 备注：1、依据标准：GB17820-2012《天然气》； 2、“——”表示未检出，检测极限为0.2 mg/ m3。 |  |  |