2022年江阴市燃气具配件产品（含燃气软管、调压阀）质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的燃气具配件产品（含燃气软管、调压阀）质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

# 在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。抽样时，在待销产品中随机抽取同一规格型号、同一批次产品。

# （1）定尺管

# 抽样数量为9根，其中检验用样品6根，备用样品3根，抽样基数满足抽样数量即可。同时购买检验样品和备样样品，备样样品封存在检验机构。

# （2）非定尺管

# 抽样数量为10m，其中检验用样品5m，备用样品5m，抽样基数满足抽样数量即可。同时购买检验样品和备样样品，备样样品封存在检验机构。

（3）调压阀

# 实体店抽样时在待销产品中随机抽取同一规格型号、同一批次产品4只，其中检验用样品3只，备用样品1只，抽样基数满足抽样数量即可。同时购买检验样品和备份样品，备份样品封存于检验机构

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

表1  燃气用具连接用不锈钢波纹软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 2 | 螺纹 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 3 | 气密性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 4 | 耐压性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 5 | 柔软性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 6 | 弯曲性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 7 | 耐冲击性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 8 | 接头耐冲击性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 9 | 耐安装性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |
| 10 | 阻燃性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 |

表2  燃气用具连接用金属包覆软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 2 | 气密性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 4 | 抗拉性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 5 | 摆动弯曲试验 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 6 | 挤压性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 7 | 阻燃性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 8 | 接头耐冲击性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 9 | 接头耐安装性 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |
| 10 | 标志 | CJ/T 490-2016 | CJ/T 490-2016 |

表3  燃气用具连接用橡胶复合软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 |
| 2 | 耐压性能 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 |
| 3 | 耐热性能 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 |
| 4 | 软管的拉断性能 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 |
| 5 | 弯曲性能 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 |
| 6 | 耐燃试验 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 | GB 29993-2013 CJ/T 491-2016 |
| 7 | 标志 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |

表4 家用煤气软管检验项目依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 2 | 耐压性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 3 | 耐热性能 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 4 | 软管的拉断性能 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 5 | 弯曲性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 6 | 难燃试验 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |

表5 GB 35844-2018瓶装液化石油气调压器检验项目依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 2 | 调压器气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 3 | 手动关闭机构气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 4 | 关闭压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 5 | 出口压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 6 | 机械强度-耐冲击性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 7 | 机械强度-耐压性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
| 8 | 机械强度-连接接头机械强度 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |

表6 CJ/T 50-2008瓶装液化石油气调压器检验项目依据及检测方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 2 | 气密性 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 3 | 关闭压力 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 4 | 出口压力 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 5 | 膜片强度 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 6 | 进口侧强度 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 7 | 坠落试验 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 8 | 手轮强度 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |
| 9 | 出气口强度 | CJ/T 50-2008 | CJ/T 50-2008 |

# 检验应注意的问题

# 本次抽查中对于明示执行标准为GB 35844-2018的瓶装液化石油气调压器，需满足于GB 35844-2018相应的标准要求；

# 对于明示执行标准为CJ/T 50-2008，生产日期在2019年3月1日以前的瓶装液化石油气调压器，本次需满足于CJ/T 50-2008相应的标准要求；

# 对于明示执行标准为CJ/T 50-2008，生产日期在2019年3月1日以后的瓶装液化石油气调压器，关闭压力项目满足CJ/T 50-2008标准要求，其余项目仍按照GB 35844-2018标准要求进行检测。

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》

HG 2486-1993《家用煤气软管》

CJ/T 490-2016 《燃气用具连接用金属包覆软管》

CJ/T 491-2016《燃气用具连接用橡胶复合软管》

CJ/T 197-2010 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》

GB/T 26002-2010《燃气输送用不锈钢波纹管及管件》

GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》

CJ/T 50-2008 《瓶装液化石油气调压器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次不进行复检的项目：无。