## 试剂
第一包：试剂类
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注
1 | 1,10-菲罗啉 | AR,5g/瓶
2 | 1苯基，3甲基，5吡唑啉酮 | AR,500g/瓶
3 | 1-壬醇 | AR,100ml/瓶
4 | 2,2,4-三甲基戊烷 | >90%,500mL,AR/瓶
5 | 2,4-二硝基苯肼 | AR,25g/瓶
6 | 4对氨基苯磺酸 | AR,100g/瓶
7 | 4-甲基-2-戊酮 | AR,500mL/瓶
8 | N,N-二甲基甲酰胺 | AR,500mL/瓶
9 | N,N-二甲基乙酰胺 | AR,500mL/瓶
10 | N-乙酰苯胺 | AR，500g/瓶
11 | 氨基磺酸铵 | AR,100g/瓶
12 | 百里香酚兰 | 指示剂，25g/瓶
13 | 百里香酚酞 | AR,25G/瓶
14 | 百里酚酞 | GR,1g/瓶
15 | 对苯二酚 | AR,250g/瓶
16 | 次氯酸钠 | CP，500mL/瓶
17 | 苯 | 色谱纯，500ml/瓶
18 | 苯酚 | AR,500mL/瓶
19 | 苯酚红 | AR,25g/瓶
20 | 吡啶 | AR,500mL/瓶
21 | 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵 | AR,25g/瓶
22 | 丙三醇 | AR,500mL/瓶
23 | 草酸铵 | AR,500g/瓶
24 | 草酸钠 | AR,500g/瓶
25 | 次氯酸钠 | CP,500ml/瓶
26 | 淀粉 | AR,500g/瓶
27 | 碘化汞 | AR,100g/瓶
28 | 碘酸钾 | 基准物质,50g/瓶
29 | 辛烷磺酸钠 | 25g/瓶 AR/瓶
30 | 硫氰酸钾 | AR,500g/瓶
31 | 胆酸钠 | AR，25g/瓶
32 | 二氧化钛 | CP，500g/瓶
33 | 二氯甲烷 | AR，500mL/瓶
34 | 二氯甲烷 | 色谱纯，4L/瓶
35 | 二氯甲烷 | HPLC，500mL/瓶
36 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠 | AR,100g/瓶
37 | 二甲基亚砜 | AR,500mL/瓶
38 | 二甲苯 | AR,500mL/瓶
39 | 二苯碳酰二肼 | AR,25g/瓶
40 | 二水硫酸奎宁 | BR,25g/瓶
41 | 酚酞 | 指示剂，25g/瓶
42 | 镉酸钾 | AR,500g/瓶
43 | 刚果红指示剂 | AR,25g/瓶
44 | 钙羧酸 | AR,25g/瓶
45 | 钙羧酸钠 | AR,25g/瓶
46 | 铬天青 | AR,10g/瓶
47 | 果糖 | BR,25g/瓶
48 | 硅酸钠 | AR,500g/瓶
49 | 海砂 | 砂粒，500g/瓶
50 | 环己烷 | AR,500mL/瓶
51 | 环己烷 | CNW,色谱纯,4L/瓶
52 | 磺胺 | AR,100g/瓶
53 | 磺基水杨酸 | AR,100g/瓶
54 | 甲基橙 | 指示剂，25g/瓶
55 | 甲基红 | 指示剂，25g/瓶
56 | 甲基紫 | 指示剂，25g/瓶
57 | 甲基叔丁基醚 | AR,500mL/瓶
58 | 甲基叔丁基醚 | 色谱纯，2.5L/瓶
59 | 甲醛 | AR,500mL/瓶
60 | 甲酸 | AR,500mL/瓶
61 | 甲醇 | 色谱纯，500ml/瓶
62 | 甲基硅油 | 500ml/瓶,AR/瓶
63 | 甲醇 | HPLC,4L/瓶
64 | 甲醇 | LCMS,2.5L/瓶
65 | 酒石酸钾钠 | AR,500g/瓶
66 | 碱性品红 | AR,25g/瓶
67 | 碱性蓝6B | 10g/瓶,BR/瓶
68 | 碱式碳酸镁 | AR,250g/瓶
69 | 氧化镁 | AR,500g/瓶
70 | 聚酰胺粉（尼龙6） | 200目,500g/袋
71 | 聚乙二醇 | 相对分子质量8000,500g/袋
72 | 抗坏血酸 | AR，100g/瓶
73 | 喹啉 | AR,500ml/瓶
74 | 硫酸亚铁 | AR,500g/瓶
75 | 磷酸 | AR,500mL/瓶
76 | 磷酸 | GR,500mL/瓶
77 | 磷酸氢二铵 | AR,500g/瓶
78 | 磷酸氢二铵 | GR,500g/瓶
79 | 磷酸氢二钠 | AR,500g/瓶
80 | 硫代硫酸钠 | AR,500g/瓶
81 | 硫代乙酰胺 | AR,25g/瓶
82 | 硫化钠 | AR,500g/瓶
83 | 硫脲 | AR,500g/瓶
84 | 硫氰酸铵 | AR,500g/瓶
85 | 硫酸铵 | AR,500g/瓶
86 | 硫酸镉 | AR,100g/瓶
87 | 硫酸钾 | AR,500g/瓶
88 | 硫酸铜 | AR,500g/瓶
89 | 硫酸铈 | AR,25g/瓶
90 | 硫酸铁 | AR,500g/瓶
91 | 硫酸铁铵 | AR,500g/瓶
92 | 硫酸亚铁铵 | AR,500g/瓶
93 | 硫酸亚锰 | AR,250g/瓶
94 | 氯化钾饱和溶液 电极探头保护液 | 250ml/瓶
95 | 六水合氯化镁 | AR,500g/瓶
96 | 氯化钠 | AR,500g/瓶
97 | 氯胺T | AR,500g/瓶
98 | 氯化钡 | AR,500g/瓶
99 | 氯化镧 | AR,100g/瓶
100 | 氯化亚铁 | AR,500g/瓶
101 | 铝（小麦粉） | 20g/瓶
102 | 邻苯二胺 | AR，100g/瓶
103 | 没食子酸乙酯 | AR，25g/瓶
104 | 钼酸钠 | AR,500g/瓶
105 | 柠檬酸 | AR,500g/瓶
106 | 柠檬酸三钠 | AR,500g/瓶
107 | 柠檬酸铵 | AR,500g/瓶
108 | α萘酚苯基甲醇 | AR，5g/瓶
109 | 奈乙二胺盐酸盐 | AR，10g/瓶
110 | 硼氢化钾 | AR(95%),100g/瓶
111 | 硼酸 | AR,500g/瓶
112 | 氢氟酸 | AR,500mL/瓶
113 | 氢氟酸 | GR,500mL/瓶
114 | 氢溴酸 | AR,500ml/瓶
115 | 氢氧化钡 | AR,500g/瓶
116 | 氢氧化钾 | AR,500g/瓶
117 | 氢氧化钠 | AR，500g/瓶
118 | 乳糖 | AR，500g/瓶
119 | 三甲基氯硅烷 | CP,100ml/瓶
120 | 三甲胺盐酸盐 | AR，500g/瓶
121 | 三氯乙酸 | AR,500g/瓶
122 | 三乙胺 | AR,500ml/瓶
123 | 三乙胺 | 色谱纯,100ml/瓶
124 | 三乙醇胺 | AR，500ml/瓶
125 | 三水合乙酸钠 | AR，500g/瓶
126 | 三正辛胺 | AR，100ml/瓶
127 | 色氨酸 | AR，25g/瓶
128 | 十六烷基三甲基溴化铵 | AR,100g/瓶
129 | 试银灵（对二甲基亚苄基罗丹宁） | AR，5g/瓶
130 | 石油醚(30~60℃) | AR,500mL/瓶
131 | 水 | UPLC,2.5L/瓶
132 | 双硫腙 | AR,5g/瓶
133 | 四硼酸钠 | AR,500g/瓶
134 | 四氢呋喃 | 色谱纯,4L/瓶
135 | 苏丹Ⅰ | 生物技术级，25g/瓶
136 | 碳酸钙 | GR，100g/瓶
137 | 吐温60 | AR,500mL/瓶
138 | 无水硫酸铜 | CP,500g/瓶
139 | 无水硫酸钠 | AR,500g/瓶
140 | 无水磷酸二氢钾 | AR,500g/瓶
141 | 无水磷酸氢二钠 | AR,500g/瓶
142 | 无水甲醇 | AR,500ml/瓶
143 | 无水乙醇 | AR,500mL/瓶
144 | 无水乙醇 | 色谱纯，4L/瓶
145 | 无水乙醇 | HPLC,500ml/瓶
146 | 碳酸氢钠 | AR，500g/瓶
147 | 碘化钾 | AR，500g/瓶
148 | 五氧化二磷 | AR,500g/瓶
149 | 溴 | AR,500mL/瓶
150 | 溴酚蓝 | 指示剂,10g/瓶
151 | 溴甲酚绿 | 指示剂,10g/瓶
152 | 亚甲基蓝 | 指示剂,25g/瓶
153 | 亚硫酸氢钠 | AR,500g/瓶
154 | 亚铁氰化钾 | AR,500g/瓶
155 | 亚硝酸钠 | AR,500g/瓶
156 | 亚硝基铁氰化钠 | AR,25g/瓶
157 | 衍生剂:N,O-双三甲基硅烷三氟乙酞胺((BSTFA) | 33027（sigma)，25ml，BSTFA，衍生化级/瓶
158 | 柠檬酸 | ≥99.5%，500g/瓶
159 | 三氟乙酸 | HPLC级，100ml/瓶
160 | 0.2%盐酸副玫瑰苯胺溶液 | 环保试剂，100ml/瓶
161 | 盐酸副玫瑰苯胺 | AR，10g/瓶
162 | 盐酸NN-二乙基对苯二胺 | AR,25g/瓶
163 | 氧化镧 | GR,250g/瓶
164 | 氧化铝 | AR，250g/瓶
165 | 95%乙醇 | AR,500mL/瓶
166 | 乙腈 | 色谱,4L/瓶
167 | 乙腈 | LCMS,2.5L/瓶
168 | 乙酸（冰醋酸） | AR,500mL/瓶
169 | 乙酸（冰醋酸） | GR,500mL/瓶
170 | 乙酸铵 | AR,500g/瓶
171 | 乙酸铵 | HPLC,50g/瓶
172 | 乙酸镁 | AR,500g/瓶
173 | 乙酸铅 | AR,500g/瓶
174 | 乙酸锌 | AR,500g/瓶
175 | 乙酸乙酯 | AR,500mL/瓶
176 | 乙酸乙酯 | 色谱纯,4L/瓶
177 | 乙酸正丁酯 | AR,500mL/瓶
178 | 乙酸正戊酯 | AR,500mL/瓶
179 | 乙酰丙酮 | AR,500mL/瓶
180 | 异丙醇 | AR,500ml/瓶
181 | 异戊醇 | AR,500mL/瓶
182 | 液体石蜡 | CP,500mL/瓶
183 | 一缩二乙二醇 | AR,500mL/瓶
184 | 胰脂酶 | 15-35 units/mg，100g/瓶
185 | 月桂酸乙酯 | CP，250ml/瓶
186 | 正丙醇 | AR,500mL/瓶
187 | 正己烷 | 色谱纯,4L/瓶
188 | 正丁醇 | 色谱纯，500mL/瓶
189 | 正庚烷 | HPLC，500ml/瓶
190 | 蔗糖 | AR,500g/瓶
191 | 重铬酸钾 | AR，500g/瓶
192 | 柱层析硅胶 | 300-400目，1Kg/瓶
193 | 正庚烷 | 色谱纯，4L/瓶
194 | 甲酸 | HPLC, ≧98%，500ml/瓶
195 | 正己烷 | HPLC，4L/瓶
196 | 二甲亚砜 | 色谱纯，500mL/瓶
197 | 吐温20 | GR，1L/瓶
198 | 2,4-二硝基苯肼 | GR,100g/瓶
199 | 磷酸二氢钾 | 25g/瓶 GR/瓶
200 | 七氟丁醇 | 纯度≥98%，100g/瓶
201 | 正庚烷 | Hplc，1L/瓶
202 | 异丙醇 | 色谱纯，4L/瓶
203 | 氨水 | AR,500mL/瓶
204 | 没食子酸丙酯 | 250g，98%/瓶
205 | 碳酸铵 | 色谱纯，100g/瓶
206 | 乙酸铵 | UPLC,50g/瓶
207 | 正丙醇 | HPLC,500mL/瓶
208 | 正丁醇 | GC，500mL/瓶
209 | 实验室pH缓冲液(pH计校正液) | pH4.0，250ml/瓶
210 | 实验室pH缓冲液(pH计校正液) | pH7.0，250ml/瓶
211 | 实验室pH缓冲液(pH计校正液) | pH9.2，250ml/瓶
212 | 实验室pH缓冲液(pH计校正液) | pH12，250ml/瓶
213 | pH缓冲溶液（Ph 4.01） | 20mL/袋 | 适用梅特勒酸度计
214 | pH缓冲溶液（Ph 7.00） | 20mL/袋 | 适用梅特勒酸度计
215 | pH缓冲溶液（Ph 9.21） | 20mL/袋 | 适用梅特勒酸度计
216 | pH缓冲溶液（Ph 4.00） | 30mL/袋 | 适用瑞士万通电位滴定仪
217 | pH缓冲溶液（Ph 7.00） | 30mL/袋 | 适用瑞士万通电位滴定仪
218 | pH缓冲溶液（Ph 9.00） | 30mL/袋 | 适用瑞士万通电位滴定仪
219 | 醋酸铵 | LCMS,100g/瓶
220 | 硫酸铵 | 纯度≥99.5%，25g/瓶
221 | 韦氏试剂 | 500mL/瓶（I/Cl之比为1.10±0.1)/瓶
222 | 月桂酸乙酯 | 分析纯以上，已知折光系数，100g/瓶
223 | 磷酸组胺 | 分析纯，100g/瓶

## 标准物质
第二包：标准物质类
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注
1 | 水中锰成分分析标准物质 | 50mL，1000mg/L/瓶
2 | 水中铝 | 50mL，1000mg/L/瓶
3 | 锡单元素溶液标准物质 | 50mL，1000mg/L/瓶
4 | 水中钾溶液标准物质 | 50mL，1000mg/L/瓶
5 | 水中钠溶液标准物质 | 50mL，1000mg/L/瓶
6 | 丙酮中百菌清 | 1ml，100ug/mL/瓶
7 | 丙酮中水胺硫磷 | 1ml，100ug/mL/瓶
8 | 正己烷中γ-六六六 | 1ml，100ug/mL/瓶
9 | 乙腈中双甲脒 | 1ml，100ug/mL/瓶
10 | 丙酮中虫螨腈 | 1ml，1000ug/mL/瓶
11 | 16种邻苯二甲酸酯类 | 1ml，1000ug/mL/瓶
12 | 乙酸正戊酯 | 200mg，纯度≥99%/瓶
13 | 丙酮中倍硫磷砜 | 1ml，100ug/mL/瓶
14 | 大米粉中无机砷 | 20g/瓶，0.123mg/kg左右/瓶
15 | 二氧化硫试剂盒 | 100次/盒，检测范围：液体样品0-20mg/L；固体样品0-200mg/kg/盒
16 | 亚硝酸盐试剂盒 | 100次/盒，检测范围：液体样品0-5mg/L；固体样品0-100mg/kg/盒
17 | 水中柠檬黄 | 1000ug/ml，5mL/瓶
18 | 水中诱惑红 | 1000ug/ml，5mL/瓶
19 | 碱性橙22 | 99.8%，100mg/瓶
20 | 甲醇中磺胺间甲氧嘧啶 | 100ug/mL，1.2ml/瓶
21 | 甲醇中地西泮 | 100ug/mL，1.2ml/瓶
22 | 12种氨基甲酸酯类农残混标 | 100ug/mL，1.2ml/瓶
23 | 维生素A | 99.8%，100mg/瓶
24 | 3-硝基丙酸 | 100ug/mL，1.2ml/瓶
25 | 甲醇中沙丁胺醇-D3 | 100ug/mL，1.2ml/瓶
26 | 酸性红（偶氮玉红） | 100mg，95%/瓶
27 | 丙二醛 | 100ug/mL，50mL/瓶
28 | 水中挥发酚溶液标准物质 | 1000ug/mL，20mL/瓶
29 | 丙酸 | 100mg，99.9%/瓶
30 | 甲醇中盐酸莱克多巴胺 | 100ug/mL，1ml/瓶
31 | 甲醇中莱克多巴胺盐酸盐（以莱克多巴胺计） | 100ug/mL，1.2ml/瓶
32 | 甲醇中盐酸克伦特罗（以克伦特罗计） | 100ug/mL，1.2ml/瓶
33 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 10mg/L,2mL/瓶
34 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液 | 10mL,苯甲酸、山梨酸1000ug/ml；以糖精钠计，1317ug/ml，以糖精计，1000ug/ml/瓶
35 | 乙酸乙酯中2,3-二氯-1-丙醇（2,3-DCP） | 100ug/mL，1ml/瓶
36 | 乙酸乙酯中1,3-二氯-2-丙醇（1,3-DCP） | 100ug/mL，1ml/瓶
37 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸（MQCA） | 10mg,≥97.2%/瓶
38 | 丙酮中甲基嘧啶磷 | 100ug/mL，1.2ml/瓶
39 | 甲基嘧啶磷 | 100ug/mL，1ml/瓶
40 | 甲醇中环丙沙星 | 100ug/mL，1.2ml/瓶
41 | 四环素 | 100mg,≥90%/瓶
42 | 水中锌溶液标准物质 | 20mL,1000mg/l/瓶
43 | 噁喹酸 | 100mg,98.2%/瓶
44 | 金霉素 | 100mg,88.8%/瓶
45 | 甲醇中除虫脲 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
46 | 正己烷中三唑酮 | 1ml,100ug/mL/瓶
47 | 甲醇中黄曲霉毒素B1 | 1ml,2ug/mL/瓶
48 | β-苯乙醇 | 5ml,99.75%/瓶
49 | 乙腈中黄曲霉毒素M1 | 1.2ml,5ug/ml/瓶
50 | 2,4,5-三羟基苯丁酮 | 500mg/瓶
51 | 甲醇中磺胺间二甲氧嘧啶 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
52 | N-七氟丁酰咪唑 | 1g,97%/瓶
53 | 黄曲霉毒素B1试剂盒 | R1211，96孔/盒
54 | 乙腈中氟胺氰菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
55 | 氟胺氰菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
56 | 杀扑磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
57 | 正己烷中氯菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
58 | 乙腈中6-苄氨基嘌呤 | 1ml,100.0ug/mL/瓶
59 | 甲醇中沙丁胺醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
60 | 玉米赤霉烯酮（ZEN） | 5mg,98.8%/瓶
61 | 甲醇中玉米赤霉烯酮 | 1.5ml,20ug/mL/瓶
62 | 牛磺酸 | 100mg,99.9%/瓶
63 | 维生素A酸 | 250mg,99.1%/瓶
64 | 烟酸 | 250mg,99.8%/瓶
65 | 2、6-二叔丁基对甲酚（BHT） | 0.25G,99.52%/瓶
66 | 氯氟氰菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
67 | BHA（叔丁基-4-羟基苯甲醚） | 100mg,97.4%/瓶
68 | 糖精钠 | 250mg,99.9%/瓶
69 | 烟酰胺 | 250mg,99.8%/瓶
70 | 丙酮中氰戊菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
71 | D,L-α-生育酚（维生素E） | 500mg,97.3%/瓶
72 | α-生育酚（维生素E） | 100mg,98.3%/瓶
73 | 丙酮中甲拌磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
74 | 乙腈中灭线磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
75 | 灭线磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
76 | 胆甾-3,5-二烯 | 25mg,95%/瓶
77 | 5α-胆甾烷 | 1g,＞97%/瓶
78 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 250mg,100%/瓶
79 | 安赛蜜 | 0.25g,99.9%/瓶
80 | 二氧化硫标准溶液 | 20ml,100mg/L/瓶
81 | 水中氟离子 | 20ml,1000mg/L/瓶
82 | 汞单元素溶液标准物质 | 20ml,1000ug/ml/瓶
83 | 丙酮中三唑磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
84 | 三唑磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
85 | 乙腈中毒死蜱 | 1ml,100ug/mL/瓶
86 | 丙酮中毒死蜱 | 1ml,100ug/mL/瓶
87 | 丙酮中杀螟松 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
88 | 杀螟松 | 1ml,100ug/mL/瓶
89 | 食品检测用亚硝酸钠溶液标准物质 | 20ml,200ug/mL（以NaNO2计）/瓶
90 | 水中硝酸盐（以硝酸根计） | 50mL,1000ug/mL/瓶
91 | 丙酮中亚胺硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
92 | 亚胺硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
93 | 甲醇中甲砜霉素 | 1ml,100ug/mL/瓶
94 | 甲醇中氯霉素 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
95 | 甲醇中达氟沙星 | 1ml,100ug/mL/瓶
96 | 水中亮蓝 | 5mL,1000ug/ml/瓶
97 | 水中胭脂红 | 5ml,1000ug/ml/瓶
98 | 水中日落黄 | 5mL,1000ug/ml/瓶
99 | 水中苋菜红 | 5mL,1000ug/ml/瓶
100 | 水中溴酸盐 | 20mL,1000ug/mL/瓶
101 | 山梨酸 | 500mg,99.9%/瓶
102 | 水中甲醛 | 20mL,1000mg/L/瓶
103 | 水中铬 | 50mL,1000mg/L/瓶
104 | 水中赤藓红 | 5mL,1000ug/ml/瓶
105 | 水中新红 | 5mL,1mg/mL/瓶
106 | 水中甜蜜素 | 5mL,100ug/ml/瓶
107 | 甜蜜素 | 5mL,10000ug/ml/瓶
108 | 甜蜜素（环己基氨基磺酸钠） | 200mg,99.9%/瓶
109 | 水中镉 | 50mL,1000mg/L/瓶
110 | 硫丹 | 1ml,100ug/mL/瓶
111 | 4种有机氯混标（六六六） | 1.2ml,100ug/mL/瓶
112 | 甲醇中阿维菌素 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
113 | 乙腈中灭蝇胺 | 1ml,100ug/mL/瓶
114 | 甲醇中恩诺沙星 | 1ml,100ug/mL/瓶
115 | 甲醇中啶虫脒 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
116 | 乙腈中啶虫脒 | 1ml,100ug/mL/瓶
117 | 甲醇中嘧霉胺 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
118 | 嘧霉胺 | 1ml,100ug/mL/瓶
119 | 沙拉沙星 | 1ml,100ug/mL/瓶
120 | 五氯硝基苯 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
121 | 异菌脲 | 1ml,100ug/mL/瓶
122 | 磷胺 | 1ml,100ug/mL/瓶
123 | 强力霉素 | 100mg,99.9%/瓶
124 | 甲基毒死蜱 | 1ml,100ug/mL/瓶
125 | 苏丹红4号 | 100mg,98.4%/瓶
126 | 喹乙醇 | 100mg,98.%/瓶
127 | 乙腈中隐色孔雀石绿 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
128 | 甲醇中吡虫啉 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
129 | 甲醇中双氟沙星盐酸盐（以双氟沙星计） | 1.2ml,100ug/mL/瓶
130 | 乙腈中对硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
131 | 对硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
132 | 甲醇中甲基对硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
133 | 丙酮中甲基对硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
134 | 丙酮中乐果 | 1ml,100ug/mL/瓶
135 | 三聚氰胺 | 0.25g,99.3%/瓶
136 | 腐霉利 | 1ml,100ug/mL/瓶
137 | 乙腈中甲胺磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
138 | 甲胺磷 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
139 | 乙腈中久效磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
140 | 久效磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
141 | 甲醇中二嗪农 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
142 | 甲醇中氟罗沙星 | 1ml,100ug/mL/瓶
143 | 甲醇中磺胺甲氧哒嗪 | 1ml,100ug/mL/瓶
144 | 土霉素 | 100mg,96%/瓶
145 | 硝酸银容量分析用标准溶液 | 500ml,0.1mol/L/瓶
146 | 甲醇中磺胺喹恶啉 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
147 | 甲醇中敌百虫 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
148 | 敌百虫 | 1ml,100ug/mL/瓶
149 | 丙酮中敌敌畏 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
150 | 倍硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
151 | 磺胺邻二甲氧嘧啶-D3 | 10mg,99.8%/瓶
152 | 甲醇中甲萘威（西维因） | 1.2ml,100ug/mL/瓶
153 | 甲醇中西维因 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
154 | 甲醇中多菌灵 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
155 | 特布他林 | 0.1g,99.65%/瓶
156 | 甲醇中硫酸特布他林（以特布他林计） | 1ml,100ug/mL/瓶
157 | 甲氰菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
158 | 孔雀石绿-D5苦味酸盐 | 10mg,99%/瓶
159 | 正己烷中氯氰菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
160 | 氢氧化钠标准溶液 | 500ml,0.1mol/L/瓶
161 | 正己烷中溴氰菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
162 | 乙腈中乙酰甲胺磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
163 | 乙酰甲胺磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
164 | 喹硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
165 | 水胺硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
166 | 联苯菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
167 | 磺胺间二甲氧嘧啶-D6 | 10mg,98.4%/瓶
168 | 乙腈中甲基异柳磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
169 | 甲基异柳磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
170 | 甲醇中克百威 | 1ml,100ug/mL/瓶
171 | 甲醇中司帕沙星 | 1ml,100ug/mL/瓶
172 | 亚磷酸二甲酯 | 5mg,99.9%/瓶
173 | 甲醇中嘧菌酯 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
174 | 乙腈中嘧菌酯 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
175 | 丙酮中氟氯氰菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
176 | 氟氯氰菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
177 | 丙溴磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
178 | 正己烷中氟氰戊菊酯 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
179 | 甲醇中灭多威 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
180 | 甲醇中哒螨灵 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
181 | 丙酮中哒螨灵 | 1ml,100mg/L/瓶
182 | 乙烯菌核利 | 1ml,100ug/mL/瓶
183 | 特丁基对苯二酚（TBHQ） | 250mg,99.7%/瓶
184 | 苏丹红1号 | 100mg,98.8%/瓶
185 | 抗坏血酸 | 100mg,99.9%/瓶
186 | 甲醇中红霉素 | 1ml,100ug/mL/瓶
187 | D5-3-氯-1,2-丙二醇（D5-3-MCPD） | 1.2ml,100ug/mL/瓶
188 | 苏丹红3号 | 100mg,97.1%/瓶
189 | 苏丹红3 | 100mg,97.48%/瓶
190 | 罗丹明B（碱性玫瑰精B） | 250mg,97.1%/瓶
191 | 甲醇中特布他林-D9 | 1ml,100ug/mL/瓶
192 | 碱性橙21 | 100mg,92%/瓶
193 | 特布他林-D9 | 10mg,94.5%/瓶
194 | 碱性橙2 | 100mg,99.8%/瓶
195 | 马拉硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
196 | 乳糖 | 2g,99.5%/瓶
197 | 葡萄糖 | 1g,99.9%/瓶
198 | D（-）-果糖 | 1g,99.7%/瓶
199 | 氯化钠纯度标准物质 | 50g,99.99%/瓶
200 | 三氯蔗糖 | 100mg,99.7%/瓶
201 | 乙腈中赭曲霉毒素A | 1ml,100ug/mL/瓶
202 | 7种共多氯联苯混标 | 1ml,100ug/mL/瓶
203 | 甲醇中涕灭威 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
204 | 丙酮中氧乐果 | 1ml,100ug/mL/瓶
205 | 氧化乐果 | 1ml,100ug/mL/瓶
206 | 乙腈中脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
207 | 亚硝酸盐溶液 | 20mL,100mg/L/瓶
208 | 乙腈中孔雀石绿草酸盐（以草酸盐计） | 1.2ml,100ug/mL/瓶
209 | 甲醇中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐溶液 | 1ml,100ug/mL/瓶
210 | 乙腈中甲氨基阿维菌素苯甲酸盐溶液 | 1ml,100ug/mL/瓶
211 | 甲醇中磺胺对甲氧嘧啶 | 1ml,100ug/mL/瓶
212 | 甲醇中罗红霉素 | 1ml,100ug/mL/瓶
213 | 甲醇中西马特罗 | 1ml,100ug/mL/瓶
214 | 4种硝基呋喃类代谢物混标 | 1ml,100ug/mL/瓶
215 | 甲醇中氟虫腈 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
216 | 氟虫腈 | 1ml,100ug/mL/瓶
217 | ICP混标 | 100mL;K,Na,Ca,Mg,P=1000mg/L；Al=100mg/L；Fe，Ni，Zn=50mg/L；B,Ba,Sr,Ti=10mg/L;V,Cu,Mn=5mg/L/瓶
218 | 4种硝基呋喃类代谢物内标混标 | 1ml,100ug/mL/瓶
219 | 硫代硫酸钠容量分析用标准溶液 | 500mL,0.1mol/L/瓶
220 | 叔戊醇 | 1ml,99.7%/瓶
221 | 甲醇中氯霉素-D5 | 1ml,100ug/mL/瓶
222 | 沙丁胺醇-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
223 | 甲醇中己烯雌酚 | 1.2ml,200ug/mL/瓶
224 | 甲醇中苯并（a）芘 | 2ml,100ug/mL/瓶
225 | 盐酸克伦特罗-D9 | 10mg,99.5%/瓶
226 | 乙酸乙酯中2,3-二氯-1-丙醇-d5（2,3-DCP-d5） | 1ml,100ug/mL/瓶
227 | 乙酸乙酯中1,3-二氯-2-丙醇-d5（1,3-DCP-d5） | 1ml,100ug/mL/瓶
228 | 盐酸环丙沙星-D8 | 5mg,99.9%/瓶
229 | 亚砷酸根溶液标准物质 | 2ml,以AS计，75.7±1.2ug/g：以AsO33-计，124.3±2.0ug/g/瓶
230 | 阿力甜 | 100mg,98.8%/瓶
231 | α-硫丹 | 1ml,100ug/mL/瓶
232 | 恩诺沙星-D5 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
233 | 纽甜 | 100mg,99.2%/瓶
234 | 苏丹红2 | 100mg,96.6%/瓶
235 | 乙酸乙酯中2-氯1,3-丙二醇（2-MCPD） | 1ml,1000ug/mL/瓶
236 | 乙酸乙酯中D5-2-氯1,3-丙二醇（D5-2-MCPD） | 1ml,100ug/mL/瓶
237 | 正己烷中氯丹 | 1ml,100ug/mL/瓶
238 | 狄氏剂 | 1ml,100ug/mL/瓶
239 | 艾氏剂 | 1ml,100ug/mL/瓶
240 | 丙酮中伏杀硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
241 | 伏杀硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
242 | 苯醚甲环唑 | 1ml,100ug/mL/瓶
243 | 甲醇中七氯 | 1ml,100ug/mL/瓶
244 | 甲醇中噻虫嗪 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
245 | 乙腈中苯线磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
246 | 丙酮中地虫硫磷 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
247 | 治螟磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
248 | 丙酮中蝇毒磷 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
249 | 丙酮中甲基硫环磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
250 | 3-氯1,2-丙二醇（3-MCPD） | 1.2ml,1000ug/mL/瓶
251 | 阿斯巴甜 | 0.25g,99.7%/瓶
252 | 纳他霉素 | 50mg,97.43%/瓶
253 | 甲醇中纳他霉素 | 1.2ml,500ug/mL/瓶
254 | 丙酮中硫线磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
255 | 硫线磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
256 | 丙酮中内吸磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
257 | 甲醇中内吸磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
258 | 咪鲜胺 | 1ml,100ug/mL/瓶
259 | 甲醇中烯酰吗啉 | 1ml,100ug/mL/瓶
260 | 杀虫脒 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
261 | 丙酮中杀虫脒 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
262 | 氟啶脲 | 1ml,100ug/mL/瓶
263 | 丙酮中氟啶脲 | 1ml,100ug/mL/瓶
264 | 甲醇中灭幼脲 | 1ml,100ug/mL/瓶
265 | d-γ-生育酚 | 5mg,96%/瓶
266 | δ-生育酚 | 100mg,95.2%/瓶
267 | 缩二脲 | 100ml,99.76mg/l/瓶
268 | 丙酮中二甲戊灵 | 1ml,100ug/mL/瓶
269 | 二甲戊乐灵 | 1ml,100ug/mL/瓶
270 | 丙酮中特丁硫磷 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
271 | 特丁硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
272 | 正己烷中外环氧七氯 | 1ml,100ug/mL/瓶
273 | 外环氧七氯B | 1ml,100ug/mL/瓶
274 | 水中氯根离子溶液标准物质 | 20ml,1000ug/mL/瓶
275 | 氧化钾 | 100mL,0.1mg/ml/瓶
276 | 诺氟沙星-D5 | 1mg,87.7%/瓶
277 | 氧氯丹 | 1ml,100ug/mL/瓶
278 | 正己烷中顺-氯丹 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
279 | 顺-氯丹 | 1ml,100ug/mL/瓶
280 | 反-氯丹 | 1ml,100ug/mL/瓶
281 | 乙腈中异狄氏剂酮溶液 | 1ml,100ug/mL/瓶
282 | β-雌二醇-D2 | 1mg,99.1%/瓶
283 | 甲醇中林可霉素盐酸盐 | 1ml,100ug/mL/瓶
284 | 砷标准溶液 | 50ml,1000ug/mL/瓶
285 | 水中铅 | 50ml,1000mg/L/瓶
286 | 甲醇中氯丙嗪 | 1ml,100ug/mL/瓶
287 | 勃地酮-D3 | 1mg,99.8%/瓶
288 | 甲醇中磺胺甲基嘧啶 | 1ml,100ug/mL/瓶
289 | 甲醇中磺胺嘧啶 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
290 | 磺胺氯哒嗪 | 1ml,100ug/mL/瓶
291 | 盐酸标准溶液 | 500ml,0.1mol/L/瓶
292 | 甲醇中五氯酚 | 1ml,100ug/mL/瓶
293 | 水中镁分析标准物质 | 50ml,1000mg/L/瓶
294 | 高锰酸钾容量分析用标准溶液 | 500ml,0.1mol/L/瓶
295 | 无色（隐形）孔雀石绿-D6 | 10mg,98.1%/瓶
296 | 水中钙 | 20ml,1000mg/L/瓶
297 | 六号溶剂 | 2.5ml,9.8mg/mL/瓶
298 | 丙酮中乙硫磷 | 1ml,100ug/mL/瓶
299 | 喹噁啉-2-羧酸-D4（QCA-D4) | 1ml,100ug/mL/瓶
300 | 2-喹噁啉羧酸（QCA） | 1ml,100ug/mL/瓶
301 | 甲醇中地塞米松 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
302 | 群勃龙 | 1ml,100ug/mL/瓶
303 | 甲睾酮-D3 | 10mg,99%/瓶
304 | 甲醇中甲基睾丸酮 | 1mL,100ug/mL/瓶
305 | 氢化可的松-D2 | 1mg,98.1%/瓶
306 | 甲醇中丙酸睾酮 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
307 | 甲醇中甲硝唑 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
308 | 洛硝哒唑 | 100mg,99.5%/瓶
309 | 甲醇中氟甲喹 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
310 | 16种邻苯二甲酸酯类混合标准溶液 | 1ml,1000ug/mL/瓶
311 | 8种混合反式脂肪酸甲酯混标 | ≥1ml，10mg/mL于异辛烷/瓶
312 | 柠檬酸一水合物 | 100mg,99.6%/瓶
313 | 阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计） | 15ml,1000ug/mL/瓶
314 | 水中组胺 | 1ml,1000ug/mL/瓶
315 | 三甲胺盐酸盐 | 250mg,99.9%/瓶
316 | 肟菌酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
317 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 1ml,100ug/mL/瓶
318 | 水中草甘膦 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
319 | 水中氨甲基膦酸 | 1ml,100ug/mL/瓶
320 | 罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因五种混标 | 1.2mL；盐酸罂粟碱=1ug/mL、吗啡=50ug/mL、盐酸那可丁=1ug/mL、可待因=50ug/ml，蒂巴因=1ug/Ml/瓶
321 | 正己烷中吡唑醚菌酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
322 | 甲醇中吡唑醚菌酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
323 | 吡唑醚菌酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
324 | 联苯肼酯 | 1ml,1000ug/mL/瓶
325 | 甲苯和丙酮中苯酰菌胺 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
326 | 乙腈中己酸乙酯 | 2ml,1000ug/mL/瓶
327 | 己酸乙酯 | 2ml,1000ug/mL/瓶
328 | 乙腈中莠灭净 | 1ml,100ug/mL/瓶
329 | 莠灭净 | 1ml,100ug/mL/瓶
330 | 戊唑醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
331 | 乙腈中戊唑醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
332 | 乙腈中三唑醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
333 | 三唑醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
334 | 甲醇中醚菌酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
335 | 乙腈中甲霜灵 | 1ml,100ug/mL/瓶
336 | 甲霜灵 | 1ml,100ug/mL/瓶
337 | 甲醇中氧氟沙星 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
338 | 甲醇中甲氧苄氨嘧啶 | 1ml,100ug/mL/瓶
339 | 甲醇中甲氧苄啶 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
340 | 甲醇中金刚烷胺 | 1ml,100ug/mL/瓶
341 | 甲醇中氟虫腈砜 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
342 | 乙腈中氟虫腈砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
343 | 咖啡因 | 0.25g,99.82%/瓶
344 | 乙腈中氟甲腈 | 1ml,100ug/mL/瓶
345 | 氟虫腈亚砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
346 | 甲醇中氟虫腈亚砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
347 | 甲醇中氟虫腈硫化物 | 1ml,100ug/mL/瓶
348 | 甲醇中辛硫磷 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
349 | 甲醇中氯唑磷 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
350 | 盐酸金刚乙胺 | 100mg,98%/瓶
351 | 洛美沙星 | 1ml,100ug/mL/瓶
352 | 甲醇中盐酸洛美沙星（以洛美沙星计） | 1ml,100ug/mL/瓶
353 | 五氯酚13C6 | 10mg,97.74%/瓶
354 | 醋酸正戊酯 | 1ml,99.9%/瓶
355 | 乙酸戊酯 | 100mg,99.8%/瓶
356 | 甲醇中诺氟沙星 | 1ml,100ug/mL/瓶
357 | 甲醇中培氟沙星 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
358 | 二甲基甲酰胺中4,4'-二硝基均二苯脲 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
359 | 乳酸乙酯 | 1ml,99.7%/瓶
360 | 甲醇中噻虫胺 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
361 | 4,4'-尼卡巴嗪代谢物-D8 | 10mg,99.9%/瓶
362 | 3种兽药内标混标溶液 (SN/T 4253-2015)(金刚烷胺-D6、美金刚-D6盐酸盐、阿昔洛韦-D4) | 1ml,100ug/mL/瓶
363 | 正己烷和甲苯中4种六六六农药混标 | 1.2ml,2ug/mL/瓶
364 | 甲醇中涕灭威亚砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
365 | 甲醇中涕灭威砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
366 | 甲醇中3-羟基克百威 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
367 | 靛蓝 | 25mg,96.9%/瓶
368 | 靛蓝二磺酸钠 | 100mg,99.6%/瓶
369 | 水中赤藓红B | 5ml,500ug/mL/瓶
370 | 对羟基苯甲酸正丁酯 | 100mg,99.9%/瓶
371 | β-生育酚 | 5mg,98%/瓶
372 | 14种喹诺酮类混标 | 1ml,100ug/mL/瓶
373 | β-玉米赤霉醇 | 10mg,99.5%/瓶
374 | 化学需氧量 | 20ml,100ug/mL/瓶
375 | 顺式氰戊菊酯 | 1ml,100ug/mL/瓶
376 | 羟苯甲酯 | 100mg,100%/瓶
377 | 甲醇中螺旋霉素 | 1ml,100ug/mL/瓶
378 | 甲醇中氟苯尼考 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
379 | 甲醇中新螺旋霉素1 | 1ml,100ug/mL/瓶
380 | 甲醇中氟苯尼考胺 | 1ml,100ug/mL/瓶
381 | 甲醇中氟苯尼考胺-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
382 | 甲醇中异丙威 | 1ml,100ug/mL/瓶
383 | 硫环磷 | 1ml,1000ug/mL/瓶
384 | 丙酮中特丁硫磷砜 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
385 | 丙酮中特丁硫磷亚砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
386 | 倍硫磷亚砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
387 | 丙酮中甲拌磷砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
388 | 丙酮中甲拌磷亚砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
389 | 正己烷中三氯杀螨醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
390 | 三氯杀螨醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
391 | 甲醇中乙螨唑 | 1ml,100ug/mL/瓶
392 | 丙环唑 | 1ml,100ug/mL/瓶
393 | 苯线磷砜 | 1ml,100ug/mL/瓶
394 | 丙酮中苯线磷亚砜 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
395 | 正己烷中2.4'-DDD | 1ml,100ug/mL/瓶
396 | O.P'-滴滴滴 | 1ml,100ug/mL/瓶
397 | 正己烷中O.P'-DDE | 1.2ml,100ug/mL/瓶
398 | O.P'-滴滴伊 | 1ml,100ug/mL/瓶
399 | 正己烷中4.4'-DDD | 1ml,100ug/mL/瓶
400 | P.P'-滴滴滴 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
401 | 正己烷中O.P'-DDT | 1.2ml,100ug/mL/瓶
402 | 正己烷中P.P'-DDE | 1.2ml,100ug/mL/瓶
403 | 正己烷中P.P'-DDT | 1.2ml,100ug/mL/瓶
404 | P.P'-滴滴涕 | 1ml,100ug/mL/瓶
405 | 正己烷中内环氧七氯 | 1ml,100ug/mL/瓶
406 | 内环氧七氯A | 1ml,100ug/mL/瓶
407 | 苯甲酸 | 250mg,99.9%/瓶
408 | 5种磺胺类药物混标 | 1ml,100ug/mL/瓶
409 | 吗啡-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
410 | 可待因-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
411 | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） | 1.2ml,1000ug/mL/瓶
412 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 1ml,1000ug/mL/瓶
413 | 金刚烷胺-D15同位素 | 10mg,98.4%/瓶
414 | 丙酮中莠去津 | 1ml,100mg/L/瓶
415 | 甲醇中氯吡脲 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
416 | 丙酮中腈苯唑 | 1ml,100ug/mL/瓶
417 | 甲醇中甲硝唑-D4 | 1ml,100ug/mL/瓶
418 | 二甲硝咪唑 | 250mg,99.9%/瓶
419 | 甲醇中二甲硝咪唑 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
420 | PCB198 | 1ml,100ug/mL/瓶
421 | 甲醇中磺胺二甲基嘧啶 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
422 | 二甲硝咪唑-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
423 | 甲醇 | 2ml,99.9%/瓶
424 | Z-毒虫畏 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
425 | 丙酮中Z-毒虫畏 | 1ml,100ug/mL/瓶
426 | 丙酮中4,4'-甲氧滴滴涕 | 1ml,100ug/mL/瓶
427 | 甲氧滴滴涕 | 1ml,100ug/mL/瓶
428 | 丙酮中炔螨特 | 1ml,100ug/mL/瓶
429 | 炔螨特 | 1ml,100ug/mL/瓶
430 | 腈菌唑 | 1ml,100ug/mL/瓶
431 | 甲醇中2,4-滴 | 1ml,1000ug/mL/瓶
432 | 2,4-滴 | 1ml,1000ug/mL/瓶
433 | 氟环唑 | 1ml,100ug/mL/瓶
434 | 烯唑醇 | 1ml,100ug/mL/瓶
435 | 甲醇中磺胺噻唑 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
436 | 甲醇中磺胺异恶唑 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
437 | 甲醇中磺胺甲二唑 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
438 | 甲醇中甲砜霉素-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
439 | 丙酸乙酯 | 100mg,99.9%/瓶
440 | 甲醇中2,2',4,4',5,5'六氯联苯 | 1ml,100ug/mL/瓶
441 | 2,2',4,4',5,5'六氯联苯 | 1ml,100ug/mL/瓶
442 | 正己烷中2,2',3,4,4',5,5'七氯联苯 | 1ml,100ug/mL/瓶
443 | 2,2',3,4,4',5,5'七氯联苯 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
444 | 异辛烷中2,2',3,4,4',5'六氯联苯 | 1ml,100ug/mL/瓶
445 | 2,2',3,4,4',5'六氯联苯 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
446 | 2,2',4,5,5'五氯联苯 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
447 | 2,2',5,5'-四氯联苯 | 1ml,100ug/mL/瓶
448 | 甲醇中利血平 | 1ml,100ug/mL/瓶
449 | 2,4,4'-三氯联苯 | 1ml,100ug/mL/瓶
450 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 | 1ml,100ug/mL/瓶
451 | 异辛烷中2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯 | 1ml,100ug/mL/瓶
452 | 正己烷中四种DDT类农药混标 | 1ml,100ug/mL/瓶
453 | 毒虫畏（E） | 1ml,100ug/mL/瓶
454 | 4种对羟基苯甲酸酯类混标溶液 | 1ml,1000ug/mL/瓶
455 | 甲醇中羟基甲硝唑 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
456 | 乙醇中1,2-丙二醇 | 1ml,10000ug/mL/瓶
457 | 1,2-丙二醇 | 1.2ml,10000ug/mL/瓶
458 | 丙酮中毒死蜱-D10 | 1ml,100ug/mL/瓶
459 | 甲醇中五氯苯酚-13C6 | 1ml,100ug/mL/瓶
460 | 毒死蜱-D10 | 1ml,100ug/mL/瓶
461 | 甲醇中培氟沙星-D5 | 1ml,100ug/mL/瓶
462 | 乙腈中罗红霉素-D7 | 1ml,100ug/mL/瓶
463 | 达氟沙星-D3 | 10mg,98.3%/瓶
464 | 四环素-D6 | 0.5mg,94.8%/瓶
465 | 1,1,3,3-四乙氧基丙烷 | 100mg,99.3%/瓶
466 | D-（+）-蔗糖 | 0.25g,99.79%/瓶
467 | 壬二酸二乙酯 | 100mg,98.9%/瓶
468 | 辛二酸二乙酯 | 100mg,99.2%/瓶
469 | 庚二酸二乙酯 | 100mg,97.4%/瓶
470 | 1-十四醇 | 100mg,98.8%/瓶
471 | 乙酸乙酯 | 2ml,99.7%/瓶
472 | 红霉素-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
473 | 氟甲喹-13C3 | 1ml,100ug/mL/瓶
474 | 替米考星-D3 | 10mg,86.1%/瓶
475 | 林可霉素-D3 | 0.5mg,99.8%/瓶
476 | 依诺沙星-D8 | 5mg,99.8%/瓶
477 | 乙酸丁酯 | 1ml,99.14%/瓶
478 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | 100ml,0.1mol/L/瓶
479 | 甲醇中甲硝唑-d3同位素 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
480 | 异米酵菌素 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
481 | 甲醇中西马特罗-D7 | 1ml,100ug/mL/瓶
482 | 甲醇中盐酸莱克多巴胺-D6（以莱克多巴胺-D6计） | 1ml,100ug/mL/瓶
483 | 赭曲霉毒素A试剂盒 | R1312，96孔/瓶
484 | 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 1ml,100ug/mL/瓶
485 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 250mg,99.8%/瓶
486 | 甲醇中磺胺甲噁唑 | 1.2ml,100ug/mL/瓶
487 | 五种磺胺类兽药内标混标溶液 | 1ml,100ug/mL/瓶
488 | 氟苯尼考-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
489 | 氢化可的松-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
490 | 甲醇中脱氢乙酸 | 5mL,2000ug/mL/瓶
491 | α-玉米赤霉醇 | 10mg,99.7%/瓶
492 | 16种邻苯二甲酸酯内标混标（GB5009.271-2016） | 1ml,100mg/L/瓶
493 | 异辛烷中37种脂肪酸甲酯混标 | 不同浓度于异辛烷，总计10mg/ml，1.2ml/瓶
494 | 甲醇中氟苯尼考-D3 | 1ml,100ug/mL/瓶
495 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 100mg,99.9%/瓶
496 | 6-苄基腺嘌呤-D5 | 5mg,99.9%/瓶
497 | 复混肥料中钾成分分析标准物质 | 20g/瓶，量值：15.6%左右/瓶
498 | 高氯酸标准溶液 | 0.1mol/L，500mL/瓶
499 | ICP-MS混标 | 100mL;K,Na,Ca,Mg,P=200mg/L；Al,Fe=50mg/L；Sr=10mg/L;B,Ti,Mn,Cu,Zn,Ba=5mg/L；V,Cr,Co,Ni,As,Se,Cd,Ti,Pb=0.5mg/Mo,Sn,Sb=0.05mg/L/瓶 | 适用PE，ICP-MS
500 | 内标混标 | 125mL;Bi,Ge,In,Li，Sc，Tb，Y=10ug/Ml/瓶 | 适用PE，ICP-MS
501 | 南方小麦粉加工精度标准样品 | LS/T 1511 1.1－1.3；200g*3/套
502 | 北方小麦粉加工精度标准样品 | LS/T 1511 2.1－2.3；200g*3/套
503 | 粳米加工精度标准样品（精碾、适碾等级） | LS/T 1512 3.1－1.4；1kg*2/套
504 | 早籼米加工精度标准样品(精碾、适碾) | LS/T 1512 1.1－1.4；1kg*2 /套
505 | 晚籼米加工精度标准样品(精碾、适碾) | LS/T 1512 2.1－1.4；1kg*2 /套
506 | 铜标准溶液 | 50ml,1000mg/L/瓶
507 | 葡萄糖 | 1g,99.9%/瓶
508 | 蔗糖 | 1g,99.9%/瓶
509 | 果糖 | 1g,99.9%/瓶
510 | 乳糖(含水)(C6H12O6·H2O) | 1g,99.9%/瓶
511 | 硫氰酸钾标准溶液 | 500ml,0.1mol/L/瓶
512 | 3种金属元素混标(铍铋铟) | 100μg/mL，100mL/瓶
513 | 甲基汞溶液标准物质 | 1.5ml,63.5ug/g/瓶
514 | 生物成分分析标准物质（大米） | 产品编号 GBW10045，30g/瓶
515 | 生物成分分析标准物质——苹果 | 产品编号 GBW10019，35g/瓶
516 | 生物成分分析标准物质——小麦 | 产品编号 GBW10011，30g/瓶
517 | 生物成分分析标准物质（猪肝） | 产品编号 GBW10051，25g/瓶
518 | 生物成分分析标准物质——奶粉 | 产品编号 GBW10017，30g/瓶
519 | 生物成分分析标准物质——苹果 | 产品编号 GBW10019，35g/瓶
520 | 生物成分分析标准物质——菠菜 | 产品编号 GBW10015，20g/瓶
521 | 生物成分分析标准物质（大米） | 产品编号 GBW10044，30g/瓶
522 | 生物成分分析标准物质（小麦） | 产品编号 GBW10046，30g/瓶
523 | 铝质控样--小麦粉 | 0-100mg/kg范围，20克/瓶
524 | 甲醇中四氯化碳溶液标准物质 | 2ml,1mg/L/瓶

## 耗材
第三包：耗材类
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注
1 | 液相溶剂瓶 | 2L无孔,玻璃材质/个
2 | 液相溶剂瓶 | 5L，SCHOTT 蓝盖,玻璃材质/个
3 | 100mL透明蓝盖瓶 | 100ml，玻璃材质/个
4 | 锌皮或锌棒 | 锌棒：15cm/根
5 | 封口膜 | 100mm*38m/卷
6 | 气密针 | 1ml，主体玻璃/个
7 | Florisil PR SPE 小柱 | 500mg, 3mL，50个/盒
8 | dSPE分散固相萃取包8010 | 4g硫酸镁，1g氯化钠，0.5g柠檬酸氢二钠，1g柠檬酸钠，铝箔袋，50个/盒
9 | 流量控制阀 | 12/包，PP材质/包
10 | 水相聚醚砜针式滤器（蓝色） | 13mm*0.45um，100只/罐SCAA-101 ，100只/罐
11 | 亲水PTFE针式滤器 | 13mm*0.45um，粉色，100只/罐
12 | 亲水PTFE针式滤器 | 13mm*0.22um ，金色，100只/罐
13 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） | 25mm*0.22um ，100/罐
14 | 亲水PTFE针式滤器 | 25mm*0.22um ，金色，100只/罐
15 | 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(带刻度、书写) | 100只/塑盒，VAAP/盒
16 | 24-400 棕色螺纹口40mL样品存储瓶（EPA样品瓶）（带书写） | 100只/纸盒
17 | 24-400 棕色螺纹口60mL样品存储瓶（EPA样品瓶）（带书写） | 100只/纸盒
18 | 2mL塑料蓝色样品瓶架 | 用于12mm直径，样品瓶，50孔，5个/箱
19 | 2mL塑料红色样品瓶架 | 用于12mm直径 样品瓶，50孔/个
20 | 黑色24-400开孔拧盖、含超低流失PTFE/硅胶隔垫 | 100个/袋
21 | 滴定管架&滴定台（带支杆） | 178*330*25mm左右，不锈钢材质/个
22 | 无粉乳胶手套 | S，100个/盒
23 | 无粉乳胶手套 | M，100个/盒
24 | 无粉乳胶手套 | L，100个/盒
25 | Carbon-GCb石墨化碳黑SPE小柱 | 500mg,6ml，30个/盒
26 | Alumina-N中性氧化铝SPE小柱 | 500mg,3ml，50个/盒
27 | PSA 乙二胺基-N-丙基SPE小柱 | 500mg,3ml，50个/盒
28 | poly-Sery HLB SPE小柱 | 60mg,3ml，50个/盒
29 | GCB/NH2 SPE小柱 | 500mg,6ml，30个/盒
30 | GCB/PSA SPE小柱 | 200mg,3ml，50个/盒
31 | Na2SO4&Florisil&Na2SO4 SPE 小柱 | 3g/4g/2g,10ml，20个/盒
32 | PAEs检测玻璃萃取管 | 2g,12ml螺盖试管，100个/盒,8650/盒
33 | 离心管 | 1-3500-22，50mL（φ30*114mm）,主体PP，盖帽HDPE，(20支/袋*10袋)/箱
34 | 水浴锅 | /个
35 | dSPE纯化管 | 50ml，25个/包
36 | 枪头 | 10mL,200个/袋 | 适用Brand、艾本德移液枪
37 | 采样袋 | 不小于45cm*60cm/包
38 | 微量离心管 | 5ml、2-4118-01、250支/袋
39 | 无针注射器 | 5ml,100只/包
40 | 防护口罩 | 8577，P95,10个/盒
41 | 防尘口罩 | 9913V KN90/GP1 有机蒸气异味及颗粒物防护口罩，10个/盒
42 | 防尘口罩 | 8247CN R95 有机气体防护口罩(PM 2.5)，20个/盒
43 | 一次性医用注射器 | 5ml，带针， 100支/盒
44 | 无针注射器 | 10ml，50个/袋
45 | 窄口试剂瓶 | 棕色，5L/个
46 | 9mm螺纹口进样瓶 | VAAP，100个/盒
47 | 进样瓶瓶盖 | 9mm螺纹口，VEAP，100个/袋
48 | 实验室升降台 | 不锈钢材质，200*200*280mm/个
49 | PP管 | 15ml,1支/袋*100袋/C2-1998-02/袋
50 | 圆底离心管 | CT1358-100， 10ml 100支/袋
51 | dSPE萃取包(AOAC 2007.01)(火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定) | 6g硫酸镁(AR)，1.5g乙酸钠(AR)， 50个/盒 | 满足BJS 201802标准要求
52 | dSPE分散固相萃取纯化管(火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定) | 100mg MgSO4，50mg PSA，100mg C18，2mL（立式小管）,100个/盒 | 满足BJS 201802标准要求
53 | 透明样品瓶，瓶盖及预开口隔垫 | 186000307C，12*32，100个/盒 | 适用waters液质
54 | 移液吸头 | 0.5-20ul，1000个/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
55 | 移液吸头 | 0.1-20ul，1000个/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
56 | 移液吸头 | 2-200ul，1000个/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
57 | 移液吸头 | 50-1000ul，1000个/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
58 | 移液吸头 | 0.1-5ml，1000个/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
59 | 移液吸头 | 0.5-10ml，1000个/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
60 | 吸头盒 | 0.1-20ul，96孔/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
61 | 吸头盒 | 0.5-20ul，96孔/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
62 | 吸头盒 | 5ml，96孔/盒 | 适用Brand、艾本德移液枪
63 | 一次性滴管 | 3ml，100个/袋
64 | 螺口试剂瓶 | 茶色，500ml/个
65 | 容量瓶 | 聚乙烯，100ml/个
66 | 医用一次性口罩 | 50只/盒
67 | 一次性帽子 | 20只/包
68 | 螺纹口进样瓶 | 透明锥底，100个/盒
69 | 聚乙烯塑料离心瓶 | 250ml/个
70 | 超高惰性衬管 | 分流进样口，带玻璃毛，5190-3164,5个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
71 | 玻璃容量瓶 | 200mL，无色，A级/个
72 | 自动进样器注射器 | 10ul，5181-1267/个 | 适用安捷伦色谱仪
73 | 进样瓶 | 2ml，透明，5182-0714，100个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
74 | 进样瓶 | 2ml，棕色,5182-0716，100个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
75 | 进样瓶瓶盖 | 2ml，5182-0717，100个/袋 | 适用安捷伦色谱仪
76 | 气相色谱柱 | 型号：DB-624UI,30m*0.32mm*1.80u，123-1334/根 | 适用安捷伦色谱仪
77 | 实心拧盖，不含隔垫 | 5320，黑色，24-400,100个/盒
78 | 实心盖，透明内垫 | 4370，黑色，100个/盒
79 | 遮光离心管 | 50ml，50支/袋
80 | 移液吸头 | 0.5-10ml，加长型，2*100个/盒
81 | Bond Elut PAX,五氯酚钠 | 200mg,6mL,30支/盒
82 | 电炉 | 二联，功率：1000W
83 | 广口试剂瓶 | 500ml，棕色玻璃/个
84 | 实验室垃圾袋 | 36cm*60cm，100个/包
85 | PP制试管 | 4584-06经济型，15ml，100支/盒
86 | Oasis mcx固相萃取柱 | 150mg，6ml，186000256，30支/盒 | 适用waters液质
87 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） | 13mm*0.22um ，100/罐
88 | pH试纸（MERK） | 7.5-14，间隔0.5pH，100根/盒
89 | pH试纸（MN） | 7.0-14.0，间隔0.5pH，100根/盒
90 | pH试纸（MN） | 0-6.0，间隔0.5pH，100根/盒
91 | 隔热防护手套 | 通用型，耐500°C，/套
92 | 隔热耐高温手套 | 通用型，耐1000°C，/套
93 | 法兰桶(装废液用) | 25L（白），塑料，/个
94 | Leybonol真空泵油 | 型号：LVO 200，1L/瓶
95 | PE薄膜手套 | 100个/盒
96 | 进样瓶全回收瓶 | 186000385C，100个/盒 | 适用waters液质
97 | 气相进样针 | 10uL，5181-3360，6根/包 | 适用安捷伦色谱仪
98 | 气相色谱柱 | HP-5；19091J-413/根 | 适用安捷伦色谱仪
99 | InfinityLab 活性炭过滤器(大） | 带时间标签，用于 InfinityLab 安全盖/5043-1193，50支/袋 | 适用安捷伦色谱仪
100 | InfinityLab 放空阀 | 带时间标签，用于 InfinityLab 安全盖的标签/5043-1190，50支/袋 | 适用安捷伦色谱仪
101 | 丁腈手套 | S，100个/盒
102 | 丁腈手套 | M，100个/盒
103 | 丁腈手套 | L，100个/盒
104 | 遮光离心管 | 15mL， 50支/袋
105 | 棕色样品瓶、瓶盖及预开口隔垫 | 2mL,186000847C，100个/盒 | 适用waters液质
106 | dSPE净化管 | SBEQ-CA8535-25，900mg MgSO4，150mg PSA，15mg GCB，15mL，25个/盒
107 | 电炉 | 单联，功率：1000W/个
108 | 线手套 | 通用型，100副/袋
109 | 陶瓷均质子 | 5982-9313，100个/袋 | 适用安捷伦色谱仪
110 | 白大褂 | L,带“江阴食检”,全棉/件
111 | 白大褂 | M,带“江阴食检”,全棉/件
112 | 白大褂 | S,带“江阴食检”,全棉/件
113 | 白大褂 | XXL,带“江阴食检”,全棉/件
114 | Captiva EMR-Lipid cartidge | 5190-1004，6mL，600mg，50个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
115 | 孔雀石绿速测卡 | 5片/盒
116 | 40mL黑色实心拧盖，含PTFE/硅胶隔垫 | 100个/包
117 | 样品管架 | SF-36型，φ36，18（3×6排）/个
118 | 净化包 | 186006813，1克柠檬酸三钠二水合物，0.5克氢化二钠半水合物，1克NaCl和4克MgSO4，50毫升袋装，50个/盒
119 | 滴管 | 2mL，100个/袋
120 | 梨形蒸发瓶 | 玻璃，1L/个
121 | 标签纸 | 65mm*35mm, 50张/包
122 | 实验室专用抹布 | 30*40cm左右/条
123 | 实验室专用抹布 | 30*60cm左右/条
124 | 冰箱用带挂钩温度计 | RT221/个
125 | 一次性帽子 | 100只/包
126 | 擦镜纸 | /盒
127 | 氩气减压阀 | 优质黄铜材质，主压范围：0-25Mpa，分压范围：0-2.5MPa/个
128 | 一次性口罩 | 无菌无纺布，3层，100个/盒
129 | 手拧式柱螺帽 | G3440-81011，1个/袋
130 | 10ml圆底离心管（掀压盖，带刻度） | 100个/袋
131 | 样品瓶 | 20mL,尺寸(mm):27.5×57，100只/盒，棕色，硼硅酸玻璃/盒
132 | 进样瓶（不切口） | 186000272C，100个/盒 | 适用waters液质
133 | 大容量通用型气体捕集阱,1/8in.氦气 | RMSH-2，1个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
134 | GC/MS 气体净化过滤器 | CP17973，1个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
135 | 氧气/水分捕集阱，1/8 英寸 | OT3-2，1个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
136 | 纯化管（15mL）(5982-5755) | 885mg Mg2SO4，150mg PSA,15mg GCB/个 | 适用安捷伦色谱仪
137 | 进样口衬管（底部玻璃砂芯） | 5190-5112，5个/袋
138 | 标液储备瓶 | 40mL，棕色，100个/箱
139 | 高回收率样品瓶 | 透明，带内插管，100个/包
140 | 高回收率样品瓶 | 棕色，带内插管，100个/包
141 | 氮气减压阀 | 优质黄铜材质，主压范围：0-25Mpa，分压范围：0-2.5MPa
142 | 无针注射器 | 5mL，针塞不分开，200个/包
143 | 气相进样瓶 | 9mm棕色，带书写标签，5小盒/包，5182-0737/个 | 适用安捷伦色谱仪
144 | 气相进样瓶 | 9mm透明，带书写标签，5小盒/包，5182-0869/个 | 适用安捷伦色谱仪
145 | 通用型纯化管（15mL） | 5982-0029CH，50个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
146 | 一次性清洁无纺布 | 100片/卷
147 | 纯化管（15mL） | 5982-5158；400 mg PSA, 400 mg C18EC, 1200 mg MgSO4，50个/盒
148 | 纯化管（15mL） | 5982-6670，50个/盒
149 | 温湿度计 | 0～50℃(显示精度0.1°C)，10%～90%/个
150 | 气相进样瓶 | 5182-0715，100个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
151 | 温度计 | ﹣50℃-50℃，玻璃，精度1°C/个
152 | 温度计 | ﹣30℃-30℃，玻璃，精度1°C/个
153 | 温度计 | ﹣40℃-40℃，玻璃，精度1°C/个
154 | 移液器吸头 | 1-10mL，100个/包 | Brand、艾本德
155 | 移液器吸头 | 0.5-5ml，200个/包 | Brand、艾本德
156 | 气相进样瓶盖 | 5185-5862，100个/袋 | 适用安捷伦色谱仪
157 | Sep-Pak C18固相萃取柱 | 500mg/6mL WAT043395，30支/盒 | 适用waters液质
158 | HLB固相萃取柱 | 150mg/6mL 186003379，30支/盒 | 适用waters液质
159 | 顶空瓶盖带隔垫 | 5183-4478，100个/袋 | 适用安捷伦色谱仪
160 | 纯化管（15mL） | 5982-5356，50个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
161 | Oasis HLB固相萃取柱 | 6cc，200mg，186008057，30支/盒 | 适用waters液质
162 | 15mL 塑料管(带刻度，尖底) | 25个/袋
163 | 定性滤纸 | 直径：18cm，中速，100片/盒
164 | 小滤纸 | 直径：11cm，100片/盒
165 | 一次性医用注射器 | 5ml，无针， 150支/盒
166 | 样品标签纸 | 60mm*40mm，500张/卷
167 | 平底顶空瓶20ml (100/包) | 5182-0837，100个/包 | 适用安捷伦色谱仪
168 | 银色钳口盖,20mm,PTFE/硅橡胶密封垫(100/包) | 5183-4477，100个/包 | 适用安捷伦色谱仪
169 | 2ml进样瓶 透明 | 5182-0715，100个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
170 | 2ml进样瓶瓶盖 | 5185-5862，100个/袋 | 适用安捷伦色谱仪
171 | QuEChERS提取包（50mL） | 5982-5755CH，50个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
172 | QuEChERS提取包（50mL） | 5982-5650，50个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
173 | 纯化管（15mL） | 5982-5056，50个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
174 | 纯化管（15mL） | 5982-5256，50个/盒 | 适用安捷伦色谱仪
175 | 有机相尼龙针式滤器（绿色） | 13mm*0.22um，，100/罐
176 | 水相聚醚砜针式滤器（蓝色） | 13mm*0.45um，100只/罐
177 | 有机相针式滤器(绿色) | 13mm*0.22um，100只/罐
178 | 散装移液器吸头 | 0.5-5ml，200个/包
179 | 24-400螺纹口棕色样品瓶 | 20ml，100个/盒
180 | 黑色24-400实心拧盖 | 100个/袋
181 | 水相聚醚砜针式滤器（蓝色） | 25 mm*0.45 μm，100只/罐
182 | 经济型PS塑料试管 | 15ml ,17*100mm,100个/袋
183 | 梨形分液漏斗 | 250mL, 玻璃,四氟乙烯塞/个
184 | 10mL棕色标液瓶 | 100个/盒
185 | 一次性医用注射器 | 5ml，带针， 100支/盒
186 | KN95口罩 | 50个/盒
187 | 带盖刻度试管 | 15ml，250支/袋
188 | 排水电磁阀 | R054021，1个/盒 | 适用楷来氮气发生器
189 | Cleanert NANO 碳纳米净化管 | 50支/盒
190 | 五氟苯基柱 | 186005351，2.1*50mm，1.7μm，1根/盒 | 适用waters液质
191 | HILIC柱 | 2.1*150mm，3.5μm，1根/盒 | 适用waters液质
192 | 移液超长枪头 | 500个/包，1250ul/包
193 | 称量皿 | 30mL，玻璃，按个计
194 | HLB固相萃取柱 | 3ml，60mg，30支/盒
195 | 盒装带滤芯无菌枪头 | 1ml，10盒/箱
196 | 三角烧瓶 | 1000mL，玻璃
197 | 滤膜 | 0.45um，47mm/个
198 | 免疫亲和柱(赭曲霉毒素) | 3mL，25支/盒
199 | 免疫亲和柱(呕吐毒素) | 3mL，25支/盒
200 | 免疫亲和柱(玉米赤霉稀酮) | 3mL，25支/盒
201 | 免疫亲和柱(黄曲霉毒素M1) | 3mL，25支/盒
202 | 免疫亲和柱(黄曲霉毒素B1) | 3mL，25支/盒
203 | 不锈钢直剪双刃剪刀 | 长约25cm/把
204 | 双层手推车 | 防静电，长*宽：900mm*600mm/个
205 | ICPMS 泵油 | N8145003，1L/瓶 | 适用PE,ICP-MS
206 | ICPMS冷却水 | WE016558，1L/瓶 | 适用PE,ICP-MS
207 | ICPMS接头 | N8145017，1个/袋 | 适用PE,ICP-MS
208 | ICPMS接头 | N8145018，1个/袋 | 适用PE,ICP-MS
209 | 基改剂——Mg（NO3）2 | 100mL/瓶,PE,B0190634 | 适用PE,ICP-MS
210 | 基改剂——NH4H2PO4 | 100mL/瓶,PE,N9303445 | 适用PE,ICP-MS
211 | 基改剂——Pd | 50mL/瓶,PE,B0190635 | 适用PE,ICP-MS
212 | ICPMS超级截取锥 | W1033995，1个/盒 | 适用PE,ICP-MS
213 | ICPMS中心管 | WE023948，1个/盒 | 适用PE,ICP-MS
214 | ICPMS矩管 | N8122006，1个/盒 | 适用PE,ICP-MS
215 | ICPMS雾化器 | N8145011，1个/盒 | 适用PE,ICP-MS
216 | ICPMS雾化室 | N8145013，1个/盒 | 适用PE,ICP-MS
217 | 镍取样锥 | W1033612，1个/盒 | 适用PE,ICP-MS
218 | 镍截取锥 | W1026356，1个/盒 | 适用PE,ICP-MS
219 | 内标混标 | N9303832，125mL/瓶 | 适用PE,ICP-MS
220 | ICPMS双电荷校正液 | N8145059，100mL/瓶 | 适用PE,ICP-MS
221 | ICPMS-Setup溶液 | N8145051，N8145051，500mL/瓶 | 适用PE,ICP-MS
222 | 石墨锥 | B3002103，20个/盒 | 适用PE,ICP-MS
223 | 废液清洗池 | B300-1512，1套/盒 | 适用PE,ICP-MS
224 | 进样针 | B0129258，1根/包 | 适用PE,ICP-MS
225 | 蠕动泵管 | N0777042，PVC材质，0.38mm， 12/包 | 适用PE,ICP-MS
226 | 蠕动泵管 | N0777444， 1.30 mm，12/包 | 适用PE,ICP-MS
227 | 自动进样器蠕动泵管 | B3140730 Rev AA，6/包 | 适用PE,ICP-MS
228 | 自动进样器蠕动泵管 | B3140721 Rev AA，6/包 | 适用PE,ICP-MS
229 | 原吸用Sb灯 | N305-0170，1个/盒 | 适用PE原吸
230 | 原吸用Cd灯 | PE,N305-0115，1个/盒 | 适用PE原吸
231 | 原吸用Cr灯 | PE,N305-0119，1个/盒 | 适用PE原吸
232 | 原吸用Zn灯 | 安捷伦，5610128800，1个/盒 | 适用安捷伦原吸
233 | 原吸用Mn灯 | PE,N305-0145，1个/盒 | 适用PE原吸
234 | 原吸用Fe灯 | PE,N305-0126，1个/盒 | 适用PE原吸
235 | 原吸用Al灯 | PE,N305-0103，1个/盒 | 适用PE原吸
236 | 原吸用Au灯 | PE,N305-0107，1个/盒 | 适用PE原吸
237 | 原吸用Ni灯 | PE,N305-0152，1个/盒 | 适用PE原吸
238 | 原吸用Se灯 | PE,N305-0172，1个/盒 | 适用PE原吸
239 | 原吸用Na灯 | PE,N305-0148，1个/盒 | 适用PE原吸
240 | 原吸用K灯 | PE,N305-0139，1个/盒 | 适用PE原吸
241 | 原吸用Mg灯 | PE,N305-0144，1个/盒 | 适用PE原吸
242 | 长寿命石墨管 | 20根/包 | 适用PE原吸
243 | 石英比色皿 | 厚度：1cm，2cm，3cm，5cm/个
244 | 无灰定量滤纸 | 100片/盒，燃烧后的最大残留物质量为0.01%，对尺寸大于2.5μm的颗粒拦截率可达98%/盒
245 | 坩埚式过滤器 | 玻璃,P16级，孔径10μm-16μm，直径40mm，容积50mL/个
246 | 附温比重瓶 | 25ml（含温度计）/个
247 | 附温比重瓶 | 50ml（含温度计）/个
248 | 单沸式蒸馏装置（测醋不挥发酸） | 符合GB/T 18187要求/套
249 | 100mL带塞抽脂瓶 | 100ml；符合GB 5009.6-2016脂肪的测定第三法/个
250 | 100mL罗兹哥特里抽脂瓶 | 100ml聚四氟塞子/个
251 | 石英砂 | 500g/瓶，粒径：180um-500um/瓶
252 | 锡灯 | Sap20,吉天原装原子荧光用，1根/盒 | 适用北京吉天原子荧光形态分析仪
253 | 瓷蒸发皿 | 100mL/个
254 | 瓷蒸发皿 | 200mL/个
255 | 水相聚醚砜针式滤器（兰色） | 25 mm*0.45 μm，100只/罐
256 | i-Ecotrode plus智能电极 | 6.0280.300，1个/盒 | 适用瑞士万通电位滴定仪
257 | iPt Titrode智能电极 | 6.0471.300，1个/盒 | 适用瑞士万通电位滴定仪
258 | iAg Titrode智能电极 | 6.0470.300，1个/盒 | 适用瑞士万通电位滴定仪
259 | 非水相pH电极 | 6.0279.300，1个/盒 | 适用瑞士万通电位滴定仪
260 | LiCl保护液 | 6.2320.000，1个/盒 | 适用瑞士万通电位滴定仪
261 | 原吸用Cu编码灯 | Part No：5610101400，1个/盒 | 适用PE原吸
262 | 原吸用Fe编码灯 | Part No：5610102700，1个/盒 | 适用PE原吸
263 | 原吸用Mg编码灯 | Part No：5610103200，1个/盒 | 适用PE原吸
264 | 原吸用Ca编码灯 | Part No：5610101000，1个/盒 | 适用PE原吸
265 | 原吸用Mn编码灯 | Part No：5610103300，1个/盒 | 适用PE原吸
266 | 原子荧光用As灯 | Sap20,吉天原装原子荧光用，1根/盒 | 适用北京吉天原子荧光形态分析仪
267 | 原子荧光用Hg灯 | Sap20,吉天原装原子荧光用，1根/盒 | 适用北京吉天原子荧光形态分析仪
268 | 原子荧光用平头进样针 | Sap20,吉天原装原子荧光用，5根/盒 | 适用北京吉天原子荧光形态分析仪
269 | 9X无卡头排废泵管 | Sap20,吉天原装原子荧光用，5根/盒 | 适用北京吉天原子荧光形态分析仪
270 | C18 色谱柱 | Athena C18 250*4.6mm，5um，120A,1根/盒
271 | 阴离子交换柱 | HPLC Column 250*4.0mm，10um，100A,1根/盒
272 | 小漏斗 | 玻璃，直径约40mm/个
273 | 原子荧光用管接头座 | Sap20,吉天原装原子荧光用，1个/盒 | 适用北京吉天原子荧光形态分析仪
274 | 磁珠 | 80支/盒
275 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 100支/盒
276 | 压力蒸汽化学指示卡 | 200片/盒
277 | 1ml一次性枪头 | 直径9mm，长78mm/盒 | 白色，枪头材质厚实不易折弯
278 | 1ml一次性灭菌枪头 | 96支/盒
279 | 一次性移液管 | 2mL/支
280 | 一次性移液管 | 10mL/支
281 | 一次性无菌滴管 | 3mL/支
282 | 一次性平皿 | 9cm*500只/箱 | 透明度高，边缘光滑不割手，拒绝回收料产品。
283 | 侧过滤均质袋（sterile filter bags） | 20*25 sterile bags /400ml（盒）
284 | 纯水机滤芯 | 5uL*12支/盒 | 适用Thermo LabTower EDI 15纯水仪
285 | 纯水机滤芯 | 10uLL*12支/盒 | 适用Thermo LabTower EDI 16纯水仪
286 | 纯水机滤芯 | 活性炭L*12支/盒 | 适用Thermo LabTower EDI 17纯水仪
287 | 无菌吸管（Sterile straws） | 0.1-2mL,25支*40袋，1000支/盒
288 | 酒精喷壶 | 500mL/个
289 | 酒精灯 | 200mL/个
290 | 镊子 | 长20cm，圆头/个
291 | 试管架 | 50孔，长24cm，宽11cm，高5.5cm/个
292 | 一次性钢丝封口采样袋 | 长30cm，宽18cm/个
293 | 自封灭菌袋 | 305*430mm，200只/包
294 | 锐器盒 | 5L/个 | 厚实，可高压
295 | 一次性接种针 | 25支/包，1000支/盒
296 | 一次性接种环 | 25支/包，1000支/盒
297 | 一次性L棒 | 100支/盒
298 | 一次性乳胶手套 | 无粉，100只/盒，中号
299 | 一次性乳胶手套 | 无粉，100只/盒，大号
300 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 无粉，2只/包，中号，100包/盒
301 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 无粉，2只/包，小号，100包/盒
302 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 无粉，2只/包，大号，100包/盒
303 | 蘑菇帽 | 一次性使用，20只装/包
304 | 黄色垃圾袋 | 不小于50*56cm/只 | 厚实，可高压
305 | 黄色垃圾袋 | 不小于58*70cm/只 | 厚实，可高压
306 | 实验室洗眼瓶 | 500ml/瓶
307 | 实验室记录本 | 29*21cm左右/本
308 | 单道可调里程移液器 | 100-1000uL/支
309 | 拉丝瓶 | 500mL/瓶 | 瓶和盖均可高压灭菌不爆裂
310 | PP扁瓶 | 1000mL/瓶 | 瓶和盖均可高压灭菌不变形
311 | PP圆瓶 | 500mL/瓶 | 瓶和盖均可高压灭菌不变形
312 | 一次性无菌离心管 | 15ML/支
313 | 不锈钢桶 | 直径30cm，高40cm左右/只 | 可高压
314 | 玻璃试管 | 直径1.5cm，长15cm/支
315 | 玻璃棒 | 直径7mm，长40cm/根
316 | 擦镜纸 | 10*15cm/100张（盒） | 显微镜用
317 | 香柏油 | 25mL/瓶 | 显微镜用
318 | 石英无臭氧紫外线灯管 | 120CM/支
319 | 一次性使用口罩 | 100个*B型耳挂式，中号/盒
320 | 医用棉球 | 500g/包
321 | 一次性采样棉签 | 15cm/支，独立包装，灭菌
322 | DNA配件套装B组 | 适用Qiagen核酸提取仪/套
323 | 离心管盒 | 50孔/盒
324 | 2ml离心管 | 500只/袋
325 | 1.5ml离心管 | 500只/袋
326 | 10ul带滤芯枪头 | 1000支/包
327 | 200ul带滤芯枪头 | 1000支/包
328 | 1000ul带滤芯枪头 | 1000支/包
329 | PCR透明封板膜 | 100张/包
330 | 96孔PCR板 | 96孔/张
331 | PCR 8连管 | 125排/盒
332 | 10ul盒装带滤芯无菌枪头 | 10小盒/盒
333 | 200ul盒装带滤芯无菌枪头 | 10小盒/盒
334 | 1ml盒装带滤芯无菌枪头 | 10小盒/盒
335 | 直尖眼科剪 | 10cm/把
336 | 便携气瓶 | 灌装量250g/瓶
337 | 火焰喷枪 | 支
338 | 水过滤杯 | 250ml,150套/盒
339 | 滤膜0.45um | 47mm，150/PK
340 | 氧化酶纸片 | 盒
341 | 吲哚乙酸酯纸纸片 | 盒
342 | 大肠菌群纸片（湿式） | 100测试/盒
343 | Acrodisc Syringe Filter 13mm 0.2um GHP Minispike | 1000个/盒
344 | wwPTFE Membrane Disc 47mm 0.2um | 50片/盒
345 | 防交叉污染导向管（PTFE） | 100支/包

## 微生物试剂菌株
第四包：微生物试剂及菌株类
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注
1 | 平板计数琼脂 | 干粉250g/瓶
2 | 氯化钠 | 500g/瓶
3 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA) | 干粉250g/瓶
4 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤（LST） | 干粉250g/瓶
5 | 煌绿乳糖胆盐肉汤（BGLB） | 10mL*20支/盒
6 | 乳糖胆盐培养基 | 干粉250g/瓶
7 | 伊红美蓝琼脂平板 | 干粉250g/瓶
8 | 乳糖发酵培养基 | 干粉250g/瓶
9 | EC肉汤 | 干粉250g/瓶
10 | 革兰氏染液 | 10mL*4支/盒
11 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 干粉250g/瓶
12 | 四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液 | 干粉250g/瓶
13 | 碘液 | 品牌与干粉匹配（盒）
14 | 0.1%煌绿 | 品牌与干粉匹配（盒）
15 | 亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液 | 干粉250g/瓶
16 | 亚硫酸铋(BS)琼脂 | 干粉250g/瓶
17 | HE琼脂 | 干粉250g/瓶
18 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 | 500g/瓶
19 | 沙门氏菌显色培养基 | 1000mL/瓶
20 | 三糖铁(TSI)琼脂 | 5mL*20支/盒
21 | 沙门生化鉴定试剂盒 | 10种*10次（含配套试剂）/盒
22 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1mL*60瓶/盒
23 | VIDAS沙门菌属检测试剂盒 | 60测试/盒 | 适用梅里埃病院筛选系统
24 | 改良亚硒酸盐磺绿增菌肉汤（SBG） | 干粉250g/瓶
25 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 干粉250g/瓶
26 | 志贺氏菌增菌肉汤配套试剂（新生霉素） | 品牌与干粉匹配（盒）
27 | 麦康凯（MAC琼脂） | 干粉250g/瓶
28 | 志贺氏显色培养基 | 1000mL/瓶
29 | 营养琼脂斜面 | 10mL*20支/盒
30 | 志贺生化鉴定试剂盒 | 17种*5次/盒
31 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1mL*54瓶/盒
32 | 厌氧包 | 2.5L,10包/袋
33 | 营养肉汤 | 干粉250g/瓶
34 | 肠道菌增菌肉汤 | 干粉250g/瓶
35 | 麦康凯琼脂 | 干粉250g/瓶
36 | 伊红美蓝琼脂 | 干粉250g/瓶
37 | 致泻大肠埃希氏菌生化鉴定试剂盒 | 5种*10次（含配套试剂）/盒
38 | 肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清 | 1mL*18瓶/盒
39 | 肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清 | 1mL*10瓶/盒
40 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清 | 1mL*11瓶/盒
41 | 大肠埃希氏菌诊断血清O104 | 1mL*1瓶/盒
42 | 大肠埃希氏菌诊断血清H4 | 1mL*1瓶/盒
43 | 大肠埃希氏菌诊断血清O157 | 1mL*1瓶/盒
44 | 大肠埃希氏菌诊断血清H7/NM | 1mL*1瓶/盒
45 | 肠杆菌和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒（比色法）（API20E) | 25测试/盒 | 适用梅里埃病院筛选系统
46 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 干粉250g/瓶
47 | 硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖（TCBS）琼脂 | 干粉250g/瓶
48 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 干粉250g/瓶
49 | 3%氯化钠三糖铁琼脂 | 5mL*20支/盒
50 | 弧菌显色培养基 | 1000mL/瓶
51 | 弧菌生化鉴定试剂盒 | 15种*5次（含配套试剂）/盒
52 | 改良磷酸盐缓冲液 | 225mL*10/盒
53 | CIN-1培养基 | 9cm*20/盒
54 | 改良Y培养基 | 9cm*20/盒
55 | 改良克氏双塘培养基 | 5mL*20/盒
56 | 小肠生化鉴定试剂盒 | 10种*10次（含配套试剂）/盒
57 | Bolton肉汤 | 225mL*10/盒
58 | skirrow血琼脂 | 9cm*20/盒
59 | 改良CCD琼脂 | 9cm*20/盒
60 | 哥伦比亚血琼脂 | 9cm*20/盒
61 | 马尿酸钠水解试剂 | 20支/盒
62 | 3%过氧化氢溶液 | 2mL×10支/盒
63 | 弯曲菌培养检测试剂盒（驱动增强过滤法）（禽肉样本） | ZC-CAMPY-002/盒
64 | 弯曲菌菌种保存液 | ZC-CAMPY-006/盒
65 | 弯曲菌生化检测试剂盒 | ZC-CAMPY-010/盒
66 | 弯曲菌核酸检测试剂盒 | ZC-CAMPY-003/盒
67 | 微需氧包 | 2.5L,10包/袋
68 | 7.5%氯化钠肉汤 | 干粉250g/瓶
69 | 血琼脂平板 | 9cm*20块/盒
70 | Baird-Parker琼脂平板 | 干粉250g/瓶
71 | 亚碲酸钾卵黄 | 5mL*10支/盒
72 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 干粉100g/瓶
73 | 冻干血浆 | 0.5mL*10瓶
74 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 500mL/瓶
75 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂(MYP) | 9cm*20/盒
76 | 胰酪胨大豆羊血琼脂 | 9cm*20/盒
77 | 酪蛋白琼脂 | 干粉100g/瓶
78 | 硫酸锰营养琼脂培养基 | 干粉250g/瓶
79 | 蜡样芽胞杆菌生化鉴定试剂盒 | 9种*10支/盒
80 | 孟加拉红琼脂 | 干粉250g/瓶
81 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 干粉250g/瓶
82 | 李氏增菌肉汤(LB1) | 225mL*10/盒
83 | 李氏增菌肉汤(LB2) | 10mL*10/盒
84 | PALCAM琼脂 | 9cm*20/盒
85 | 李斯特菌显色平板 | 9cm*20/盒
86 | 李斯特生化鉴定试剂盒 | 10种×10支/盒
87 | MRS培养基 | 干粉250g/瓶
88 | 改良MRS培养基配套试剂 | 品牌与干粉匹配（盒）
89 | MC培养基 | 干粉250g/瓶
90 | 改良EC肉汤 | 225mL*10袋/盒
91 | 改良山梨醇麦康凯琼脂（CT-SMCA) | 干粉250g/瓶
92 | 月桂基硫酸盐蛋白胨肉汤-MUG(MUG-LST) | 干粉250g/瓶
93 | 氧化酶试剂 | 纸片/盒
94 | 大肠O157显色培养基 | 1000mL/瓶
95 | 出血性大肠艾希氏菌O157诊断血清 | 1ml/瓶
96 | H7诊断血清 | 1ml/瓶
97 | 大肠埃希氏菌O157：H7生化鉴定盒 | 12种×10次/盒
98 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素（mLST-Vm） | 10mL×20支/盒
99 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1000mL/瓶
100 | 胰蛋白胨大豆琼脂（TSA） | 干粉250g/瓶
101 | 阪崎肠杆菌生化鉴定试剂盒 | 11种×10次/盒
102 | 无水葡萄糖 | AR500g/瓶
103 | 氯硝铵18%甘油琼脂（DB18) | 干粉250g/瓶
104 | 营养琼脂 | 干粉250g/瓶
105 | 乳糖蛋白胨 | 干粉250g/瓶
106 | EC肉汤 | 干粉250g/瓶
107 | EC-MUG培养基 | 干粉250g/瓶
108 | 假单胞菌琼脂基础培养基（CN） | 干粉250g/瓶
109 | 金氏B培养基 | 干粉250g/瓶
110 | 乙酰胺肉汤 | 20支/盒
111 | 纳氏试剂 | 10mL/支
112 | 绿脓菌素测定培养基 | 干粉250g/瓶
113 | 甘油 | 1mL*10支/盒
114 | API20E 肠杆菌科G-杆菌鉴定试剂盒 | 25测试/盒 | 适用梅里埃病院筛选系统
115 | 肠道菌增菌肉汤（EE肉汤） | 干粉250g/瓶
116 | 革兰氏阴性菌增菌液（GN增菌液） | 干粉250g/瓶
117 | 沙门氏菌和志贺氏菌琼脂（SS琼脂） | 干粉250g/瓶
118 | 伊红美蓝琼脂(EMB琼脂) | 干粉250g/瓶
119 | 麦康凯琼脂（MAC琼脂） | 干粉250g/瓶
120 | 变形杆菌生化鉴定试剂盒（SN版) | 13种共14支（SN)/盒 | 国标限定海博
121 | 苯丙氨酸琼脂斜面 | 20支/盒 | 国标限定海博
122 | 苯丙氨酸指示剂 | 5mL*4/盒 | 国标限定海博
123 | 品红亚硫酸钠培养基 | 250g/瓶
124 | 革兰阴性细菌鉴定板 | 25块/盒 | 适用BD细菌鉴定仪
125 | 革兰阳性性细菌鉴定板 | 25块/盒 | 适用BD细菌鉴定仪
126 | 接种培养液 | 4.5mL*100支/盒 | 适用BD细菌鉴定仪
127 | VIDAS沙门氏菌属筛检试剂盒 | 60测试，VIDAS/盒 | 适用BD细菌鉴定仪
128 | 95%酒精 | 500mL*20瓶/箱
129 | 75%酒精 | 500mL*20瓶/箱
130 | 金黄色葡萄球菌实时荧光PCR检测试剂盒 | SKY-8129/50次/盒
131 | 沙门氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | SKY-8101/50次/盒
132 | 单核增生李斯特氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | SKY-8136/50次/盒
133 | 大肠埃希氏菌O157:H7实时荧光PCR检测试剂盒 | SKY-8128/50次/盒
134 | 副溶血性弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 | SKY-8111/50次/盒
135 | 志贺氏菌实时荧光PCR检测试剂盒 | SKY-8153/50次/盒
136 | 细菌快速DNA提取试剂盒
137 | 牛源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | RR910/盒
138 | 羊源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | RR911/盒
139 | 肉组织快递DNA提取试剂盒 | 9178/盒
140 | 马源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
141 | 猫源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | RR926/盒
142 | 狐狸源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
143 | 狗源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
144 | PCR实验预混酶 | 50 μl反应 × 200 次/RR390L/盒
145 | 标准各PCR引物及探针
146 | 黄牛源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
147 | 水牛源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
148 | 牦牛源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
149 | 山羊源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
150 | 绵羊源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
151 | 猪源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
152 | 鸡源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
153 | 鸭源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
154 | 鹅源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
155 | 鼠源性成分检测实时PCR检测试剂盒 | 50次/盒
156 | QIAamp DNA Mini Kit | 50次/盒 | 适用Qiagen核酸提取仪
157 | 铜绿假单胞菌 | /支 | 菌株来源为： ATCC, CMCC, CICC, FSCC.
158 | 恶臭假单胞菌 | /支
159 | 鼠伤寒沙门氏菌 | /支
160 | 福氏志贺氏菌 | /支
161 | 金黄色葡萄球菌 | /支
162 | 表皮葡萄球菌 | /支
163 | 副溶血性弧菌 | /支
164 | 溶藻弧菌 | /支
165 | 大肠埃希氏菌Ol57H7/NM | /支
166 | 阪崎肠杆菌 | /支
167 | 小肠结肠炎耶尔森菌 | /支
168 | 单核细胞增生李斯特菌 | /支
169 | 英诺克李斯特氏菌 | /支
170 | 伊氏李斯特氏菌 | /支
171 | 斯氏李斯特氏菌 | /支
172 | 马红球菌 | /支
173 | 空肠弯曲菌 | /支
174 | 大肠埃希氏菌 | /支
175 | 乙型溶血性链球菌 | /支
176 | 黑曲霉 | /支
177 | 酿酒酵母 | /支
178 | 嗜热链球菌 | /支
179 | 粪肠球菌 | /支
180 | 肺炎克雷伯氏菌 | /支
181 | 阴沟肠杆菌 | /支
182 | 弗氏柠檬酸杆菌 | /支
183 | 肠产肠毒素大肠埃希氏菌 | /支
184 | 肠道致病性大肠埃希氏菌 | /支
185 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌 | /支
186 | 肠道出血性大肠埃希氏菌 | /支
187 | 蜡样芽孢杆菌 | /支
188 | 枯草芽孢杆菌 | /支
189 | 覃状芽孢杆菌 | /支
190 | 苏云金芽孢杆菌 | /支
191 | 普通变形杆菌 | /支
192 | 奇异变形杆菌 | /支
193 | 摩根摩根氏菌 | /支
194 | 产检普罗维登斯菌 | /支

## 易制毒危化品
第五包：易制毒危化品类
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注
1 | 丙酮 | AR,500mL/瓶
2 | 丙酮 | CNW,色谱,4L/瓶
3 | 丙酮 | TEDTA,色谱,4L/瓶
4 | 丁酮 | AR,500mL/瓶
5 | 甲苯 | 色谱纯,4L/瓶
6 | 硫酸 | AR,500mL/瓶
7 | 硫酸 | GR,500mL/瓶
8 | 三氯甲烷 | 色谱纯,4L/瓶
9 | 三氯甲烷 | AR，500ml/瓶
10 | 无水乙醚 | AR,500ml/瓶
11 | 盐酸 | AR,500mL/瓶
12 | 盐酸 | GR,500mL/瓶
13 | 乙酸酐 | AR,500mL/瓶
14 | 溴水 | AR，500ml/瓶
15 | 醋酸酐 | AR,500mL/瓶
16 | 高锰酸钾 | AR，500g/瓶
17 | 乙醚 | AR,500mL/瓶

## 易制爆危化品
第六包：易制爆危化品类
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注
1 | 高氯酸 | AR,500ml/瓶
2 | 硝酸 | AR,500mL/瓶
3 | 硝酸 | GR，500ml/瓶
4 | 硝酸 | UP级，500mL/瓶
5 | 硝酸钾 | 99.9%，100g/瓶
6 | 高氯酸 | GR，500mL/瓶
7 | 硝酸镁 | AR，500g/瓶
8 | 硝酸钠 | AR,500ml/瓶
9 | 铝粉 | 100-200目，99%，500g/瓶
10 | 硝酸铯 | AR,500g/瓶
11 | 硝酸钙 | AR,500g/瓶
12 | 硝酸银 | AR,500g/瓶
13 | 硝酸锌 | AR,500g/瓶
14 | 硝酸铅 | AR,500g/瓶
15 | 重铬酸钾 | AR,500g/瓶
16 | 过氧化钾 | AR,500g/瓶
17 | 过氧化镁 | AR,500g/瓶
18 | 过氧化钙 | AR,500g/瓶
19 | 过氧化锌 | AR,500g/瓶
20 | 高锰酸钾 | AR,500g/瓶