附件

建筑工地冬季施工安全检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 存在问题 |  | 备注 |
| 1 | 消 防 安 全 | 消防安全管理责任落实。施工（总承包）、监理单位施工现场消防安全制度、技术措施和火灾事故应急救援预案建立情况；各环节各部门消防安全责任人落实情况；是否组织专人开展定期消防巡查、检查。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 动火作业管理及特种工持证上岗。动火作业管理（动火审批、消防安全措施、监护人）情况；是否存在电焊工等特种作业人员未持证上岗和违章操作行为；是否存在周围可燃物未及时清理即进行焊接等动火作业的情况。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 临时建（构）筑物防火。宿舍生活区搭设材料是否符合消防要求；是否存在电线、电缆老化、短路情况；是否存在电线私拉乱接、违规使用大功率电器和明火设施；是否使用瓶装液化气和醇基等液体燃料；是否存放易燃易爆物品；是否存在集中住宿区影响逃生的防盗窗未拆除等现象。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工现场。材料堆放是否阻挡消防疏散通道；易燃的包装材料、碎料木屑及其他施工垃圾是否及时清理；临时用电是否符合规范；有无作业人员在施工现场抽烟；外脚手架、支模架体及安全防护网燃烧性能是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 消防设施。灭火器设置位置和数量且是否保持完好有效；临时消防水源用水量、管网形式和设置位置；给水压力是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 消防培训和演练。对管理人员、作业人员开展消防安全知识培训情况；是否定期组织开展消防演练；现场作业人员是否会操作、使用消防设施。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 存在问题 |  | 备注 |
| 7 | 建 筑 施 工 安 全 | 基坑工程。重点检查对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的情况；是否存在基坑土方超挖且未采取有效措施的情况；深基坑施工程是否进行第三方监测；有基坑坍塌风险预兆是否及时处理。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 模板工程。重点检查模板工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求；模板支架承受的施工荷载是否超过设计值;模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度是否达到设计或规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 脚手架工程。重点检查脚手架工程的地基基础承载力和变形是否满足设计要求；连墙件设置情况；附着式升降脚手架投入使用前是否经验收合格；附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置是否符合设计要求，是否存在失效、被人为拆除破坏情况；附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度情况（不大于架体高度的2/5或大于6米）。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 起重机械及吊装工程。重点检查塔式起重机、施工升降机等起重机械设备验收情况，及是否按规定办理使用登记；塔式起重机、施工升降机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度是否符合规范要求；建筑起重机械的安全装置是否完好有效。施工升降机防坠安全器是否定期检验，标准节连接螺栓是否存在缺失或失效情况；建筑起重机械的地基基础承载力和变形是否满足设计要求。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 高处作业。重点检查悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点设置情况。钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形是否满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构是否按设计要求设置防倾覆装置;单榀钢桁架（屋架）安装时是否采取防失稳措施。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位： （签字） |  |  | 监理单位： （签字） | 施工单位： （签字） |  | 检查人员： 检查时间： |  |

江阴市住房和城乡建设局            2023年11月27日印发