关于全市行政事业单位空调协议供货

第二次价格动态调整公告

市各有关单位：

现就2023年全市行政事业单位空调协议供货第二次价格动态调整后公告如下：

一、执行时间：2023年9月1日至2023年12月31日（若在采购期限届满前未完成新一轮的全市空调项目采购招标活动，则采购期限顺延至新一轮采购合同生效之日）。

二、供应商信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标品牌 | 中标供应商 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 美的 | 江阴市机电五交化有限公司 | 江阴市中山北路77号7-11 | 孙毅 | 051086894400  13382278877 |
| 海尔 | 张家港新南方电器贸易有限公司 | 江阴市果园路28号 | 卜涛 | 051256321931  13773242936 |
| 格力 | 江阴振华空调设备有限公司 | 江阴市虹桥北路64号 | 袁国祥 | 051086803182  18912350582 |
| 海信 | 无锡蚨善科技有限公司 | 江阴市朝阳路248弄8号 | 费玉喜 | 051088801898  18961875666 |

三、具体配置及价格明细如下：

1、美的

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式  壁挂机  KFR-35GW/G2-1 | 变频分体式壁挂机  KFR-50GW/G1-1 | 变频分体式  柜机  KFR-51LW/G2-1 | 变频分体式  壁挂机  KFR-72GW/G1-1 | 变频分体式  柜机  KFR-72LW/G2-1或（三相电）KFR-72LW/G2-1S | 变频分体式  柜机  KFR-120LW/BSDN8Y-PA401  （2）A |
| 最高单价 | 2470元 | 4030元 | 4100元 | 5150元 | 5480元 | 8480元 |
| 能效等级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 制冷量 | 3510W  （150-5000） | 5050W  （500-7220） | 5210W  （890-7160） | 7290W  （800-9210） | 7310W  （900-9210） | 12150W  （1800-13300） |
| 制热量 | 5000W  （150-6760） | 7220W  （700-8620） | 7260W  （690-8625） | 9760W  （800-11380） | 9810W  （900-12350） | 14150W  （1800-17250） |
| 噪音水平  （室内、外） | 18-39 db | 21-42db | 22-44db | 21-46db | 22-44db | 37-52db  三相电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调  电源线 | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机  支架 | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） | 1（不锈钢  整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能  产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（铜管为上海飞轮铜管） | | | 5米以内冷媒管免费，超出5米部分80元/米 | | |
| 3-5P（铜管为上海飞轮铜管） | | | 5米以内冷媒管免费，超出5米部分120元/米 | | |
| 免费提供电源线加长、打孔及孔洞封堵等。 | | | | | | |

2、海尔

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式柜机 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式柜机 | 变频分体式柜机 |
| 规格型号 | KFR-35GW/B0MCA81 | KFR-50GW/19HDA82U1 | KFR-50LW/01XDA82U1 | KFR-72GW/19HDA82U1 | KFR-72LW/01XDA82U1（两相电） | KFRd-120LW/50BBC22 |
| 最高单价 | 2300元 | 3740元 | 3940元 | 4500元 | 5240元 | 7940元 |
| 能效等级 | 1级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 制冷量 | 3510W | 5010W | 5300W | 7200W | 7250W | 12100W |
| 制热量 | 5000W | 6400W | 7200W | 9100W | 9500W | 14100W |
| 噪音水平（室内、外） | 18.7-51db | 30-53db | 31-54db | 44-55db | 34-56db | 41-58db  三厢电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能  产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（统一价格） | | | 免费 | | |
| 3-5P（统一价格） | | |
| 延长电源线 | 电源线加长 | | | 免费 | | |
| 增加孔洞 | 打孔 | | | 免费 | | |
| 孔洞封堵 | | | 免费 | | |

3、格力

| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式壁挂机  KFR-35GW/（35563）FNhAa-B2JY01 | 变频分体式壁挂机  KFR-50GW/（50563）FNhAf-B2JY01 | 变频分体式柜机  KFR-50LW/（50536）FNhAc-B2JY01 | 变频分体式壁挂机  KFR-72GW/（72563）FNhAf-B2JY01 | 变频分体式柜机  KFR-72LW/（72536）FNhAc-B2JY01 | 变频分体式柜机  KFR-120LW/（12536S）FNhAd-B2JY01 |
| 最高单价 | 2,830 | 5,130 | 5080 | 5,730 | 6,250 | 10,480 |
| 能效等级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 制冷量 | 3500W  （150-4310） | 5000W  （500-6450） | 5110W  （950-6700） | 7250W（1500-8550） | 7250W  （900-9000） | 12010W（2440-14000） |
| 制热量 | 4600W  （150-5800） | 6650W  （700-8280） | 7200W  （950-8140） | 9350W  （1500-11040） | 9610W（900-11730） | 14100W  （2440-16698） |
| 噪音水平（室内、外） | 21-35-41db | 28-40-44db | 32-38-42db | 33-44-47db | 35-42-45db | 46-50-51.5db  三厢电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） | 1套  （含插头） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能  产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（上海飞轮牌挤压管） | | | 5米以内冷媒管免费,超出五米部分按80元/米另计。 | | |
| 3-5P（上海飞轮牌挤压管） | | | 5米以内冷媒管免费,超出五米部分按120元/米另计。 | | |
| 延长电源线价格 | 电源线（远东国标线） | | | 0元/米 | | |

4、海信

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 配置A | 配置B1 | 配置B2 | 配置C1 | 配置C2 | 配置D |
| 型号 | KFR-35GW/G117U-X1 | KFR-50GW/G860H-X1 | KFR-50LW/G870C-X2 | KFR-72GW/G860D-X1 | KFR-72LW/G870C-X2 | KFR-125LW/G891S-X2 |
| 功率 | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| 规格类型 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式柜机 | 变频分体式壁挂机 | 变频分体式柜机 | 变频分体式柜机 |
| 最高单价 | 2350 | 3700 | 4000 | 4700 | 5100 | 8800 |
| 能效等级 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 制冷量 | ≥3500W | ≥5000W | ≥5000W | ≥7200W | ≥7200W | ≥12000W |
| 制热量 | ≥3850W | ≥5500W | ≥5500W | ≥7650W | ≥7650W | ≥13000W |
| 噪音水平（室内、外） | 31-41db | 33-49db | 33-49db | 38-48db | 38-48db  三厢电  （可选） | 三厢电 |
| 其它功能 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| 冷媒配管 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| 空调电源线 | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） | 1套  （含插座） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| 免费质保 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| 是否节能  产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 延长冷煤管价格 | 1.5-2P（统一价格） | | | 80元/米 | | |
| 3-5P（统一价格） | | | 120元/米 | | |
| 打孔 | | | 免费 | | |
| 注：5米以内冷媒管免费，超出5米部分按照延长冷媒管价格执行。 | | | | | |

**备注：以上空调单价、延长冷媒管价格均为所投产品供货时的最高单价（价格动态调整价格上浮的情形除外），采购人可以与中标公司进行二次议价。**

江阴市财政局政府采购管理科

2023年8月30日