江苏江阴临港经济开发区管理委员会（行政审批）

政（

澄港开委环审〔2024〕66号

关于江阴澄利散装化工有限公司

安全、环保提升改造项目环境影响报告表的批复

江阴澄利散装化工有限公司

你单位报送的《安全、环保提升改造项目环境影响报告表》已收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。

一、经审理查明：

你单位拟在江阴临港经济开发区滨江西路1200号建设安全、环保提升改造项目（项目代码：2311-320281-89-02-847461）。

二、审查情况如下：

在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：

1、废气：二甲苯、甲醇、非甲烷总烃、甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1大气污染物有组织排放限值及表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；丙酮参照执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1挥发性有机物及臭气浓度排放限值及表2厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值；磷酸雾参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1。

2、废水：本项目不新增废水排放量，现有厂内废水经汉邦公司污水处理站预处理后，部分废水回用于循环冷却水系统作为补水；剩余废水经相应预处理达接管标准后接入光大水务（江阴）有限公司石庄污水处理厂集中处理、达标排放。

3、营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物和危险废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单场地要求。

5、加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对易燃易爆、有毒有害物质在使用、储运过程中的监控管理，防止发生污染事故。

6、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定设置各类排污口和标识。

三、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年方开工建设，须报我委重新审批。

五、项目主体工程、辅助工程及污染防治措施须经安全认证并经安全主管部门同意后，方可投入运行。

江苏江阴临港经济开发区管理委员会

2024年9月19日

江苏江阴临港经济开发区管理委员会        2024年9月19日印发