## 检验结果汇总表
2024年江阴市燃气具及配件产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品名称 （商品实物标注名称） | 标称商标 （有TM标记，或注册商标R标记的） | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 （主要检验项目） | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称
1 | 家用嵌入式燃气灶 | 美仕菱（图形） | 2024年1月 | JZY-TF1 | 2024/8/13 | 江阴市西郊万定日用品店 | 92320281MA1R2URY6D | 江阴市江南市场副食区923、924号 | 中山市龙成电器有限公司 | 广东省中山市黄圃镇建愉路28号 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 不合格 | 热负荷项目 | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
2 | 嵌入式家用燃气灶 | 三角牌 | 2023年04月19日 | JZY-S2 | 2024/8/14 | 江阴市新城东上海华联超市长山加盟店 | 92320281MA1NAXNT83 | 江阴市城东街道长山渡江路92号 | 中山市联通厨房设备有限公司 | 广东省中山市东凤镇安乐村同乐三路112号一楼 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 不合格 | 热负荷项目和干烟气中一氧化碳浓度项目 | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
3 | 瓶装液化石油气调压器 | 帅威 | 2023年12月 | JYT-0.6L-F21B | 2024/8/14 | 江阴市城东荣杰百货店 | 92320281MA1R5NQU4H | 江阴市渡江路113号 | 余姚市舜威阀门有限公司 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道芝山村义家弄188号 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 不合格 | 气密性—调压器进口侧项目、出口压力项目和调压静特性项目 | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
4 | 金属燃气软管 | 倍佳特 | 2024年03月11日 | 9.5mm | 2024/8/13 | 江阴市澄南杨霞日用品商行 | 92320281MA1R37KQ9M | 江阴市锡澄路88号（江南市场副食区905号） | 宁波唯码星管业科技有限公司 | 浙江省余姚市陆埠镇江南村舜孙北路42号 | 结构与尺寸（壁厚、螺纹、内径、长度）、气密性、耐压性、摆动弯曲试验、接头耐安装性、包覆层阻燃性、标志 | 不合格 | 结构与尺寸项目和标志项目 | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
5 | 家用燃气灶具 | —— | 2024年3月17日 | JZT-F | 2024/8/13 | 江阴市澄北林敏日用品商行 | 92320281MACW90YR4D | 江阴市新百业广场一期 | 中山市乐宜多电器科技有限公司 | 广东省中山市黄圃镇建裕2号六层之一、二层之二 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
6 | 家用燃气灶具 | 双喜牌 | 2024年5月11日 | JZY-XYTD-1006 | 2024/8/13 | 江阴市要塞楦楦日用品百货店 | 92320281MA1P3BCJXD | 江阴市小河路8号 | 西因科技有限公司 | 广东省中山市南头镇东福北路68号四楼之二 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
7 | 家用燃气灶 | —— | 2023年9月18日 | JZT-23A25 | 2024/8/13 | 江阴市要塞好得电器商行 | 92320281MA1PAWXM3H | 江阴市小河路28号 | 德西众联电器（中山）有限公司 | 广东省中山市东凤镇民乐社区同兴工业小区二期(陈侠厂房11栋二层之九) | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
8 | 家用燃气灶具 | —— | 2024年3月23日 | JZT-GD-G-H7 | 2024/8/14 | 江阴市金三角海达燃具批发部 | 92320281MA1R2E686W | 江阴市南闸街道金三角广场80、81号(C区028号) | 广东格尔顿实业有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇海凌村委会杏赞四路1号之十五第二层 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
9 | 家用燃气灶 | —— | 2023年10月18日 | JZY-X | 2024/8/14 | 江阴市爱嘉建材商行 | 92320281MA25T1GB8D | 江阴市夏港街道五星路585号一楼14号 | 中山市火师傅电器有限公司 | 广东省中山市东凤镇永益村东海六路123号A栋四楼之一 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
10 | 家用燃气灶 | —— | 2024年01月06日 | JZY-T612 | 2024/8/15 | 江阴市徐霞客天达电器店 | 92320281MA1R4CFR4C | 江阴市徐霞客镇璜塘金凤中路68号 | 中山百得厨卫有限公司 | 广东省中山市横栏镇富庆一路2号新增一处经营场所,具体为:中山市横栏镇富庆二路29号(住所申报) | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
11 | 家用燃气灶具 | 雅兰宝（图形） | 2023年9月10日 | JZY-988-A2 | 2024/8/15 | 江阴市青阳小陈电器商行 | 92320281MA1R2P1258 | 江阴市青阳镇北环路24-2号 | 广东鑫奇电气有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂海尾居委会茶树东路31号 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
12 | 家用嵌入式燃气灶 | —— | 2023年06月09日 | JZT-Q2BE5 | 2024/8/15 | 江阴苏易科技有限公司 | 91320281MA7LGYWK6G | 江阴市月城镇花园路26-5号 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 山东省青岛市黄岛区前湾港路236号海尔工业园内 | 气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
13 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | —— | 2024年06月15日 | JYT0.6L | 2024/8/13 | 江阴市西郊万定日用品店 | 92320281MA1R2URY6D | 无锡市江阴市江南市场副食区923、924号 | 宁波市鄞州姜山甬金燃具厂 | 浙江省宁波市鄞州姜山镇朝阳甬江工业区 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
14 | 瓶装液化石油气调压器 | 圣仕 | 2024年03月 | JYT0.6L | 2024/8/13 | 江阴市澄北小应酒店用品商行 | 92320281MA1R3BFK9N | 无锡市江阴市暨阳路60号一楼、二楼 | 慈溪市创亚特阀门有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇云城村 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
15 | 瓶装液化石油气调压器 | 璐美（图形） | 2023年11月 | JYT0.6L-L6型 | 2024/8/13 | 江阴市要塞楦楦日用百货店 | 92320281MA1P3BCJXD | 江阴市小河路8号 | 余姚市璐升阀门厂 | 浙江省宁波市余姚市阳明街道老方桥工业园区 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
16 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | 良厨 | 2022年09月26日 | JYT0.6L | 2024/8/14 | 江阴市新城东上海华联超市长山加盟店 | 92320281MA1NAXNT83 | 江阴市城东街道长山渡江路92号 | 慈溪市长河镇华盛减压阀厂 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇南大路546号 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
17 | 瓶装液化石油气调压器 | 佳莹（图形） | 2023年12月12日 | JYT0.6L | 2024/8/14 | 江阴市夏港街道王林百货店 | 92320281MA221N1821 | 江阴市夏港街道五星路585号一楼010号商铺 | 慈溪市长河镇中杰燃气具配件厂 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇长丰村 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
18 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | 良厨（图形） | 2024年1月08日 | JYT0.6L(LC-108-A) | 2024/8/15 | 江阴市青阳北门电器商店 | 92320281MA1PAMYP73 | 江阴市青阳镇旌阳北路 | 良厨热能科技（宁波）有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇南大路546号 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
19 | 瓶装液化石油气调压器（商用） | 良厨（图形） | 2024年4月02日 | STY1.2L-1/2 | 2024/8/15 | 江阴市月城杜强日杂商行 | 92320281MA1WLCHL59 | 江阴市月城镇团结路39-3号 | 良厨热能科技（宁波）有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇垫桥村南大路546号 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
20 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | 华盛（图形） | 2024年5月05日 | JYT0.6L | 2024/8/20 | 江阴市云亭街道俊毅百货中心 | 92320281MA7M79Y17E | 江阴市云亭街道太平路90号 | 良厨热能科技（宁波）有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇垫桥村南大路546号 | 结构（一般要求、调压器的接头组件、压力或流量安全装置）、气密性、关闭压力、出口压、力、调压静特性、耐冲击性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
21 | 商用燃气炒菜灶 | 天江 | 2024年7月10日 | SZCT30-1C | 2024/9/6 | 江阴市夏港润东厨具设备有限公司 | 91320281756411926L | 江苏省无锡市江阴市芙蓉大道西段179号 | 江阴市夏港润东厨具设备有限公司 | 江苏省无锡市江阴市芙蓉大道西段179号 | 通用结构、燃气系统密封性、热负荷精准度、火焰传递、火焰状态、主火燃烧器火焰稳定性、 常明火点火燃烧器火焰稳定性、运行噪声、熄火噪声、干烟气中CO（α＝1）含量、熄火保护装置、点火器、表面温升、电气性能、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
22 | 燃气软管 | 秋呈 | 2024年01月15日 | φ9.5 | 2024/8/13 | 江阴市澄北林敏日用品商行 | 92320281MACW90YR4D | 江阴市新百业广场一期 | 衡水忠泽燃气设备有限公司 | 河北省衡水市枣强县富强北路与中华东街北行300米处路东侧 | 尺寸与公差、气密性、耐压性、耐燃烧性、耐热性、弯曲性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
23 | 燃气输送用304不锈钢波纹软管 | 圣旗行 | 2022年12月 | RSB-IIF-10-GB/T26002 | 2024/8/14 | 江阴市南闸街道南新五金店 | 92320281MA25AE4P8P | 江阴市南闸街道南新街65号 | 余姚市诚舟管业有限公司 | 浙江省余姚市陆埠镇钟山西路90-1号（自主申报） | 结构与尺寸（接头螺纹、软管长度、软管最小内径）、气密性、柔软性、耐压性、弯曲性、耐安装性、阻燃性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
24 | 可埋式燃气输送用（加厚型）进口304不锈钢波纹软管 | 雅丽娜 | 2024年06月15日 | RSB-IF-10-GB/T26002-2010 | 2024/8/13 | 江阴市要塞好得电器商行 | 92320281MA1PAWXM3H | 江阴市小河路28号 | 余姚市陆埠镇雅丽娜水暖洁具厂 | 浙江省余姚市陆埠镇江南村余计 | 结构与尺寸（接头螺纹、软管长度、软管最小内径）、气密性、柔软性、耐压性、弯曲性、耐安装性、阻燃性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
25 | 家用金属燃气管 | 旺炜（图形） | 2023年12月 | φ9mm | 2024/8/14 | 江阴市城东荣杰百货店 | 92320281MA1R5NQU4H | 江阴市渡江路113号 | 宁波旺炜管业有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇周至大道585支路39号 | 尺寸与公差、气密性、耐压性、耐燃烧性、耐热性、弯曲性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
26 | 天燃气、液化气专用金属包覆软管 | 兴亿兴 | 2024年01月21日 | RJB-TY-C-10X2000 | 2024/8/14 | 江阴市夏港街道王林百货店 | 92320281MA221N1821 | 江阴市夏港街道五星路585号一楼010号商铺 | 余姚市睿鑫管业有限公司 | 浙江省余姚市陆埠镇干溪村沙路54号(住宅、自主申报) | 尺寸与公差、气密性、耐压性、耐燃烧性、耐热性、弯曲性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
27 | 可埋式燃气输送用304不锈钢波纹软管 | 金励彤 | 2023年05月04日 | RSB-IIF-13-GB/T26002 | 2024/8/15 | 江阴市青阳北门电器商店 | 92320281MA1PAMYP73 | 江阴市青阳镇旌阳北路 | 上海花美环保科技有限公司 | 上海市奉贤区望园南路1288弄80号1904、1909室 | 尺寸与公差、气密性、耐压性、耐燃烧性、耐热性、弯曲性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
28 | 天然气液化气专用金属软管 | —— | 2024年04月06日 | φ9.5mm | 2024/8/15 | 江阴市月城杜强日杂商行 | 92320281MA1WLCHL59 | 江阴市月城镇团结路39-3号 | 余姚市博艺吸塑制品厂 | 浙江省余姚市陆埠镇干溪村沙路37号(自主申报) | 结构与尺寸（壁厚、螺纹、内径、长度）、气密性、耐压性、摆动弯曲试验、接头耐安装性、包覆层阻燃性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
29 | 可埋式燃气输送用进口304不锈钢波纹软管 | 过江王 | 2024年03月26日 | RSB-IIM-10-GB/T26002-2010 | 2024/8/20 | 江阴市云亭辰洋五金交电商店 | 92320281MA1NNQK62K | 江阴市云亭街道云顾路54号 | 诸暨市万龙管业有限公司 | 浙江省诸暨市店口镇中央路105号 | 结构与尺寸（接头螺纹、软管长度、软管最小内径）、气密性、柔软性、耐压性、弯曲性、耐安装性、阻燃性、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
30 | 煲仔炉 | —— | 2024年9月 | LBDL-85 | 2024/9/26 | 利邦厨具有限公司 | 91320281MA1Y42J590 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇锡张路190号 | 利邦厨具有限公司 | 江苏省无锡市江阴市顾山镇锡张路190号 | 通用结构、燃气系统密封性、热负荷精准度、火焰传递、火焰状态、主火燃烧器火焰稳定性、 常明火点火燃烧器火焰稳定性、运行噪声、熄火噪声、干烟气中CO（α＝1）含量、熄火保护装置、点火器、表面温升、电气性能、标志 | 未发现不合格 | —— | 南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）
Note on B2: tw: 必输，请填写商品实物标注名称
Note on C2: （有TM标记，或注册商标 R 标记的才算，图形商标的，直接填写“图形商标”）