2025年12月23日肖山水源地水质监测报告

| 监测参数 | 日均值 | 标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物毒性 | 15.98% | ±15% | 2025年12月23日生物毒性符合相关标准；余氯检出限为0.05mg/L |
| 余氯（mg/L) | 未检出 | / |  |