
江阴市消防宣传教育馆装修工程

工程量清单编制说明

1、 工程概况：

本工程为江阴市消防宣传教育馆装修工程。包括负一层及一层装修、安装工程。
二、工程招标范围：

 招标施工图纸及工程量清单范围内的装饰及安装工程。
三、工程量清单编制依据：

1、招标施工图纸及；

2、规范使用：中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价【2014】448号文、《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价（2019）178号文）等相关文件；

3、市建设局颁发的相关造价文件；

4、施工规范按照现行的施工规范和操作规程； 

5、本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件一起使用。

四、工程质量：

按招标文件要求执行。

五、工期要求：

按招标文件要求执行。

6、 不可竞争费：

现场文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下：  
	序号
	费用类别
	计算基础
	装饰
	安装

	1
	其他项目
	
	
	
	

	2
	安全文明施工措施费费率（%）
	基本费
	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
	1.7
	1.5

	3
	
	省级标化增加费
	
	0
	0

	4
	
	扬尘污染防治增加费
	
	0.22
	0.21

	5
	规费费率（%）
	社会保险费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
	2.4
	2.4

	6
	
	住房公积金
	
	0.42
	0.42

	7
	
	环境保护税
	
	0
	0

	8
	税金费率（%）
	
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	9
	9


注：依据锡建建市〔2019〕8号文，从2019年1月1日起， “环境保护税”由各类建设工程的建设方（含代建方）向税务机关缴纳，本工程不再计列“环境保护税”。
七、相关问题说明：
1、本工程量清单包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单，项目指引工程内容中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了工作内容均应包括在单价中；清单中未描述但又是完成该分项工程应有的工作内容，均应包括在报价范围中。

2、本工程量清单所列的工程量由招标人估算的，作为投标报价的基础，付款时以由承包人计量、招标人核准的实际完成工作量为依据。本工程量清单应与招标文件、合同条件、合同协议条款、工程范围和图纸一起使用。

3、投标单位在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，并充分考虑风险因素。

4、投标人在编标时发现本清单说明部分内容与招标文件中有矛盾时，投标人应提供书面答疑要求书面澄清，若答疑阶段已过时，则以招标文件为准。

5、本工程所用材料均采用中档档次的材料,质量合格，相关标准均需达到国标标准。品种、样式、颜色、质量要求均以招标人满意为准，材料的环保要求必须达到相关严格标准。本工程中的主要材料品牌按材料品牌表，施工前需经招标人确认。
6、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，中标人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

7、因设备具体情况未知，设备维修类（比如落地一体机、模拟喷淋演示等）不计。

8、经建设单位确认：

装饰部分
①新建隔墙1、2（特征名称）采用双面16mm阻燃板基层+9.5mm纸面石膏板封面；

②新建隔墙3（特征名称）采用单面6mm阻燃板基层+9.5mm纸面石膏板封面；

③吊顶天棚采用双层9.5mm纸面石膏板；

④不锈钢（门套、踢脚线）采用厚度1.0mm型材，基层板封底面贴不锈钢材质；

⑤PVC地胶采用厚2mm同质透芯耐磨卷材；

⑥碳晶板采用8mm厚，阻燃版打底，面贴碳晶板；

⑦冲孔铝板采用4mm厚定制型材，干挂施工，干挂于隔墙面层；

⑧动感灯箱采用铝型材边框，编程器，智能LED灯，高清uv软膜定制；

⑨灯箱采用铝型材边框，LED灯，高清uv软膜定制；

⑩雕刻造型和雕刻城市剪影不在此次招标范围内，清单内未计。
安装部分

①墙体灯带采用LED数码RGB灯带（可变色），12W/m，墙体铝型材安装。
9、图纸中未明确的做法参常规做法，后续投标单位不得以图纸设计深度不足拒绝执行清单内要求的施工内容。
八、村料品牌表：

	序号
	产品名称
	品牌参考

	1
	PVC地胶
	岚衫、大巨龙、美龙格

	2
	阻燃板
	兔宝宝、莫干山、千年舟

	3
	轻钢龙骨及纸面石膏板
	龙牌、可耐福、泰山

	4
	无机涂料
	立邦、多乐士、三棵树

	5
	配电箱元器件
	公牛、德力西、正泰

	6
	电线电缆
	远东;江南、明珠

	7
	灯具
	佛山照明FSL;欧司朗;飞利浦

	8
	开关、插座
	雷士;公牛;西门子

	9
	桥架
	江苏枫扬;江苏艾威;无锡双华

	10
	风机、风阀、风口
	北京亚都;江苏德远;苏州星风风亿捷


九、暂列金额明细表：

1、预留金：25000元（除税），在“ 江阴市消防宣传教育馆装修工程”单位工程中单列。

	江阴市消防宣传教育馆升级改造项目
控制价汇总表

	建设单位：江阴市城市重点建设项目管理中心、江阴市消防救援大队

	序号
	单位工程名称
	标底价
	工程A控制价
(元)
	工程暂估价
(元）
	工程B控制价
(元)
	工程A期望值
(元)
	工程B期望值
(元)

	1
	江阴市消防宣传教育馆升级改造项目-装饰
	430228.52 
	430228.52 
	25000.00 
	405228.52 
	430228.52 
	405228.52 

	2
	江阴市消防宣传教育馆升级改造项目-安装
	109775.50 
	109775.50 
	0.00 
	109775.50 
	109775.50 
	109775.50 

	　
	合计
	540004.02 
	540004.02 
	25000.00 
	515004.02 
	540004.02 
	515004.02 

	注: (1)工程A期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*100%+工程暂估价
    (2)工程暂估价合计：25000元　
   【其中：暂列金额25000元；材料暂估价0元；专业工程暂估价0元】　　　　　
    (3)工程B期望值=工程A期望值-工程暂估价
　　(4)本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B期望值。

	
	
	
	
	江苏建亨工程管理咨询有限公司

	
	
	
	
	2026年2月3日


