江阴市卫生洁具（陶瓷坐便器、陶瓷蹲便器、卫生洁具软管等）产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的卫生洁具（陶瓷坐便器、陶瓷蹲便器、卫生洁具软管等）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店抽样：在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

电商抽样：抽样数量详见表1。

表1卫生洁具产品抽样数量表

| 序号 | 产品 | 抽样数量 | 检验样数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷坐便器 | 1件 | 1件 | 采用原样复检 |
| 2 | 陶瓷蹲便器 | 1件 | 1件 | 采用原样复检 |
| 3 | 卫生洁具软管 | 4件 | 2件 | 2件 |
| 4 | 陶瓷片密封水嘴 | 8件 | 4件 | 4件 |
| 5 | 非接触式水嘴 | 8件 | 4件 | 4件 |

3.检验依据

表2 陶瓷坐便器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 2 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 3 | 坐便器水封表面尺寸 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 4 | 存水弯最小通径 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 5 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 6 | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 7 | 排水管道输送特性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 8 | 水封回复功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 9 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 10 | 卫生纸试验 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 11 | 坐便器水效等级 | GB 25502-2024 | GB 25502-2024 |
| 12 | 水效标识 | 《坐便器水效标识实施规则》 | 《坐便器水效标识实施规则》 |
| 备注：对于未标注GB 25502-2024水效等级的产品，按照水效限定值(水效等级3级)判定。 |  |  |  |

表3 蹲便器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便器用水量 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 2 | 水封深度 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 3 | 存水弯最小通径 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 4 | 洗净功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 5 | 排放功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 6 | 防溅污性 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |
| 7 | 污水置换功能 | GB/T 6952-2015 | GB/T 6952-2015 |

表4 卫生洁具软管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2019 |
| 2 | 螺纹连接 | GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2019 |
| 3 | 密封性 | GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2019 |
| 4 | 耐压性 | GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2019 |
| 5 | 流量 | GB/T 23448-2019 | GB/T 23448-2019 |

表5陶瓷片密封水嘴检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺纹 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 2 | 冷热水标志 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 3 | 抗水压机械性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 4 | 密封性能 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 5 | 流量 | GB 18145-2014 | GB 18145-2014 |
| 6 | 表面耐腐蚀性能 | GB 18145-2014 | GB/T 10125-2012 |
| 7 | 水嘴用水效率等级 | GB 25501-2019 | GB 25501-2019 |
| 8 | 流量均匀性 | GB 25501-2019 | GB 25501-2019 |
| 备注: 对于未标注水效等级的产品，按照水效3级判定。 |  |  |  |

表6非接触式水嘴产品检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与装配 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 GB/T 10125-2021 |
| 2 | 抗安装负载 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
| 3 | 强度性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
| 4 | 密封性能 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |
| 5 | 水流量 | CJ/T 194-2014 | CJ/T 194-2014 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

陶瓷坐便器产品：

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

GB 25502-2024《坐便器水效限定值及水效等级》

陶瓷蹲便器产品：

GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》

卫生洁具软管产品：

GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》

陶瓷片密封水嘴产品：

GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》

GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》

GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

非接触式水嘴产品：

CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》

GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。