报价总表
	项目名称
	江阴市老年大学东方澄一楼布展项目

	投标总价

（元）
	小写：                   

大写：                   


	项目负责人姓名及联系方式
	


投标单位（公章）：  

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：                    

日期：　　年　月　日　　　

二、报价明细表
	序号
	项目名称
	计量

单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	一）
	基础修缮

	1
	拆除、垃圾清运
	项
	1
	
	

	2
	水泥砂浆，地砖铺贴
	㎡
	36
	
	

	3
	批腻子、 白色乳胶漆
	㎡
	47.75
	
	

	4
	φ8吊筋，轻钢龙骨基层，集成吊顶
	㎡
	36
	
	

	5
	轻钢龙骨直行隔墙
	㎡
	3.72
	
	

	6
	阻燃板基层、单层9.5厚纸面石膏板面层
	㎡
	17
	
	

	7
	墙纸厚度1.3mm，带防透背网
	㎡
	38.75
	
	

	8
	定制实木墙板
	m
	9.3
	
	

	9
	实木窗套
	㎡
	1.71
	
	

	10
	成套配电箱安装（3p空气开关、8个回路）
	台
	1
	
	

	11
	弱电箱含光猫架400*500*120mm
	台
	1
	
	

	12
	电缆敷设YJV5*10
	m
	10
	
	

	13
	1、SC50电线管敷明配
2、含支架、接线盒、灯头盒制作、安装
	m
	20
	
	

	14
	1、DN20电线管敷明配
2、含支架、接线盒、灯头盒制作、安装
	m
	200
	
	

	15
	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm²
	m
	500
	
	

	16
	管内穿线 WDZ-BYJ-4mm²
	m
	30
	
	

	17
	六类网线
	m
	60
	
	

	18
	86五孔插座
	个
	5
	
	

	19
	86开关面板
	个
	1
	
	

	20
	LED照明灯600*1200mm ，6500k
	套
	3
	
	

	21
	疏散指示/出口指示灯352*135mm
	套
	1
	
	

	22
	应急单头灯230*220mm
	套
	1
	
	

	23
	吸顶apwifi6
	个
	1
	
	

	24
	4口ac
	个
	1
	
	

	25
	poe交换机80w
	个
	1
	
	

	26
	86面板网口
	个
	2
	
	

	27
	改空调风口（1、原空调风口更换2、铜管15米3、空调清洗加氟4、开关移位更换）
	项
	1
	
	

	28
	小计
	
	
	
	

	二）
	布展

	1
	定制展示柜（定制实木展柜尺寸：2000*2000*400mm）
	项
	1
	
	

	2
	定制展示矮柜（定制实木展柜尺寸：2000*800*600mm）
	组
	2
	
	

	3
	定制吧台（定制石英石吧台2000*1200mm）
	项
	1
	
	

	4
	定制矮柜（定制实木展柜尺寸： 1400*1000*400mm）
	组
	2
	
	

	5
	设计费 ；1、文案策划 ；2、效果图设计 ；3、平面设计 ；4、施工图设计
	项
	1
	
	

	6
	灯箱（定制灯箱 ，镁铝合金边框 ，尺寸：2000*437mm）
	组
	2
	
	

	7
	背 景 墙 造 型 （定 制 造 型 背 景 墙 ， 实 木 雕 刻 灯 箱 ， 尺 寸 ： 1437*2837mm）
	项
	1
	
	

	8
	图文展板（定制亚克力造型展板 ，磁吸画面 ，尺寸： 1200*2230mm）
	项
	1
	
	

	9
	定制造型艺术灯箱（艺术造型灯箱 ，框架亚克力发光板 ，表面杜邦透光纸 ，亚克力烤漆字 ，尺寸： 375*1438mm）
	项
	1
	
	

	10
	定制装饰造型（定制装饰造型 ，镂空造型，尺寸： 470*2560mm）
	项
	1
	
	

	11
	造型展示架（定制实木展示架 ，尺寸：2300*230mm）
	组
	3
	
	

	12
	小计
	
	
	
	

	合计
	小写（元）：                         

大写（元）：                         


投标单位（公章）：  

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：                    

日期：　　年　月　日
营业执照

（4）其它投标人认为需要提供的资料
