江阴市辅延中心小学操场维修改造项目

清单编制说明

- 工程概况：

江阴市辅延中心小学操场维修改造项目位于江阴市辅延中心小学，主要内容为:1、操场改造工程 ：原操场面层及基层整体拆除至混凝土结构层，重新做找平、防水、刚性层、塑胶面层，墙面涂料维修、楼梯踏步和司令台面层维修等；2、一层场地改造：拆除原混凝土路面面层，重做混凝土面层。具体详见设计施工图及工程量清单。

- 编制范围：

江阴市辅延中心小学操场维修改造项目设计施工图及清单内的所有工作内容。

三、编制依据：

1、江阴市辅延中心小学操场维修改造项目工程招标文件。

2、建设单位提供的由江阴市城乡规划院设计院有限公司设计的施工图。

3、《建设工程工程量清单计价标准》GBT 50500-2024、《市政工程工程量计算标准》GBT 50857-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GBT 50854-2024。

4、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏修缮建筑定额》（2009）。

5、江阴市建设局颁发的相关造价文件。

6、施工规范按照现行的施工规范和操作规程。

7、本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价标准》GBT 50500-2024、《市政工程工程量计算标准》GBT 50857-2024、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GBT 50854-2024中规定的有关工程量计算规则及工程内容编制的,该规范清单“工程内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中。

8、本工程量清单应与招标文件、投标须知、现场情况、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程质量要求：合格

五、工期要求： 50 天

- 六、其他说明：

# 1、混凝土均采用商品混凝土，混凝土强度等级详见各清单描述，泵送与非泵送投标人自行考虑。

# 2、本工程中总价措施费、单价措施项目费清单，投标人需根据设计图纸、踏勘现场情况等相关资料编制施工方案,需投标人自行充分考虑在报价中,如报价中未计入的工程措施费在工程结算时不得调整和增加。

# 3、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程范围和施工图纸一起使用。

4、投标人应根据现场实地情况，结合拟定的施工方案综合考虑本项目材料和机械运输、场内可能发生的二次翻挖，短驳、垃圾弃置、成品保护费用，结算时不因上述情况的发生而调整综合单价。

5、塑胶面层13mm,按弹性层-底层10mm厚，耐磨层-面层3mm厚考虑，。

6、操场四周的排水与现状明沟做法相同，混凝土面层里做20深地面半圆明沟，费用包含在相关综合单价中，结算不作增加。

7、按甲方要求取消以下内容：2.0厚高聚物改性沥青防水涂料、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。

七、本工程量清单中如有项目特征描述不全，一律按照清单规范要求考虑。

- 出现清单项目特征描述不全面的情况的补充说明:

- （1）如招标人在清单子目中编制的应完成该项子目工作的综合单价(招标控制价)明显低于成本价的，投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人应确认后及时修正。若投标人未按时提出视为投标人的让利，结算时不调整，并不得作为投标人提出索赔或要求调价的理由，不可以此签证及增加费用。

（2）投标人不得因上述原因，拒绝此项子目工作的施工内容，因拒绝造成该子目内容未施工，而由其它单位施工完成而发生的费用，将由投标人承担，并在结算中予以扣除。

八、凡是没有明确说明但可以推断而又是整个工程施工时不可缺少或必需的配套施工程序也应包括在施工合同中，报价时充分考虑，由中标单位完成并承担费用。

九、主要设备材料参考品牌详见下表，实际使用的品牌不得低于参考品牌：

| 序号 | 材料或设备名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水卷材 | 东方雨虹、卓宝、熊猫 |  |
| 2 | 塑胶 | 文明、长诺、奥翔 |  |
| 3 | 草皮 | 文明、共创、火炬 |  |
| 4 | 胶水 | 文明、长诺、奥翔 |  |

十、暂估价明细表（投标单位报价时不得变动让利）：

1、暂列金额明细表：

| 工程名称：江阴市辅延中心小学操场维修改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
| 1 | 合同价格调整暂列金额 | 项 |  |  |
| 2 | 未确定工程暂列金额 | 项 | 80000 | 不含税 |
| 3 | 未确定服务暂列金额 | 项 |  |  |
| 4 | 未确定其他暂列金额 | 项 |  |  |
|  | 合计 | 元 | 80000 | 不含税 |

十一、工程信息明细：

| 项目编号：001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：江阴市辅延中心小学操场维修改造项目 |  |  |
| 建设单位：江阴市辅延中心小学 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 编号 | 单位工程名称 |  |
| 001 | 操场改造工程 | 按【市政工程】 |

中嘉工程管理咨询（江苏）有限公司

2026年6月15日