江阴市第一初级中学餐厅装修工程

工程控制价编制说明

- 工程概况：

江阴市第一初级中学餐厅装修工程，位于江阴市黄山路199号范围内。本项目包括土建、拆除、装饰、安装等工程，主要情况如下：

江阴市第一初级中学餐厅装修，为教师食堂用餐区改造，包括：教师食堂装饰改造约242.27m2、配套的楼顶地面装饰、门窗隔断、水电、消防设施安装、家具布置以及以上内容配套的土建、拆除、垃圾清运的一切内容；

- 招标范围：

- 拟建《江阴市第一初级中学餐厅装修工程》工程量清单中的所有工程，包括土建、拆除、装饰、水电、消防、家具布置等。

- 以下工程不包括在本次工程量清单范围内：清单及改造图纸方案上没有的内容。

- 编制依据：

- 江阴市第一初级中学餐厅装修工程招标文件；

- 由建设单位提供的由江苏迪森建筑设计有限公司设计的改造图纸方案结合现场踏勘情况；

- 清单依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

（3）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

- 定额依据：

（1）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）；

（2）《江苏省安装工程计价定额》（2014版）；

（3）《江苏省抗震加固工程计价表》（2009版）；

（4）《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）；

（5）《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增后调整、其他相关文件及甲方要求

及江阴市建设局颁发的相关造价文件。

- 政策性文件：

（1）本工程按锡建建市【2019】7号文有关增值税计价政策进行调整；

（2）本工程按锡建建市【2018】17号文计算扬尘污染防治增加费。

- 材料费：材料价格按2026年 6 期无锡市建设工程造价信息除税指导价，无指导价的按编标时同期市场询价计入，投标人报价时自考虑报价；

- 人工费：执行《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价[2026]27号；

- 施工规范按照现行的施工规范和操作规程；

- 本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

- 工程类别：装饰工程

- 工程质量要求：按招标文件

- 工期要求：按招标文件

| 序号 | 一 |  |  | 二 | 三 |  |  | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 现场安全文明施工费 |  |  | 按质论价 | 规费 |  |  | 税金 |
|  | 基本费 | 省级标化增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 按质论价 | 社会保险费 | 住房公积金 | 环境保护税 |  |
| 计算基础 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |
| 装饰工程 | 1.7% | / | 0.22% | / | 2.4% | 0.42% | / | 9% |
| 安装工程 | 1.5% |  | 0.21% |  | 2.4% | 0.42% |  |  |

- 不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

注1：安全文明施工费的扬尘污染防治增加费有关文件考评后给予结算，招标时作为不可竞争费计入报价。注2：本工程按一般计税法计算。

- 其他说明：

- ①土建部分：

- 投标单位应充分考虑招标时及施工过程中措施项目相关国家政策变化的风险，模板支架、脚手架等措施项应符合国家江苏省及无锡江阴的政策要求，结算时综合单价不予调整；

- 清单内钢筋按实翻样计算，结算时按实调整；砌体加固筋综合考虑植筋或预埋，结算时综合单价不予调整；

- 对于成品构件的运输（如钢构件等）需综合考虑在投标报价中，结算清单报价单价不作调整；

- 未明确的做法，标底内已按照常规做法计入，投标单位自行考虑报价；

- 本工程混凝土采用商品混凝土，混凝土中需要的添加剂、泵送费、布管费、二次搬运费由施工单位自行考虑，且根据规范要求对混凝土的性能要求进行报价，计入投标报价中，结算不予调整，砂浆考虑预拌砂浆；

- 本工程可能发生的材料二次搬运费及交叉、垃圾处置、衔接施工等增加的费用，投标人自行踏勘现场并在报价中考虑，结算时综合单价不予调整；

- 措施项目费投标人根据施工组织设计投标时自行报价，结算时不调整；

- 本工程工程量清单是根据改造意向结合现场勘察计算；

- 模板工程量按接触面积计算；

- 施工临时护栏的搭建、维护及拆除，需符合锡建质安（2020）24号文《关于落实建筑工地围挡提升工作的通知》的规定，综合考虑土建、装饰、安装等专业施工期间必要的施工围护费用，满足建设单位正常办公、教学需由为准，投标单位综合考虑报价，后续不另行增加、不做调整；

- 工程施工期间，施工区域内道路或场地占用及保持交通通畅等费用，投标人需踏勘现场，对各种影响施工的条件进行综合考虑，并计入投标报价中，结算时综合单价不予调整；

- 投标单位应充分考虑招投标期间及施工过程中措施项目（包括且不限于模板支架、脚手架等措施）相关国家地方等政策变化的风险，严格执行国家江苏省及无锡江阴的政策要求，相关风险及费用要求综合考虑计入投标报价，结算时综合单价不予调整；

- 所有的模板支撑及脚手架，不论清单中是否描述，均按盘扣脚手架考虑，结算时综合单价不予调整；

- 本工程在改造施工时，注意保护改造范围外结构，注意不得破坏现有建、构筑物，不得扰动其基础等，并将相应费用考虑在投标报价中，如施工破坏现有建、构筑物，施工方应自行将其恢复原状，费用不另行计算；

- 投标人在报价时应结合自身单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，结算不予另计。若设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，结算时仅增加实际方案与投标方案不一致引起的费用差额；

- 施工现场因施工增加的建筑垃圾由投标单位清理出场，费用综合在报价中，结算不予调整；

- 关于现场建筑垃圾的清运和处理费用：现场不设置建筑垃圾堆场，需要及时清运各单位垃圾。因环保政策因素影响造成的目前该项费用的成本增加请施工单位充分考虑，无论政策如何调整，该项内容涉及到的费用均不再做调整增加，并服从发包人管理；

- ②安装部分：

- 电气工程按照设计图纸计算到位，配电箱进线利用原有进线电缆及配管，箱体拆除新做，箱体往后按照图纸全部新做；

- 给排水工程利用原有的立管，支管按照图纸全部新做至每一个用水点，厨房设备不在本次编标范围内；

- 喷淋系统利用原有的喷淋主管，支管及喷头按照设计图纸新做到位。

- ③装饰部分：

- 土建及装饰工程配套的拆除工程已计入拆除及清运工程；

- 所有装饰材料的磨边、倒角、打胶、清洁、勾缝、切割，各类材料损耗及超常规的切割损耗等工作内容均应包括投标报价中，结算时不作调整。墙地砖石材开孔洞、天棚吊顶阳角收口条费用，阴阳角处所有打胶、勾缝费用等均考虑在相应清单综合单价中，结算不做调整；

- 本工程如由于强电、弱电、智能化等现场管线铺设，影响到装饰(水电安装)的吊筋、龙骨等安装，投标单位投标时应结合图纸及现场实际情况，自行考虑相应措施，相关费用含在投标报价中，结算不另行增加；

- 项目各相关专业需要在装饰材料覆盖的顶面、墙面、地面设置检修口、开孔、消火栓装饰门、灯具、开关、空调风口等，由承包人施工，费用由投标人在报价中考虑。位置由相关专业单位配合指定，监理单位参与核准；

- 所有钢骨架采用镀锌处理，应满足消防规范及施工工艺要求；

- 施工过程中及施工完成后的开荒、精细保洁、成品保护由投标单位综合考虑报价计入报价中，不另行单列清单。

- 出现特征描述不全面的情况的补充说明：

1）招标人的本意是完成该子目项工作内容的全部，当特征描述与施工图纸中相对应的内容、节点或详图、技术参数表出现表达不一致未能描述清楚和全面，或出现文字瑕疵错误的情况时，或出现特征描述中前后表达不一致时，本特征项的综合标底价是按照图纸内容、节点或详图及技术参数表编制的。投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人确认后及时修正，不管投标人是否提疑、招标人是否修正，这并不代表投标人可以以此申请该子目的补充签证及增加费用；

2）如招标人在子目中编制的应完成该项子目工作的综合单价（招标控制价）明显低于成本价的，投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人应确认后及时修正。若投标人未按时提出视为投标人的让利，不得作为投标人提出索赔或要求调价的理由，并不可以以此签证及增加费用；

3）投标人不得因上述原因，拒绝此项子目工作的施工内容，因拒绝造成该子目内容未施工，而由其它单位施工完成而发生的费用，将由投标人承担，并在结算中予以扣除。

- 主要材料品牌参考表：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 品牌 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰改造 |  |  |  |
| 1 | 石膏板 | 龙牌 | 可耐福 | 拉法基 |
| 2 | 内墙乳胶漆（国标） | 立邦美得丽 | 三棵树康家净味二合一 | 多乐士家丽安 |
| 3 | 细木工板/家具板（18mm，E0级） | 兔宝宝 | 千年舟 | 莫干山 |
| 4 | 墙地砖（国标） | 东鹏 | 冠珠 | 马可波罗 |
| 5 | 轻钢龙骨（国标） | 龙牌 | 可耐福 | 杰科 |
| 6 | 实木复合门（国标） | 欧派 | 美心 | TATA |
| 7 | 装饰板 | 奥普 | 友邦 | 格林春天 |
| 8 | 门锁五金件 | 顶固 | 雅洁 | 固友 |
| 二 | 管道 |  |  |  |
| 1 | UPVC/PE排水管 | 日丰 | 公元 | 中财 |
| 三 | 土建 |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 沙钢 | 宝钢 | 首钢 |
| 2 | 铝型材 | 鑫裕 | 协铝 | 凤铝 |
| 3 | 内墙腻子 | 杰科 | 三棵树 | 嘉宝莉 |
| 四 | 安装 |  |  |  |
| 1 | 热镀锌导线钢管（JDG管） | 优耐特 | 新星 | 利制 |
| 2 | 洁具 | 九牧 | 箭牌 | 恒洁 |
| 3 | 开关、插座 | 西门子 | ABB | 施耐德 |
| 4 | 灯具 | 雷士 | 欧普 | 飞利浦 |
| 5 | 电线、电缆 | 远东 | 江南 | 上上 |
| 6 | 配电箱电气元件 | ABB | 施耐德 | 西门子 |
| 7 | 空调 | 美的 | 海尔 | 格力 |

注：1、所有投标人必须承诺施工时使用招标人提供的《主要材料品牌参考表》中明确的材料品牌型号，并合同履行过程中进行选择确定。投标人应按招标文件要求的格式提供《施工时使用材料品牌型号承诺书》，否则视为未能实质性响应招标文件，作为无效投标文件处理。2、中标单位采购的所有材料必须符合设计图纸、技术规格书及相关规定的要求，如发现中标单位所采购材料不符合要求，甲方可要求中标单位更换直至符合要求为止，最终采购品牌需经业主确认同意后方可进行采购。3、其它未标明的品牌按中等以上品牌考虑。4、如果此品牌表为建议首选材料品牌范围，采购时遇到特殊情况，经业主方同意，可以采用同档次品牌替代。

- 暂估价明细表（投标单位报价时不得变动让利）：

1、暂列金额明细表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 |  |  |
| 2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 |  |  |
| 3 | 预留金 | 项 | 30000.00 |  |
|  | 合计 |  | 30000.00 |  |

2、专业工程暂估价明细表：无/3、材料暂估价明细表：无

- 工程信息明细：

| 项目编号：001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：江阴市第一初级中学餐厅装修工程 |  |  |
| 建设单位：江阴市第一初级中学 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 2 | 餐厅装修-装修 | 按【单独装饰工程】执行 |
| 3 | 餐厅装修-安装 | 按【安装工程】执行 |

苏世建设管理集团有限公司

2026年07月02日