
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称:   
建  设  单  位:           江阴市第三人民医院
编  制  日  期:               2026年6月
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	江阴市第三人民医院精神卫生大楼改扩建项目

	项目代码
	2412-320281-89-01-341429

	建设单位联系人
	施**
	联系方式
	138****6662

	建设地点
	江苏省无锡市江阴市五星路南、夏港河西，江阴市第三人民医院院区内

	地理坐标
	东经120度12分57.242秒，北纬31度53分58.246秒

	国民经济

行业类别
	综合医院Q8411
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84

108医院841其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	江阴市数据局
	项目审批文号
	澄数投[2025]11号

	总投资（万元）
	33326
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	0.6
	施工工期
	36个月

	是否开工建设
	☑否

□是：         
	用地面积（m2）
	本项目新征用地6666

全院占地55783

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	/


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

江阴市第三人民医院始建于1962年，位于江阴市五星路999号，是一所市直属二级甲等综合性医院，2009年将江阴市第三人民医院（原西郊卫生院）和夏港卫生院进行整合。2006年7月13日，夏港卫生院《夏港卫生院改建项目环境影响报告表》通过江阴市环境保护局审批，并于2009年11月4日通过了江阴市环境保护局竣工环保验收；2008年8月26日，该院《江阴市第三人民医院（精神卫生中心）改建项目环境影响报告表》通过江阴市环境保护局审批，该项目未建设；2009年7月6日，该院《精神科病房大楼改建项目环境影响报告表》通过江阴市环境保护局审批，并于2011年5月25日通过了江阴市环境保护局竣工环保验收；2011年，《江阴市第三人民医院辅房建设项目环境影响登记表》通过江阴市环境保护局审批；2011年3月1日，该院《江阴市第三人民医院辅房建设项目登记表》进行了备案登记；2011年5月11日，该院《江阴市第三人民医院综合病房大楼建设项目环境影响报告书》通过江阴市环境保护局审批，并于2020年9月进行了自主竣工环保验收；2021年3月5日，该院《江阴市第三人民医院发热门诊扩建项目环境影响报告表》通过江苏江阴临港经济开发区管理委员会审批，并于2022年9月进行了自主竣工环保验收。

现实际已建成1幢6层门诊大楼（1号楼）、一幢9层综合病房大楼（2号楼）、1幢7层精神卫生大楼（3号楼）、1幢4层行政办公大楼（6号楼）、1幢2层发热门诊大楼，用房面积共为1.88万平方米，开放床位数760床，开设门诊部、临床心理诊疗中心、6个精神病区、2个临床心理病区。
现为有效补齐我市的精神卫生业务用房严重不足的短板，完善医疗相关资源配置，满足精神类疾病患者的就医需求，新征用地6666平方米，该地块原为夏港敬老院用地，现为空地，同时利用现有土地，新建1幢12层的精神卫生大楼（5号楼），5号楼占地9500平方米，建筑面积40600平方米，并对现有的3号楼、6号楼进行内部改造，改造面积分别为11800平方米和3200平方米。改建后全院总占地面积55783平方米，总建筑面积5.94万平方米，新增床



	建设内容
	位数171张，床均建筑面积62.13平方米，全院床位数为931张，新增门诊人数100人/天。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十九、卫生84”中“108医院其他（住院床位20张以下的除外）”项目，应该编制环境影响报告表。
2、工程内容

新建1幢12层精神卫生大楼（5号楼），并对现有的3号楼、6号楼进行内部改造。

表2-1       本项目总体经济技术指标
区域
面积（m2）

平面功能布置
改建前
本项目
改建后
1号楼
占地

4418.6
1~6层主要功能为内科、外科、骨科、妇科、产科和儿科等门诊。
/
1~6层主要功能为内科、外科、骨科、妇科、产科和儿科等门诊。

2号楼

占地

1555
1层主要功能为住院大堂、出入院手续办理、药房及“医院街”等辅助用房；

2-8层主要功能为住院病房；

9层主要功能为中央手术部、麻醉科、家属等候区等。

综合病房大楼内设置内科、外科、骨科、妇科、产科和儿科等病房。

/
1层主要功能为住院大堂、出入院手续办理、药房及“医院街”等辅助用房；

2-8层主要功能为住院病房；

9层主要功能为中央手术部、麻醉科、家属等候区等。

综合病房大楼内设置内科、外科、骨科、妇科、产科和儿科等病房。
3号楼

改造面积

11800
1层主要功能为门诊、急诊、经颅磁治疗室、B超、工疗站等；

2~7层各设置一个封闭式重精神病区。
室内改造（根据功能需求拆旧并重新对装修、电气、给排水、空调、消防、智能化、医用气体等改造）、外立面修缮、局部结构改造及加固。

1层为中心档案室、病案室、药品库、医疗设备及耗材库、后勤物资库、消控中心等；

2层为职工食堂、病员营养膳食服务中心；

3层为江阴市精防办、江阴市心理健康服务指导中心、江阴市社会心理健康服务实践基地、志愿服务及心理危机干预中心；

4层为精神专科教学医院实习生宿舍；

5层为临床技能培训中心、临床教学及科研中心、图书室；

6层为行政管理及保障部门；

7层为党委、群团、行政管理及保障部门。



	建设内容
	区域
面积（m2）

平面功能布置
改建前
本项目
改建后
5号楼

占地
9500
/
拆除原有3层的综合大楼（5号楼），在原址上新建1幢12层精神卫生大楼（5号楼）。
1层为急诊急救、普通及专家门诊、医技检查、功能检查及其他辅助类医疗服务功能；

2层为神经调控治疗等治疗中心、检验中心、病理科、实验室、专科诊室；

3层为康养病区、信息机房与数据中心、学术报告厅、专科诊室；

4层为康养病区，每层为一个病区；

5、6层为开放式病区，每层为一个病区；

7~12层为封闭式病区，每层为一个病区；

地下建筑包含地下停车、设备用房及人防工程。
地上建筑

35600

地下建筑

5000

总建筑面积

40600

6号楼
改造面积

3200
1层主要功能为门厅、厨房、餐厅、配电间等；

2层主要功能为示教室、办公室、病案室、会议室、接待室等； 
3层主要功能为办公室、会议室、接待室等；

4层主要功能为报告厅。
室内改造（根据功能需求拆旧并重新对装修、电气、给排水、空调、消防、智能化、医用气体等改造）、外立面修缮。
1层为精神科隔离病房（5床）、物品库房；

2层为精神科住院患者室内康复活动中心功能1区；

3层为精神科住院患者室内康复活动中心功能2区；

4层为精神科住院患者室内康复活动中心功能3区及教具库房。

发热门诊
占地

408.6
1层主要功能为发热门诊、肠道门诊、CT、检验、收费、输液、药房、医疗废物暂存库房；

2层主要功能为应急隔离病房、值班室、诊疗室 。
/
1层主要功能为发热门诊、肠道门诊、CT、检验、收费、输液、药房、医疗废物暂存库房；

2层主要功能为应急隔离病房、值班室、诊疗室 。


	建设内容
	表2-2       公用和辅助工程

工程名称

建设名称

设计能力

备注

改建前
改建后
增减量
公用工程

给水

自来水
10t/h
10t/h

0
当地自来水网
开水
20套

20套

0
采用蒸汽热交换24小时供应热水，利用现有
排水

雨水

30t/h
30t/h
0
排入区内雨水管网

污水

20t/h
20t/h
0
接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂处理
供电

正常供电

315KVA

315KVA

0
当地电网进入院内配电房，利用现有

供热制冷
中央空调
中央空调
/
病房大楼采用中央空调供热制冷利用现有
天然气
71.175万m3/a
88.4万m3/a
17.225万m3/a
由天力燃气管道供应，用于院内食堂
环保工程

废水
污水处理站
500t/d
0
-500t/d
现有医疗废水342.36t/d，处理工艺：调节-水解酸化-接触氧化-沉淀-消毒。改建后全院废水512.32t/d，预处理后接管，处理工艺：格栅过滤+提升+调节+厌氧+好氧沉淀+消毒，本项目在现有污水处理站上改建

0
800t/d
800t/d
化粪池

70m3
70m3
0

简单生化处理，利用现有
废气
油烟静电净化装置
30000m3/h
30000m3/h
0
食堂厨房油烟净化，15mDA002排气筒，利用现有
生物除臭+UV光解+活性炭装置
4000m3/h
4000m3/h
0
污水处理站恶臭气体净化，20mDA001排气筒，利用现有
噪声

噪声治理（隔声量）
给水泵、空调系统、排风系统、中央空调机组设置在地下室
给水泵、空调系统、排风系统、中央空调机组设置在地下室
0
选用低噪音设备、合理布局、置于室内，达标排放
固废

医疗废物收集房
41m2
41m2
0
2天清理1次，最大储存量0.37t，利用现有
污泥库
20m2
20m2
0
2天清理1次，最大储存量0.285t，利用现有
普通垃圾收集房

20m2
20m2
0

5天清理1次，最大储存量4.15t，利用现有


	建设内容
	环保工程
风险防范措施
事故应急池
800m3
800m3
/
收集事故废水，利用现有
雨水截止阀
1个
1个
/
安装于雨水排口，利用现有
土壤地下水防范措施

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
/
医疗废物收集房、污泥库、污水处理站重点防渗区

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7
/
普通垃圾收集房一般防渗区
一般地面硬化
一般地面硬化
/
住院大楼简单防渗区



	建设内容
	3、主要设施规格、数量
4、主要原辅材料

5、主要燃料
6、水量平衡

7、地理位置、平面布置及周围500米土地利用现状

建设项目地理位置：本项目位于江阴市五星路南、夏港河西，江阴市第三人民医院园区内，建设项目地理位置见附图1。

平面布置：本项目涉及的3号楼、5号楼、6号楼位于整个院区的南侧，由东向西依次为6号楼、5号楼、3号楼。平面布置具体见附图2。

周围500米土地利用现状：本项目院区北侧5m为五星路，院区西侧10m为江阴市夏港实验幼儿园和夏港体育中心、西侧18m为夏港实验小学，院区东侧隔老夏港河为华晟云麓上城花园，院区南侧隔街后河为镇区居民住宅。院区周围500米土地利用现状见附图3。

8、工作制度与劳动定员

劳动定员：现有劳动定员459人，本项目新增医务、行政人员100人。

工作制度：门诊部实行白班制，住院部、急诊部实行四班三运转，辅助工作岗位为两班制，年有效工作日为365天。


	工艺流程和产排污环节
	施工期：

本项目新建大楼及附属建筑，施工工艺流程及产污环节见图2-2。



*说明：附属工程包括道路、围墙、窨井、下水道等。

图2-3     工艺流程及产污环节图



	工艺流程和产排污环节
	营运期：

1、工艺流程

本项目建设主要为有效补齐我市的精神卫生业务用房严重不足的短板，完善医疗相关资源配置，满足精神类疾病患者的就医需求。
图2-4  本项目工艺流程图

3、其它产污环节
建设项目主体工程生产中会产生废气、废水、噪声、固废等类别污染物，配套公用、辅助设施也会产生相应类别的污染物。公用和辅助工程噪声主要为辅助设施水泵、风机运行动力噪声，其中水泵主要为高压提升水泵和污水提升泵，风机主要为废气处理装置风机等，固废主要为耗材外包装。未被病人血液、体液、排泄物污染的被服委托江苏洁康洗涤有限公司进行清洗，废弃的被服作为医疗废物处置。




	与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

江阴市第三人民医院始建于1962年，位于江阴市五星路999号，是一所市直属二级甲等综合性医院，2009年将江阴市第三人民医院（原西郊卫生院）和夏港卫生院进行整合。2006年7月13日，夏港卫生院《夏港卫生院改建项目环境影响报告表》通过江阴市环境保护局审批，并于2009年11月4日通过了江阴市环境保护局竣工环保验收；2008年8月26日，该院《江阴市第三人民医院（精神卫生中心）改建项目环境影响报告表》通过江阴市环境保护局审批，该项目未建设；2009年7月6日，该院《精神科病房大楼改建项目环境影响报告表》通过江阴市环境保护局审批，并于2011年5月25日通过了江阴市环境保护局竣工环保验收；2011年，《江阴市第三人民医院辅房建设项目环境影响登记表》通过江阴市环境保护局审批；2011年3月1日，该院《江阴市第三人民医院辅房建设项目登记表》进行了备案登记；2011年5月11日，该院《江阴市第三人民医院综合病房大楼建设项目环境影响报告书》通过江阴市环境保护局审批，并于2020年9月进行了自主竣工环保验收；2021年3月5日，该院《江阴市第三人民医院发热门诊扩建项目环境影响报告表》通过江苏江阴临港经济开发区管理委员会审批，并于2022年9月进行了自主竣工环保验收。

现实际已建成1幢6层门诊大楼（1号楼）、一幢9层综合病房大楼（2号楼）、1幢7层精神卫生大楼（3号楼）、1幢4层行政办公大楼（6号楼）、1幢2层发热门诊大楼，用房面积共为1.88万平方米，开放床位数760床，开设门诊部、临床心理诊疗中心、6个精神病区、2个临床心理病区。



	与项目有关的原有环境污染问题
	 表2-9   历年环保手续及验收情况汇总

项目名称
审批情况
审批时间
三同时验收
实际建设情况

排污许可手续

夏港卫生院改建项目
新建一幢6层式综合医用大楼及食堂、供应室、发热门诊、污水处理站等辅房
2006.7.13
2009.11.4
已建成，与环评一致（1号楼）
已于2024年5月24日已审批通过重点管理排污许可证申领，排污许可证编号：12320281466404170w001U
江阴市第三人民医院（精神卫生中心）改建项目报告表
拆除原有普通病房大楼、辅房、精神科病房大楼等，新建一幢7层急诊综合楼、1幢5层病房大楼及1幢6层精神卫生中心大楼等，总建筑面积20000平方米。普通病人门诊量由原50人次/日增至80人次/日，普通病区病床数由原50张增至120张，住院病人由原40人次/日增至100人次/日；精神科门诊量由原80人次/日增至120人次/日，病床数由原120张增至330张，住院病人由210人次/日增至300人次/日。
2008.8.26
/
未建设
精神科病房大楼改建项目报告表
新建一幢9层精神科病房大楼，建筑面积13000平方米，设置床位350张。
2009.7.6
2011.5.25（验收资料遗失）
实际建设7层精神科病房大楼（3号楼）
江阴市第三人民医院辅房建设项目登记表
利用现有土地1000平方米，新建集食堂和行政办公的辅助用房3000平方米。

2011.3.1

/

已建成，与环评一致（6号楼）

江阴市第三人民医院综合病房大楼建设项目报告书

新增1幢九层式综合病房大楼，占地面积为1555m2，建筑面积13000m2，拟新增床位300张

澄环管﹝2011﹞35号，2011.5.11

2020.9

自主验收

已建成，与环评一致（2号楼）
江阴市第三人民医院发热门诊扩建项目报告表

在医院内部（门诊住院大楼东面绿化）的一块空地上建设一座占地面积为 408.6m2的两层楼房，作为三级发热门诊疫情防控专用、长期用房。

澄港开委环审﹝2021﹞23号，2021.3.5
2022.9

自主验收
已建成，与环评一致（2层发热门诊）
现有项目已于2024年5月24日按现有环评审批内容填报通过重点管理排污许可证，排污许可证编号：12320281466404170w001U，现江阴市第三人民医院已按排污证要求进行台账管理、自行监测，运营至今，无环保投诉。


	与项目有关的原有环境污染问题
	与现有项目有关的原污染情况

1、工艺流程
现有项目工艺流程与本项目一致，具体见图2-4。
2、医院的消毒方式

现有项目消毒方式与本项目一致，具体见表2-8。

3、水（汽）量平衡

4、产污情况和防治措施

（1）废气

现有项目废气主要为汽车尾气、食堂厨房油烟废气、食堂天然气燃烧废气、污水处理站恶臭气体。

①汽车尾气

现有项目地面停车位相对独立、分散，汽车尾气易于扩散，汽车尾气中污染物不作定量分析。

②食堂厨房油烟废气
现有项目食堂配置1套油烟静电净化装置（净化效率达到90%）处理后通过1个15米高排气筒（DA002）排放，油烟排放量为0.175t/a。根据验收监测，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的中型标准。

③天然气燃烧废气

现有项目天然气使用量为195m3/d（即71.175万m3/a），燃烧废气与食堂厨房油烟废气一起通过1个15米高排气筒（DA002）排放，烟尘、SO2、NOx排放量为0.0441t/a、0.0915t/a、0.4011t/a。
④污水处理站恶臭

现有项目恶臭废气主要来源于污水处理站的格栅井、调节池、活性污泥池、接触消毒池、二沉池、污泥池，其主要污染因子为氨、硫化氢、臭气等，各类水处理池均采用加盖板密闭起来，盖板上预留进出气口，氨、硫化氢产生量为0.6137t/a、0.061t/a，通过进出气口经1套生物除臭+UV光解+活性炭吸附装置处理后通过1根20m排气筒（DA001）排放，氨、硫化氢排放量为0.0614t/a、0.0061t/a。  

	与项目有关的原有环境污染问题
	废水

现有项目废水产生量总计为148277.6t/a，其中门诊废水（含分析、化验室）8891.4t/a、病房废水116070t/a、食堂餐饮废水9636t/a、医务和行政人员生活污4336.2t/a、员工住宿用水3066t/a、院内地面清洁用水6278t/a。
门诊废水（含分析、化验室）主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、粪大肠杆菌、LAS、总氰化物，病房废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、粪大肠杆菌、LAS，门诊废水（含分析、化验室）、病房废水进入1套污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后接管。

食堂废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS、动植物油，经隔油处理后接管。

医务、行政人员生活废水、员工住宿废水和院内地面清洁废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS，经化粪池处理后接管。

现有废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理达DB32/4440-2022《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中B标准后排入老夏港河，其中水污染物排放量分别为COD5.9311t/a、BOD51.4828t/a、SS1.4828t/a、氨氮0.4448t/a、TP0.0445t/a、TN1.4828t/a、LAS0.146t/a、动植物油0.0096t/a、粪大肠菌群7.3×108个、总氰化物1.8×10-6t/a。 

（3）噪声

现有项目噪声主为要综合病房大楼电梯机组、给水泵、空调系统、排风系统、污水处理站水泵与风机、食堂油烟风机、门诊大楼社会噪声和停车场噪声。声源强度约为85～90dB(A)。为避免上述噪声源对医院内外声环境的影响，水泵房、风机房和空调机房均设置于独立的隔音间内，并采取必要的减振、吸声等措施后东、南、西侧边界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，北侧边界噪声可达4类标准。

（4）固体废物

现有项目未被病人血液、体液、排泄物污染的被服委托江苏洁康洗涤有限公司进行清洗，固废主要为废包装材料、医疗废物、污水处理站和化粪池污泥、

	与项目有关的原有环境污染问题
	污水处理站栅渣、废灯管、废活性炭、更换医疗被服、食堂泔脚、生活垃圾。固体废物产生情况及防治措施见表2-13。

表2-13     固体废物产生情况及防治措施

类别

固废编号

产生量t/a
2025年实际产生处置量t/a
防治措施

废包装材料
SW17（900-099-S17）
1

0.9
外售综合利用
医疗废物
感染性废物

（包括废弃被服）

HW01（841-001-01）

38.5
36.33116
送江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置

损伤性废物

HW01（841-002-01）

12
9.22462
病理性废物

HW01（841-003-01）

1
0.05351
化学性废物

HW01（841-004-01）

1
0.09976
药物性废物

HW01（841-005-01）

0.2
0.15631
污水处理站和化粪池污泥

HW01（841-001-01）

41.6
26
污水处理站栅渣
HW01（841-001-01）

0.5
0.25
废灯管
HW29（900-023-29）
0.5
0.5
废活性炭
HW49（900-039-49）
0.3
0.3
食堂泔脚

SW61（900-002-S61）

35
35
环卫部门统一处置
生活垃圾

SW64（900-999-S64）

277
277
现有医疗废物收集房设置41m2，污泥库设置20m2，2天清理一次，危险废物暂存场所能满足贮存要求。据现场调查，现已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志（GB15562－1995）》要求设置危废仓库及相关警示标志，危废仓库采取防雨淋、防晒、防风、防渗漏及防盗等措施，并配备照明、消防及应急设施等。目前已制定危险废物管理计划，按要求记录、保留相关台账，严格落实转移联单制度，各类固废均综合利用或盗等措施，并配备照明、消防及应急设施等。目前已制定危险废物管理计划，按要求记录、保留相关台账，严格落实转移联单制度，各类固废均综合利用或妥善处置，合规、合法。以上固废经合理处置和综合利用后实现零排放。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

（1）基本污染物
根据《2025年度江阴市生态环境状况公报》：2025年，全市PM2.5年平均浓度浓度32微克/立方米。空气质量优良天数276天，优良天数比率达75.6%。

全市空气SO2年平均浓度为8.0微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为34.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为53.0微克/立方米，达到二级标准；CO年平均浓度为1.103毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度为181微克/立方米，同比上升11.7%。

     表3-1  2025年度江阴市环境空气质量现状数据    
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
占比率
达标情况
SO2
年平均质量浓度
8.0μg/m3
60μg/m3
13.3%
达标
NO2
年平均质量浓度
34.2μg/m3
40μg/m3
85.5%
达标
PM10
年平均质量浓度
53.0μg/m3
60μg/m3
58.9%
达标
PM2.5
年平均质量浓度
32.0μg/m3
30μg/m3
107%
不达标
CO
日最大8小时滑动平均值第90百分位数
1.103mg/m3
4mg/m3
27.6%
达标
O3
24小时平均第95百分位数
181μg/m3
160μg/m3
131%
不达标
项目所在区域SO2、NO2、PM10和CO年平均浓度达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，PM2.5、O3的年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段二级浓度限值，因此，判定为不达标区。目前，临港经济开发区已出具大气整治方案和《无锡市大气环境质量限期达标规划（正式稿）》。
2、地表水环境质量现状

本项目纳污河流为老夏港河，根据江苏迈斯特环境检测有限公司出具的检测报告“MST20230728003”监测数据，光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排放口监测断面及地表水环境质量现状检测结果见表 3-2。


	区域

环境

质量

现状
	表3-2     地表水现状检测数据

断面名称

采样时间
pH

COD

氨氮

TP

光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排放口上游500m
2023.08.09

7.3
18

0.640

0.14

2023.08.10
7.3

19

0.598

0.13

2023.08.11
7.2

17

0.655

0.15

光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂排放口下游1000m
2023.08.09

6.9
16

0.550

0.15

2023.08.10
7.0

18

0.571

0.14

2023.08.11
6.9

19

0.523

0.13

超标率（%）
-

0

0

0
标准值（mg/L）
6~9
20
1.0
0.2
由表可知，从上表可知，纳污河流老夏港河相关监测断面pH值、COD、氨氮、TP均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。

3、环境噪声

本项目建设地属于《江阴市声环境功能区划分调整方案》中2类声环境功能区，根据检测报告：（2025）澄源（分）字第（02M213）号、（2026）澄源（分）字第（02M176）号，建设地噪声监测结果见表3-3。

表3-3  环境噪声质量现状监测结果

测点编号

监测时间
监测结果dB（A）

标准限值dB（A）

昼间

夜间

东N1
2025.6.9~2025.6.10
52.2
43.2
昼间≤60，夜间≤50
南N2
51.1
44.5
西N3
54.3
48.3
北N4
57.4
46.5
昼间≤70，夜间≤55
江阴市夏港实验幼儿园N5
2026.5-20~2026.5.22
58.2
46.5
昼间≤60，夜间≤50
江阴市夏港实验小学N6
57.6
47.0
夏港村N7
52.0
47.7
江阴市夏港实验幼儿园教学楼3层N8
2026.6.18
52
44
江阴市夏港实验幼儿园教学楼4层N9
49
43
江阴市夏港实验小学教学楼3层N10
53
43
江阴市夏港实验小学教学楼4层N11
54
44
江阴市夏港实验小学教学楼5层N12
49
44
夏港村东街91号3层N13
54
44


	区域

环境

质量

现状
	根据现状噪声监测报告，项目建设地边界北侧距离五星路5m，东、南、西侧噪声监测结果达到了《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准要求，北侧可达4a类标准要求，周边敏感点噪声可达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中2类区标准要求。

4、生态环境

本项目新增用地，不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。
5、电磁辐射

本项目涉及电磁辐射的设备将另做环境影响评价，不在本项目评价范围内。
6、地下水、土壤环境

本项目废水处理后接管，且地面硬化处理，无地下水和土壤污染途径，不开展环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

本项目列出建设地外500米范围内环境空气保护目标。

表3-4　  本项目环境空气保护目标

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对边界距离（m）

X

Y

江阴市夏港实验幼儿园
120.213114

31.901011 

学校

800人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区

西

相邻
江阴市夏港实验小学
120.213387

31.898739

2500人
西南
18
江阴市夏港中学
120.211441

31.900016

1200人
西

170
长江村别墅区
120.214066

31.902875

居民区
200户/700人
北
143
夏东苑
120.217424

31.902804

720户/2520人
东北
202
夏港村
120.215522
31.898980
2000户/7000人
南
15
华晟云麓
120.218292
31.900597
600户/2100人
东
80
云栖雅院
120.219397
31.898473

500户/1750人

东南
228
泓佳和院

120.222165

31.899894

220户/770人
东
435
2、声环境保护目标
本项目列出建设地外50米范围内声环境保护目标。

表3-5      主要环境保护目标

环境保护对象名称

方位

距离边界

规模

环境功能

江阴市夏港实验幼儿园
西
相邻
800人
GB30 96-2008《声环境质量标准》表1中2类功能区
江阴市夏港实验小学
西南
18
2500人
夏港村
南
15
2000户/7000人
3、地下水环境保护目标
本项目建设地外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境保护目标

本项目新征土地进行建设，用地范围内不涉及生态保护目标，故不作生态环境的现状分析。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准：

本项目改建后废水经预处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，接管标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级接管标准，处理出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中B标准，尾水排入老夏港河。
表3-6  医疗机构水污染物排放标准  
排污口编号

排放口名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

单位

名称

浓度限值

DW001
废水

接管口

pH

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005
6-9

无量纲
COD

250
mg/L
COD最高允许排放负荷
250
g/（床位·d）
BOD5
100
mg/L
.
BOD5最高允许排放负荷

100
g/（床位·d）
SS

60
mg/L
SS最高允许排放负荷
60
g/（床位·d）
动植物油
20
mg/L
LAS（阴离子表面活性剂）
10
.、

粪大肠菌群数

5000
个/L
总余氯
2-8
mg/L
色度
《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015

50
倍
氨氮
45
mg/L

TP
8
TN
70


	污染

物排

放控

制标

准
	表3-7    污水厂排放标准表

排放口名称

执行标准

取值表号

及级别

污染物指标

单位

标准限值

污水厂

排口

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
表1一级A标准
pH
无量纲
6-9
BOD5
mg/L

10
SS

10

石油类
1
动植物油
1
阴离子表面活性剂（LAS）
0.5
色度
30
粪大肠菌群数

个/L
100
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）
表1中B标准
COD

mg/L

40

氨氮

3（5）*

TP

0.3
TN

10（12）*

注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
2、废气排放标准：

施工期：扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1单位边界大气污染物排放监控浓度限值。

表3-8    施工场地扬尘排放浓度限值
监测项目
浓度限值（mg/m3）

TSP
0.5
PM10
0.08
运营期：DA001污水处理站废气排气筒氨、硫化氢、臭气浓度排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准，污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。
该医院食堂基准灶头数为5个，属中型，DA002食堂废气排气筒油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准。
DA002食堂废气排气筒天然气燃烧废气SO2、NOx、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。



	污染

物排

放控

制标

准
	表3-9    有组织大气污染物排放标准

污染源

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

标准来源

DA001污水处理站废气排气筒（20m）
氨
/
8.7
GB14554-93中表 2 标准
硫化氢
/
0.58
臭气浓度（无量纲）
/
4000
DA002食堂废气排气筒（15m）
NOx
100

0.47

DB 32/4041-2021表1标准

SO2
200

1.4

颗粒物

20

1

油烟
2.0
/
GB18483-2001标准
表3-10    污水处理站周边大气污染物最高允许浓度表

污染物名称

标准限制（mg/m3）
标准来源

氨
1.0
污水处理站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准
硫化氢
0.03
臭气浓度（无量纲）
10
甲烷（%）
1
3、噪声排放标准：

施工期：噪声排放标准执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1标准。
表3-11   建筑施工场界噪声排放标准    单位dB(A)
昼间（6：00-22：00）
夜间（22：00-6：00）
执行标准
70
55
GB12523-2025
运营期：项目建设地边界北侧距离五星路5m，东、南、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中2类区标准要求，北侧执行4类标准要求。


	污染

物排

放控

制标

准
	表3-12   区域噪声标准限值表

区域名
执行标准
表号及级别

单位
标准限值
昼

夜

东、南、西侧边界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）
2类
dB(A)
60
50
北侧边界
4类
70
55
4、固废贮存标准：
本项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；医疗废物、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025- 2012）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）、《医疗卫生机构医疗废物暂时贮存设施设备设置规范（DB32/T3549-2019）》《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）中相关规定，对危险废物进行管理和防治。

污水处理站污泥处理按照《医疗机构污泥处理技术规范》（DB32/T4269-2022）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制标准。

生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。




	总量

控制

指标
	结合项目排污特征，确定总量控制因子：气：颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃；水：COD、氨氮、总磷、总氮；固废：一般固废、危险固废、生活垃圾。

考核因子：气：氨、硫化氢；水：BOD5、SS、LAS、动植物油、粪大肠菌群数、总氰化物。

建设项目污染物排放总量指标见表3-13。

表3-13   建设项目污染物排放总量指标    单位：t/a
类别

污染物名称

现有项目

本项目

“以新带老”削减量

改建后全厂排放量*A/B①
排放增

减量
实际排放量

核定排放量

产生量

削减量

排放量

废气

有组织

非甲烷总烃（油烟）
0.175
0
0.0526
0.0473
0.0053
0
0.1803
+0.0053
SO2
0.0915
0
0.0088
0
0.0088
0
0.1003
+0.0088
NOX
0.4011
0
0.0552
0
0.0552
0
0.4563
+0.0552
颗粒物
0.0441
0
0.021
0
0.021
0
0.0651
+0.021
氨
0.0614
0
0.9281
0.8353
0.0928
0.0614
0.0928
+0.0314
硫化氢
0.0061
0
0.0923
0.0831
0.0092
0.0061
0.0092
+0.0031
合计

非甲烷总烃（油烟）
0.175
0
0.0526
0.0473
0.0053
0
0.1803
+0.0053
SO2
0.0915
0
0.0088
0
0.0088
0
0.1003
+0.0088
NOX
0.4011
0
0.0552
0
0.0552
0
0.4563
+0.0552
颗粒物
0.0441
0
0.021
0
0.021
0
0.0651
+0.021
氨
0.0614
0
0.9281
0.8353
0.0928
0.0614
0.0928
+0.0314
硫化氢
0.0061
0
0.0923
0.0831
0.0092
0.0061
0.0092
+0.0031
废水

废水量
148277.6
0
40704.8
0
40704.8
0
188982.4
+40704.8
COD
5.9311
0
13.3795
11.7513
1.6282
0
47.1452/7.5593
+1.6282
BOD5
1.4828
0
6.6897
6.2826
0.4071
0
18.8983/1.8899
+0.4071
SS
1.4828
0
5.3051
4.898
0.4071
0
11.4104/1.8899
+0.4071
氨氮
0.4448
0
2.0117
1.8896
0.1221
0
6.3098/0.5669
+0.1221
TP
0.0445
0
0.3954
0.3832
0.0122
0
0.5856/0.0567
+0.0122
TN
1.4828
0
4.314
3.9069
0.4071
0
13.2293/1.8899
+0.4071
LAS
0.146
0
0.599
0.5786
0.0204
0
0.9201/0.1664
+0.0204
动植物油
0.0096
0
0.1168
0.1145
0.0023
0
0.2861/0.0119
+0.0023
粪大肠菌群数
7.3×108
0
9.22×1015
9.21×1015
3.07×109
0
1.55×1011/3.8×109
+3.07×109
总氰化物
1.8×10-6
0
0
0
0
0
1.8×106/1.8×10-6
0


	总量

控制

指标
	固废

一般固废

0

0

15.1
15.1
0
0
0
0
危险固废

0

0

99.19
99.19
0
0
0
0
生活垃圾

0

0

22.96
22.96
0
0
0
0
*注：①A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B” 指污水处理厂外排量。

根据项目污染物排放特征，改建后废水接管量为188982.4t/a，COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS、动植物油、粪大肠菌群、总氰化物接管量分别为47.1452t/a、18.8983t/a、11.4104t/a、6.3098t/a、0.5856t/a、13.2293t/a、0.9201t/a、0.2861t/a、1.55×1011个、1.8×106t/a，作为该企业考核量；总量控制因子为COD、氨氮、TP、TN，排放总量分别为7.5593t/a、0.5669t/a、0.0567t/a、1.8899t/a，废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理，因此根据总量控制原则，改建后水污染物排放总量在夏港街道控源截污内平衡，特征因子BOD51.8899t/a、SS1.8899t/a、LAS0.1664t/a、动植物油0.0119t/a、粪大肠菌群3.8×109个、总氰化物1.8×106t/a作为该企业考核指标。  
改建后废气颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、氨、硫化氢排放总量分为0.0651t/a、0.1003t/a、0.4563t/a、0.1803t/a、0.0928t/a、0.0092t/a。
固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工主要流程有以下几个阶段，主体工程、设备安装、装饰工程、工程验收直至使用。

本项目施工范围广，施工期历时长，在此期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废物等，会对周围环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是沟槽开挖、场地平整、配制混凝土及水泥砂浆等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。因此，在施工过程中，应当遵守国家和当地有关环境保护法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。

1、施工期噪声
施工期将使用各种施工机械如挖土机、吊车、电钻等，施工运输车辆也会产生噪音对环境产生影响，施工噪声源主要是钻孔、破碎、振动等。

施工期噪声主要通过如下措施降低其影响：

（1）合理安排施工时间，制定施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时运行，尽量避免午间（12:00~14:00）施工，禁止夜间（22:00~6:00）时段施工。

（2）合理布局施工场地，根据现场踏勘情况，本项目场址北侧已建成城市道路，且北侧地势平坦周边无敏感目标，南侧为凹陷斜坡，产生噪声的施工作业工 棚应尽量搭建在北侧。

（3）尽量选用低噪声设备；对动力设备进行定期维护，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）对相对固定的机械设备尽可能的设置操作棚。

（5）材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

（6）材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。

（7）加强施工作业人员管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声。 

（8）避免在高考禁噪期施工。

	施工

期环

境保

护措

施
	（9）合理安排运输车辆的路线，合理安排运输时间。
（10）院内其他大楼，尽量关好门窗，减少噪音的影响。
除上述施工机械产生的噪声外，建筑拆除和大噪声作业（打桩）尽量在周末昼间进行，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。
通过采取上述合理的噪声控制措施后，评价认为施工噪声不利影响可得到有效控制，施工结束其影响即可消除。
2、施工期废气
施工期大气污染主要来自工程土石方挖掘、回填、外运及现场堆放尘土；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车来车往造成的道路扬尘；工程机械所排废气（含CO、HC、NOX、SO2等污染物）。

3、施工期废水
（1）施工人员生活污水

生活污水中主要含有COD、BOD5、SS和动植物油等污染物。施工期间约有施工人员20名，按照每人每天用水50L，排水系数0.8计算，则施工期间每天的生活污水排放量为0.8t/d，其主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等。项目施工人员生活污水利用医院内现有卫生设施。

（2）施工废水

本项目施工废水主要来源于混凝土养护废水、施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水、泥浆水和基坑废水，其中施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含有COD、石油类、SS，含量一般分别为25～200mg/L、10～30mg/L、500～4000mg/L，泥浆水和基坑废水主要污染物为SS，含量一般为1000～3000mg/L，但施工废水其废水量难以计算。冲洗废水收集后，经隔油、沉淀处理后循环用于车辆冲洗或用于施工场地抑尘洒水用水，不外排。 

4、施工期固体废物

施工期固体废物主要包括基础开挖等施工过程产生的建筑垃圾（包括弃土

	施工

期环

境保

护措

施
	弃渣、建筑废料、装修垃圾等）、施工人员的生活垃圾等。
5、生态环境影响分析

施工期采取的环境保护措施为：
①文明施工，尽可能保护建设地周围的环境；合理安排期尽量避免在雨季进行挖、填方作业，以防止水土流失；及时绿化尽量减轻扬尘和噪声对周围环境的影响。

②建议在施工过程中，减少土地裸露的时间疏通场地排水防止流失；项目竣工后及时植树种草，设置绿化带。

施工期生态影响主要为水土流失。雨季时，地表开挖、土建工程施工阶段容易造成一定程度的水土流失问题。但随着施工结束，地面建筑的修建、地表及边坡的固化，建筑物周围设置浆砌石排水沟，对场地绿化区进行园林绿化，对露天足球场进行草坪铺设。通过全方位防治措施的有机结合、相互作用，形成立体的综合防治体系，达到保护地表、防止水土流失、改善生态环境的目的，水土流失问题将会得到减轻。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

本项目新增废气主要为食堂厨房油烟、天然气燃烧废气、污水处理站恶臭气体和消毒废气。

（1）废气源强分析

①食堂厨房油烟
本项目食堂厨房在烹调食物过程中有油烟产生，食堂油烟量为0.0526t/a。食堂油烟采用油烟静电净化装置进行处理，处理效率应达到90%以上，食堂炉灶按8小时/天计算，油烟净化器年工作时间2920h，处理后的油烟通过1个15米高排气筒（DA002）排放，油烟排放量为0.0053t/a。
②天然气燃烧废气
本项目新增天然气使用量8.76万m3/a，燃烧废气与食堂厨房油烟废气一起通过1个15米高排气筒（DA002）排放，烟尘、SO2、NOx排放量为0.021t/a、0.0088t/a、0.0552t/a。
③污水处理站恶臭气体
污水处理设施NH3和H2S的产生量分别为0.9281t/a和0.0923t/a。臭气浓度5000（无量纲）。

本项目污水处理站污泥暂存库污泥密闭储存，废气通过出气口进入废气装置，集水池、格栅池、调节池、厌氧池、好氧沉淀池和污泥池均采用加盖板密闭起来，盖板上预留进出气口，恶臭废气通过进出气口和污泥暂存库废气一起经现有的一套生物除臭+UV光解+活性炭装置（风量7000m3/h、去除率90%）处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，NH3和H2S的排放量分别为0.0928t/a和0.0092t/a，臭气浓度500（无量纲）。

④消毒废气

本项目使用酒精对病人进行皮肤表面擦拭消毒时，会产生少量挥发性有机物，经通风稀释扩散后排放，因消毒区域比较分散，酒精年使用量600瓶（60ml/瓶），相对较少，不作定量分析。
（2）大气污染物产生及排放情况汇总

建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表见表4-4。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-4   建设项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

装置

废气编号

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放标准

排放时间（h）

核算方法

废气产生量（m3/h）

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

工艺

效率%

是否为可行技术

废气排放量（m3/h）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

废水处理
污水处理站
G1
有组织

NH3
产污系数法
7000
15.135
0.106
0.9281
生物除臭+UV光解+活性炭
90
是

7000
1.513
0.011
0.0928
/
8.7
8760
H2S
1.505
0.008
0.0923
90
0.15
0.0008
0.0092
/
0.58
臭气浓度
5000（无量纲）
/
/
90
500（无量纲）
/
/
4000（无量纲）
/
食堂厨房
食堂厨房
G2
有组织
油烟
产污系数法
30000
0.6
0.018
0.0526
油烟静电净化
90
是
30000
0.06
0.002
0.0053
2.0
/
2920
G3
烟尘
产污系数法
0.24
0.007
0.021
-
-
0.24
0.007
0.021
20
1
SO2
0.10
0.003
0.0088
-
-
0.10
0.003
0.0088
200
1.4
NOx
0.63
0.019
0.0552
-
-
0.63
0.019
0.0552
100
0.47
表4-5  改建后全院废气污染源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放标准

排放时间（h）

废气产生量（m3/h）

产生浓度（mg/m3）

产生速率（kg/h）

产生量（t/a）

工艺

效率%

废气排放量（m3/h）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

废水处理
污水处理站
DA001
NH3
7000
15.135
0.106
0.9281
生物除臭+UV光解+活性炭
90
4000
1.513
0.011
0.0928
/
8.7
8760
H2S

1.505
0.008
0.0923
90
0.15
0.0008
0.0092
/
0.58
臭气浓度

5000（无量纲）
/
/
90
500（无量纲）
/
/
4000（无量纲）
/
食堂厨房

食堂厨房

DA002

油烟
30000
20
0.6
1.8026
油烟静电净化
90

30000
2.06
0.06
0.1803
2

/

2920
烟尘
0.73
0.022
0.0641
-

0.73
0.022
0.0641
20
1
SO2
1.14
0.034
0.1003
-

1.14
0.034
0.1003
200
1.4
NOx
5.21
0.156
0.4563
-

5.21
0.156
0.4563
100
0.47



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（4）废气污染物达标排放分析

本项目有组织氨、硫化氢和臭气浓度满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准要求，食堂油烟排放可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模要求，天然气燃烧废气SO2、NOx、颗粒物可达江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。

2、废水

本项目废水主要为门诊废水730t/a、病房废水29959.2t/a、食堂废水2336t/a、医务行政人员废水876t/a、员工住宿废水876t/a、院内地面清洁废水5927.6t/a。

门诊废水（不含总氰化物）和病房废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS、粪大肠杆菌，经污水处理站处理后接管；食堂废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS、动植物油，经隔油处理后进入污水处理站处理后接管；医务、行政人员生活废水、员工住宿废水和院内地面清洁废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、LAS，经化粪池处理后进入污水处理站处理后接管。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-10     本项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

污染物

污染物产生

治理措施

污染物接管
污染物排放
排放时间/h

核算

方法

产生废水量（m3/a）

产生浓度（mg/L）

产生量/（t/a）

工艺

效率%

接管废水量（m3/a）
接管浓度（mg/L）
接管量（t/a）
排放废水量（m3/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

门诊废水
COD
产污系数法

730
300
0.219
格栅过滤+提升+调节+厌氧+好氧沉淀+消毒+接管
/

730
250
0.1825
730
40
0.0292
8760
BOD5
150
0.1095
100
0.073
10
0.0073
SS
120
0.0876
60
0.0438
10
0.0073
氨氮
50
0.0365
45
0.0329
3
0.0022
TP
10
0.0073
8
0.0058
0.3
0.0002
TN
110
0.0803
70
0.0511
10
0.0073
LAS
15
0.011
10
0.0073
0.5
0.0004
粪大肠菌群
3×108个/L
2.19×1014
5000个/L
3.65×109
100个/L
7.3×107
病房废水
COD
产污系数法
29959.2
300
8.9878
格栅过滤+提升+调节+厌氧+好氧沉淀+消毒+接管
/
29959.2
250
7.4898
29959.2
40
1.1984
8760
BOD5
150
4.4939
100
2.9959
10
0.2996
SS
120
3.5951
60
1.7976
10
0.2996
氨氮
50
1.4978
45
1.3482
3
0.0899
TP
10
0.2996
8
0.2397
0.3
0.009
TN
110
3.2955
70
2.0971
10
0.2996
LAS
15
0.4494
10
0.2996
0.5
0.015
粪大肠菌群
3×108个/L
9×1015
5000个/L
1.5×1011
100个/L
3×109


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	食堂废水

COD
产污系数法

2336
800

1.8688
隔油+格栅过滤+提升+调节+厌氧+好氧沉淀+消毒+接管
/
2336
250

0.584
2336
40
0.0934
8760
BOD5
400
0.9344
100
0.2336
10
0.0234
SS
300

0.7008
60

0.1402
10
0.0234
氨氮
40

0.0934
45

0.1051
3

0.007
TP
5
0.0117
8

0.0187
0.3

0.0007
TN
40

0.0934
70

0.1635
10

0.0234
LAS
10

0.0234
10

0.0234
0.5
0.0012
动植物油
50

0.1168
20

0.0467
1

0.0023
生活废水和院内地面清洁用水

COD
产污系数法

7679.6
300

2.3039
化粪池+格栅过滤+提升+调节+厌氧+好氧沉淀+消毒+接管
/

7679.6
250

1.9199
7679.6
40
0.3072
8760
BOD5
150
1.1519
100
0.768
10
0.0768
SS
120

0.9216
60

0.4608
10
0.0768
氨氮
50

0.384
45

0.3456
3
0.023
TP
10

0.0768
8

0.0614
0.3

0.0023
TN
110

0.8448
70

0.5376
10

0.0768
LAS
15

0.1152
10

0.0768
0.5

0.0038


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	合计
COD
产污系数法

40704.8
-

13.3795
/

/

40704.8
250

10.1762
40704.8
40
1.6282
8760
BOD5
-
6.6897
100
4.0705
10
0.4071
SS
-

5.3051
60

2.4424
10
0.4071
氨氮
-

2.0117
45

1.8318
3

0.1221
TP
-

0.3954
8

0.3256
0.3

0.0122
TN
-

4.314
70

2.8493
10
0.4071
LAS

0.599
10

0.4071
0.5

0.0204
动植物油
-

0.1168
20
0.0467
1

0.0023
粪大肠菌群
-

9.22×1015
3647个/L

1.54×1011
72个/L
3.07×109
本项目门诊废水和病房废水经现有的1套污水处理站处理后，出水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后接管，食堂废水经隔油池处理后接管，医务、行政人员生活废水、员工住宿废水和院内地面清洁废水经化粪池处理后接管。废水接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理达（DB32/4440-2022）《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中B标准排入老夏港河。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、噪声

本项目新增噪声源主要为空调系统、排风系统、中央空调机组等设备，门诊部社会噪声和停车场噪声等，噪声源强≤85dB(A)。建设单位根据本项目特点，采取的措施主要为优化平面布置，通过地面建筑物及隔声房隔声、加强校区内绿化和加强铃声管理等防范措施。具体措施如下：

①空调系统、排风系统、中央空调机组均设置在地下室，通过地面建筑物隔声。
②备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；

③对辅助设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；
④水泵设置单独的隔声房。
经建设单位合理布局，并采取相应措施治理后，东、南、北侧边界噪声能达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中2类，即昼间（6：00-22：00）≤60dB(A)，夜间（6：00-22：00）≤50dB(A)，北侧边界噪声能达4类标准，即昼间（6：00-22：00）≤70dB(A)，夜间（6：00-22：00）≤55dB(A)。
4、固体废物

本项目固体废物主要为食堂泔脚、废包装材料、医疗废弃物、污水处理站产生的污泥和栅渣、化粪池污泥、生活垃圾。

①食堂泔脚

根据《餐厨垃圾处理技术规范》人均垃圾日产生量为0.1kg/人·次，本项目新增用餐人数约400人，年工作日365天，则食堂泔脚的产生量为14.6t/a，项目食堂泔脚每天由环卫部门清运。
②废包装材料

本项目耗材包装产生的废包装材料约为0.5t/a，作为一般固废外售。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	③医疗废弃物

医疗废弃物主要为感染性废物（含废弃被服）、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物。

感染性废物（含废弃被服）产生量38.5t/a、损伤性废物产生量12t/a、病理性废物产生量1t/a、化学性废物产生量1t/a、药物性废物产生量0.2t/a，本项目新增床位数171个，感染性废物（含废弃被服）产生量约为8.7t/a、损伤性废物产生量约为2.7t/a、病理性废物产生量约为0.3t/a、化学性废物产生量约为0.3t/a、药物性废物产生量约为0.06t/a。
④污水处理站污泥

污水处理站污泥含水率80%，污泥产生量30.66t/a。
污泥池清淘前加入石灰粉（15g/L）对污泥进行消毒处理，监测达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制标准后由有资质的单位进行收运处置。

⑤污水处理站栅渣

污水处理站格栅池拦截的栅渣产生量约为0.3t/a，栅渣采用次氯酸钠溶液（次氯酸钠溶液喷洒，喷水量≥50mg/kg）进行消毒，监测达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制标准后由有资质的单位进行收运处置。
⑥化粪池污泥
化粪池污泥含水率80%，污泥产生量2.67t/a，化粪池污泥加入石灰粉（15g/L）对进行消毒处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制标准后由有资质的单位进行收运处置。

⑦生活垃圾

综合考虑《社会区域类环境影响评价》（环评工程师培训教材）与根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室，2008.3）无锡二类区一类标准，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目人员共计100人，则生活垃圾产生量为24.82t/a，生活垃圾经院内垃圾桶收集，由环卫部门清运。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-25     本项目固体废物分析结果汇总表

序号

固体废物名称

废物

类别

废物代码

主要成分

有害成分

物理性状

危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量（t/a）

1

生活垃圾

SW64
900-099-S64
-

/

固

/

24.82
垃圾收集房
环卫部门统一处置
24.82
2
食堂泔脚

SW61
900-002-S61
-

-
固

/

14.6

/
14.6

3
废包装材料
SW17

900-099-S17

-

-
固

/

0.5
普通垃圾收集房
外售综合利用

0.5
4
感染性废物

（包括废弃被服）
HW01
841-001-01
医疗废物
细菌
固
In
8.7
医疗废物收集房
送江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置
8.7
5
损伤性废物
HW01
841-002-01
医疗废物
细菌
固
In
2.7
2.7
6
病理性废物
HW01
841-003-01
医疗废物

细菌
固
In

0.3
0.3
7
化学性废物
HW01
841-004-01
医疗废物
细菌
固

T/C/I/R
0.3
0.3
8
药物性废物
HW01
841-005-01
医疗废物
细菌
固

T
0.06
0.06
9
栅渣
HW01

841-001-01

栅渣
细菌

固

In

0.3
0.3
10
污泥

HW01
841-001-01
污泥

细菌
固

In

33.33
污泥库
33.33


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-26     改建后全院固体废物分析结果汇总表

序号

固体废物名称

废物

类别

废物代码

主要成分

有害成分

物理性状

危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量（t/a）

1

生活垃圾

SW64
900-099-S64
-

/

固

/

301.82

垃圾收集房
环卫部门统一处置
301.82
2
食堂泔脚
SW61
900-002-S61
-
-
固
/
49.6
/
49.6

3
废包装材料
SW17
900-099-S17
-
-
固

/

1.5
普通垃圾收集房
外售综合利用
1.5
4
感染性废物

（包括废弃被服）
HW01
841-001-01
医疗废物
细菌
固
In
47.2
医疗废物收集房
送江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置
47.2
5
损伤性废物
HW01
841-002-01
医疗废物
细菌
固
In
14.7
14.7
6
病理性废物
HW01
841-003-01
医疗废物

细菌
固
In

1.3
1.3
7
化学性废物
HW01
841-004-01
医疗废物
细菌
固

T/C/I/R
1.3
1.3
8
药物性废物
HW01
841-005-01
医疗废物
细菌
固

T
0.26
0.26
9
废灯管
HW29
900-023-29
灯管
汞
固

T
0.5
0.5

10
废活性炭
HW49
900-039-49
炭
有机物
固

T

0.3
0.3

11
栅渣
HW01

841-001-01

栅渣
细菌

固

In

0.3
0.3
12
污泥
HW01
841-001-01
污泥
细菌
固
In
33.33
污泥库
33.33
本项目产生的危险废物主要为医疗废物、栅渣和污泥，收集后送有资质单位处置，不排放。固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。但必须指出的是，固体废物处理处置前在院内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，固体废物均得到妥善处置或利用，对外环境影响可减至最小程度。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001，排气筒/污水处理
	H2S、NH3、臭气浓度
	生物除臭+UV光解+活性炭装置+排气筒
	H2S、NH3、臭气浓度排放速率执行GB14554-93表2标准GB14554-93

	
	DA002，气筒/食堂厨房、天然气燃烧
	油烟、烟尘、SO2、NOx
	油烟静电净化装置
	油烟执行GB18483-2001要求

颗粒物、SO2、NOx执行B32/4041-2021

表1标准

	
	污水处理站周边
	H2S、NH3、臭气浓度、甲烷
	/
	H2S、NH3 、臭气浓度、甲烷排放浓度执行GB18766-2005表3标准

	地表水环境
	DW001、污水排放口
	COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油、总余氯、LAS、粪大肠菌群
	经现有的污水处理站、隔油池、化粪池处理后接入光大水务（江阴）有限公司澄西污水处理厂集中处理
	COD、SS、动植物油、粪大肠菌群、总余氯、LAS执行GB18466-2005
表2标准
色度、氨氮、TP、TN执行GB/T 31962-2015表1中B等级标准


	声环境
	电梯机组
	电梯机组
	电梯机组
空调系统、排风系统、中央空调机组设置在地下，水泵设置单独的隔声房
	东、南、西侧边界执行GB12348-2008表1中2类标准

北侧边界执行4类标准

	
	空调系统、排风系统、中央空调机组
	空调系统、排风系统、中央空调机组
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废包装材料外售综合利用，污泥和栅渣应经过消毒监测达标后送有资质的单位处置，医疗废物经分类收集包装后送有资质单位处置；食堂泔脚和生活垃圾由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	土壤：本项目化粪池、隔油池和污水处理站采取“表面硬化+铺设防渗层”的防渗措施；院内其他区域做好地面硬化；同时运行期严格管理，加强设备维护、加强巡检，及时发现设施等泄漏，一旦出现泄漏及时处理，将泄漏的环境风险事故降到最低。

地下水：①地坪防渗处理措施。②各类地下管道防渗处理措施。③地上管道、阀门防渗措施。④收集措施防渗措施。

	生态保护措施
	本项目在现有院区内新建大楼，且用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	环境风险

防范措施
	加强环境风险管理，制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对次氯酸钠在使用、储运过程中的监控管理，加强医疗废物、污泥在储运过程中的监控管理，加强污水处理站运行过程中的监控管理，防止发生污染事故。

	其他环境

管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“四十九、卫生84”中“107医院841床位 500 张及以上的（不含专科医院8415 中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院 8416）”项目，本项目属于“排污许可重点管理”。根据《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定详细污染源监测计划。


六、结论

	综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。




江阴市第三人民医院精神卫生大楼改扩建项目





地基土





噪声





填土、夯实





砂浆水、建筑垃圾





建材、水





钻孔灌注桩





噪声





砂浆水、建筑垃圾





建材、水





噪声





现浇钢砼柱梁





砖、建材、水





噪声





砂浆水、建筑垃圾





砖墙砌筑





废木材、废钢





木材、钢板





门窗制作





噪声





防水涂料、建材





屋面制作





噪声





建材、涂料





砂浆水、建筑垃圾





噪声





抹灰、贴面





砂浆水、建筑垃圾





建材、水





附属工程*





噪声





砂浆水、建筑垃圾





污水处理站





W7废气、S7固废








配套设施





空 调





N1噪声








水泵





N2噪声








病人





药　房





门诊治疗





住院治疗





W1废水、S1固废





医疗





检查/检验





S2固废





W2废水、S3固废








W3废水、S4固废








办公生活





W4废水、S5固废








就医





办公生活





食　堂





W6废水、G1废气、S6固废








院内地面清洁





W5废水











PAGE  
-  -

