澄民防字〔2012〕31号

关于江阴市政府保障性住房人防工程

竣工验收的补充规定

各有关建设单位：

根据《关于明确人防工程战时专用设备安装竣工验收标准的通知》（澄民防字[2012] 11号）文件精神，坚持以人为本，民生优先的原则，为确保政府保障性住房建设的顺利实施，对配建的人防工程竣工验收标准补充规定如下：

一、基本原则

参照《关于明确人防工程战时专用设备安装竣工验收标准的通知》的范围和标准执行，确保人防工程能及时转换实施。

二、缓装（购）设备［仅适应于甲类（核6、常6）、乙类（常6）人防工程］

对政府保障性住房配建的人防工程在竣工验收前，部分设备到位确有困难的，可缓装或缓购。具体设备如下：

1．滤毒罐可暂时不购置到位。

2．电站部分：发电机组平时不安装，排烟、排风和进风管道不安装。

3．封堵材料不到位。

三、手续办理

对政府保障性住房配建的人防工程缓装或缓购设备从严掌握，必须办理相关申报手续后，方可实施。

江阴市民防局

2012年9月27日

主题词: 人防  工程  竣工验收  补充规定

江阴市民防局     　　　　 　      2012年9月27日印发

(共印20份)