雨污水管网改造工程

编制总说明

一、工程概况：

本工程位于临港经济开发区夏港街道办事处，主要对场地内的道路、排水改造。

工程内容包括：

道路工程：砼路面修补面积约288M2；雨水工程：D300UPVC管23M， D400钢筋砼管244 M，D600钢筋砼管56M，检查井29座，雨水口5座等及相应土石方、路面修复工程；污水工程：D160UPVC管17M， D300HPDE管175M， 检查井12座，化粪池5座，隔油池3座等及相应土石方、路面修复工程。

工程类别：三类工程。

二、编制范围：

1、《大院设施维修工程》中的所有工程，详见设计图纸和工程量清单。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《江苏省市政工程计价定额（2014）》、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价（2016）154号文、苏建函价〔2018〕298号以其它相关文件；

3、标底中材料价格按2018年8月江阴市建设工程造价除税后信息指导价，江阴市无除税指导价的按无锡市除税指导价计算，均无指导价的按同期除税后市场价计算，投标人自行考虑报价；

4、标底中人工费按《苏建函价（2018）761号》计算，投标人自行考虑报价；

5、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、质量要求：合  格。

五、不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表：

| 序号 | 费用名称 |  | 计算基础 | 道路排水工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场安全文明施工 | 基本费 | 分部分项工程 +单价措施项目费 -除税工程设备费 | 1.50% |
|  |  | 省级标化增加费 |  | 0.0% |
| 二 | 规费 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.00% |
|  |  | 住房公积金 |  | 0.34% |
|  |  | 工程排污费 |  | 0.0% |
|  |  | 其他规费 |  | 0.0% |
| 三 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲共材料费+除税甲供设备费）/1.01 | 10.00% |

注1：实际发生的工程排污费由施工单位凭发票按实结算，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。投标人投标报价时统一按0.0％计取。

六、其他说明

1、预留金：按8万元计，列入大院设施维修工程-场地、雨水及污水工程其他项目清单；

2、混凝土均采用商品混凝土，混凝土强度等级详见各清单，泵送与非泵送投标人自行考虑， 标底内按非泵送商品混凝土考虑，场内二次搬运考虑在报价内；

3、工程施工时，注意保护周围管线、绿地、花木等设施，须注意不得破坏管道、井室周边现有建、构筑物，不得扰动其基础；

4、破损路面挖除，外运运距和堆放场地，由投标人综合考虑,并应尽量减少对行人、车辆的出行影响，由投标人综合现场情况，进入相应的综合报价中。特种垃圾处置费计入本清单内，结算时不调整；

5、施工接水接电费、施工干扰费用等由投标人勘察现场后自行考虑，费用计入投标报价内；

6、 投标人应充分考虑施工降（排）水、大型机械施工进出场（安拆）费、施工便道等技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不再调整；

7、公共及协调费用（如交通、路政、港航、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠；

8、施工所采用的施工措施、施工工艺应按照设计及其他相关的施工技术规范；

9、清单中项目特征、工作内容未描述详尽的，投标人应结合图纸要求进行报价。

七、暂列金额明细表（投标人不得变动让利）:

| 暂 列 金 额 明 细 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大院设施维修工程-场地、雨水及污水工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 001 | 大院设施维修工程-场地、雨水及污水工程 | 项 | 80000 |  |
|  | 合计 |  | 80000 |  |

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

2018年9月27日