
江阴市天然气2019年6月份气质公示
	项目
	一类技术标准
	检验值

	高位发热量（MJ/m3）          ≥
	36
	38.342

	总硫（以硫计）（mg/m3）   ≤
	60
	——

	硫化氢（mg/ m3）               ≤
	6
	——

	二氧化碳（摩尔分数）    ≤
	2
	0.6770

	备注：1、依据标准：GB17820-2012《天然气》；
2、“——”表示未检出，检测极限为0.2 mg/ m3。


