| 江苏江南水务股份有限公司水质合格率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂水合格率 |  | 管网水合格率 |  |  | 综合合格率 |  |  |
| 100% |  | 100% |  |  | 100% |  |  |
| 江苏江南水务股份有限公司每月水质公示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 标准限值 |  | 出厂水 |  |  | 管网水 |  |
|  |  |  | 最高值 | 最低值 |  | 最高值 | 最低值 |
| 浑浊度（NTU） | 1 |  | 0.128 | 0.076 |  | 0.28 | 0.09 |
| 色度（度） | 15 |  | <5 | <5 |  | <5 | <5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 余氯（mg/L） | 总氯出厂余量≥0.5游离氯≥0.3，管网末梢余量≥0.05 |  | 0.70 | 0.50 |  | 0.50 | 0.10 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 |  | <1 | <1 |  | 3 | <1 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
| 耗氧量（以O2计）（mg/L） | 3（源水耗氧>6mg/L时为5） |  | 1.18 | 0.74 |  | 1.11 | 0.72 |
| 肉眼可见物 | 无 |  | 无 | 无 |  | 无 | 无 |
| 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |
| 标准依据：GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》 |  |  |  |  |  |  |  |