江阴市住房和城乡建设局文件

澄建

澄住建质安〔2020〕8号

2020年建筑工地春节后复工专项检查情况通报

各建设、施工、监理企业及有关单位：

为切实做好建筑工地的疫情防控工作，保障节后复工有序开展，按照《关于推进住建行业开复工（复业）工作的通知》（澄住建质安〔2020〕3号）、《江阴市建筑施工安全生产专项整治实施方案》（澄安专治〔2019〕12号）的统一部署，我局开展2020年建筑工地春节后复工专项检查，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

在各建设、施工、监理单位对在建项目全面隐患排查及项目负责人签字确认的基础上，组成两个检查小组开展专项检查，检查内容包括：建筑工地防疫措施是否到位、复工前安全生产管理是否到位、扬尘管控是否到位等。2020年3月1日至3月31日期间，共检查在建工地211个，签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》44份、《建设工程施工局部停工整改通知书》8份，对29家单位进行信用扣分，对4家单位进行拟处罚。

此次检查主要通过查阅相关资料，查看施工现场的方式进行，从检查的情况看，多数在建工地项目部对防疫文件、复工复产文件进行了宣贯，部署了防疫工作、复工检查工作，复工工地现场防疫物资齐全，防疫管控措施到位；组织开展了节后安全检查，并及时跟踪整改安全隐患；安全管理意识较强，安全管理网络比较健全，进一步完善和落实了各级安全生产责任制；安全管理台账齐全；多数施工现场各项安全生产措施基本落实到位。

二、存在的主要问题

（一）安全管理方面

1、施工现场项目部安全生产责任制落实不到位。

2、施工现场项目部没有进行隐患排查或者隐患排查后闭合不到位。

3、施工现场安全生产台账资料不齐全，尤其是涉及危险性较大分部分项工程安全管理台账不齐全。

（二）现场安全生产、文明施工方面

1、施工现场脚手架搭设不符合规范（缺连墙件、脚手板），未及时张挂安全网，临时用电小型机具缺少开关箱。

2、施工现场未按规定配备消防器材（灭火器、黄沙箱）未设置消防水源和临时给水装置，未有消防演练等。

3、施工现场临边和预留洞口安全防护措施未到位，现场材料垃圾乱堆放，未设置安全警示标志。

4、施工现场工人三级教育存在缺失情况。

5、施工现场大型机械设备节后维护保养制度不落实。

（三）防疫工作方面

1、施工现场防疫方案流于形式。

2、施工现场扫码测温工作未落实到位。

3、施工现场相关防疫措施不到位。

三、通报表扬、批评的单位和项目
    为进一步提高施工安全管理水平，增强施工、监理企业安全责任主体意识，促进我市建筑施工安全生产水平进一步提高，对本次检查项目进行通报表扬、批评：

（一）通报表扬（具体见附件1）

澄地2017-C-27(B、C）地块商品房开发项目一期、澄地2017-C-16号商品房开发项目、澄地2017-C-20（A）、（B）地块商品房建设项目（三期）、澄地2018-C-29（B）地块商品房开发项目（1-6#，1#变电所及开关站，2#变电所，地下车库），现场防疫措施落实到位，安全管控到位，对这4个项目进行通报表扬。

（二）通报批评（具体见附件2）

1、澄地2018-C-6号地块霞栖苑拆迁安置房项目（一标段）施工单位江苏晟宇建筑工程有限公司在疫情防控方面落实不到位，对该项目进行通报批评。

2、澄地2005-C-4（A）地块商品房建设项目（一区）项目施工单位中嘉建设有限公司和监理单位江苏外建工程管理有限公司，安装单位江阴市安尔盛机械租赁有限公司，现场塔吊未办理拆卸告知已拆卸，对3家单位进行行政处罚，对该项目进行通报批评。

附件1：检查通报表扬项目一览表

附件2：检查通报批评项目一览表

江阴市住房和城乡建设局

2020年4月17日

（此件公开发布）

附件1：

检查通报表扬项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 通报结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄地2017-C-27(B、C）地块商品房开发项目一期 | 江苏华邦建设有限公司 | 南京旭光建设监理有限公司 | 通报表扬 |
| 2 | 澄地2017-C-16号商品房开发项目 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 通报表扬 |
| 3 | 澄地2017-C-20（A）、（B）地块商品房建设项目（三期） | 上海家树建筑工程有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 通报表扬 |
| 4 | 澄地2018-C-29（B）地块商品房开发项目（1-6#，1#变电所及开关站，2#变电所，地下车库） | 中兴建设有限公司 | 江苏新东方工程管理咨询有限公司 | 通报表扬 |

附件2：

检查通报批评项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 通报单位1 | 通报单位2 | 通报单位3 | 存在的主要问题 | 通报结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄地2018-C-6号地块霞栖苑拆迁安置房项目（一标段） | 江苏晟宇建筑工程有限公司 |  |  | 现场防疫措施落实不到位 | 通报批评 |
| 2 | 澄地2005-C-4（A）地块商品房建设项目（一区） | 中嘉建设有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 江阴市安尔盛机械租赁有限公司 | 塔吊未办理拆卸告知已拆卸 | 通报批评 |

江阴市住房和城乡建设局            2020年4月17日印发