江阴市住房和城乡建设局文件

澄建

澄住建质安〔2020〕14号

2020年4月第一轮第一批次建筑施工脚手架和模板支撑体系安全专项整治执法检查通报

各建设、施工、监理企业及有关单位：

通过对全市行政区域内建筑施工脚手架及模板支撑体系专项整治，进一步规范外脚手架及模板支撑的搭设、验收、使用、维护、拆卸等安全管理，实现有效提前预防及排查整改事故隐患、坚决遏制重大安全事故。根据《江阴市建筑施工安全生产专项整治实施方案》（澄安专治〔2019〕12号）的统一部署，4月份，我局开展第一轮第一批次建筑施工脚手架和模板支撑体系安全专项整治执法检查。

- 基本情况

根据参建各方自查自纠开展及属地项目的总体情况，结合日常监督巡查，我局共组成两个检查小组开展第一轮第一批次建筑施工脚手架和模板支撑体系安全专项整治执法检查。本次检查主要包括：（一）脚手架方面：专项施工方案编制及审批情况；超过一定规模的专项施工方案专家论证情况；脚手架搭设前进场材料送检及基础验收；脚手架搭设、拆除人员持证上岗及安全防护用品的使用情况；脚手架搭设人员作业前的教育培训；搭设、拆除过程中专人监护及巡视情况；脚手架搭设、拆除是否按照专项施工方案组织实施；脚手架搭设分阶段组织验收情况；搭设、拆除前后材料的整理和吊运情况；工业建筑内脚手搭设方案及实施；禁止使用架体由普通钢管搭设的附着式脚手架等。（二）模板支撑体系：专项施工方案编制及审批情况；超过一定规模的专项施工方案专家论证情况；模板支撑体系搭设进场材料及基础验收；作业人员持证上岗及作业前安全技术交底；模架搭设的检查验收；使用过程中巡视、混凝土浇筑安全监测、模架拆除以及监督管理等制度执行情况等。本次检查抽查江阴辖区范围内在建项目66个，签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》20份。

- 本次检查发现问题

1、大部分项目脚手架和模板支撑体系方案能够按照要求编制、审核、审批、论证，但个别项目方案审批审核不及时。

2、架体搭设前进场材料送检及基础验收不及时。

3、架体搭设、拆除前，对施工单位对搭设人员班组交底无针对性。

4、架体搭设验收未量化填写，签章不全。

5、架体搭设、拆除过程中专人监护及巡视情况有缺失。

6、架体搭设、拆除过程中操作人员未能正确使用佩戴劳动防护用品。

7、架体搭设、拆除前后材料的整理和吊运不及时。

8、个别脚手架立杆悬空，基础未硬化，防护栏杆缺失，连墙件设置不符要求或过早拆除（特别是外墙粉刷阶段），安全网破损。

三、通报批评的单位和项目
    为进一步提高施工安全管理水平，增强施工、监理企业安全责任主体意识，促进我市建筑施工安全生产水平进一步提高，对本次检查项目进行通报表扬、批评：

（一）通报表扬（具体见附件1）

澄地2019-C-1地块商品房开发项目，脚手架杆件油漆到位，间距符合规范要求，安全围网整洁，悬挑层封闭到位，作业层脚手板满铺，对其进行通报表扬。

（二）通报批评（具体见附件2）

澄地2017-C-25地块安置房项目，施工单位江苏新得利建设有限公司，监理单位江阴市澄宁项目管理咨询有限公司，现场2号楼一层楼西单元北侧采光井临边未设置防护、南侧楼临边未有防护措施。抽查现场2号楼一层楼面西单元南侧、西侧外脚手架缺扫地杆，南侧，西侧，北侧脚手架连墙件偏少；对施工、监理2家单位信用扣分，对其进行通报批评。

附件1：检查通报表扬项目一览表

附件2：检查通报批评项目一览表

江阴市住房和城乡建设局

2020年5月28日

（此件公开发布）

附件1：

检查通报表扬项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 通报单位1 | 通报单位2 | 通报结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄地2019-C-1地块商品房开发项目 | 苏州市新绿建筑工程有限责任公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 通报表扬 |

附件2：

检查通报批评项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 通报单位1 | 通报单位2 | 存在的主要问题 | 通报结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄地2017-C-25地块安置房 | 江苏新得利建设有限公司 | 江阴市澄宁项目管理咨询有限公司 | 现场2号楼一层楼西单元北侧采光井临边未设置防护、南侧楼临边未有防护措施。抽查现场2号楼一层楼面西单元南侧、西侧外脚手架缺扫地杆，南侧，西侧，北侧脚手架连墙件偏少。 | 通报批评 |

江阴市住房和城乡建设局             2020年5月28日印发