江阴市住房和城乡建设局文件

澄建

澄住建质安〔2020〕18号

关于加强汛期和高温天气

建筑施工安全生产管理工作的通知

各建设、施工、监理单位及有关单位：

当前，我市已进入夏季高温、汛期季节，极易造成建筑工程施工现场安全生产带来不利影响。为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾等重要指示精神，切实加强汛期和高温天气建筑施工安全生产工作，预防和减少各类安全事故的发生，现就加强我市汛期和高温天气建筑施工安全生产管理工作通知如下：

一、提高认识，高度重视高温汛期施工安全

各企业及项目部务必高度重视汛期和高温天气期间建筑施工安全生产和防暑降温工作，充分认识雨季汛期和高温酷暑给建筑安全生产带来的不利影响，认真研究，周密部署，落实责任，积极做好防范应对工作。要以对施工现场作业人员生命和健康高度负责的态度，克服麻痹思想和侥幸心理，认真研究分析并查找安全生产管理的薄弱环节，及时了解天气动态，有针对性地制定措施，强化落实各方主体安全责任制，狠抓各项措施的执行和落实，认真做好各项防范工作，防止因雨季汛期和高温天气引发的基坑坍塌、工人中暑等生产安全事故。

- 突出重点，落实汛期隐患排查治理

各企业及项目部要立即组织开展针对夏季高温、汛期施工特点的安全生产自查，对照《建筑施工安全检查标准》，加强对深基坑、高处作业、起重吊装、临时用电、脚手架及模板支架等易受恶劣天气影响的重点部位和关键环节进行重点排查。各企业及项目部要合理安排作业，在强降雨期间不能确保安全的要坚决停工、撤人。

1、加强基坑（沟槽）安全管理。所有基坑（沟槽）开挖施工项目要将防坍塌、防雨水倒灌等作为防范重点，加强基坑（沟槽）的日常监测和检查，严格落实各项安全防范措施，及时消除安全隐患，确保人员安全和基坑周边建（构）筑物的安全。

2、加强起重机械安全管理。落实建筑起重机械管理有关规定要求，强化设备安装、拆卸、加节和附着施工过程安全管理，重点加强对垂直运输设备基础、钢结构体系、附墙连接和各类安全保险装置灵敏度的检查、维保，做到基础平整、坚固，排水通畅、无积水。

3、加强施工用电安全管理。要以施工和生活用电、外电防护、防雷等作为检查重点。电箱配置要符合规范要求，漏电开关要灵敏可靠，接零保护系统要设置到位；对于高耸的建（构）筑物或施工机械、设施须加装避雷设施，确保用电及防雷安全。

4、加强高处作业安全管理。要以防风、防滑、防高坠作为检查重点，按规定进行临边洞口防护和高处作业，防止高处坠落事故发生。六级以上强风天气，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

5、加强对临建设施的管理。重点排查现场临建办公、生活用房和围墙、工棚等临时设施的安全情况，临建设施的结构要安全、基础要牢靠、排水要通畅，周边环境要安全可靠，严禁在低洼处、高堆土边、不坚固的围墙边、暗沟边与灾害性地段搭建工棚等临时设施。

6、加强危大工程“五个环节”监督管理。各企业及项目部要认真贯彻落实严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》等文件要求，在对危大工程管理时，要突出重点，坚守“五个环节”的严格管控措施，即：施工作业前必须编制施工方案、施工方案必须按规定审批或论证、施工作业前必须进行安全技术交底、施工过程中必须按施工方案施工、施工方案完成后必须经验收合格后进入下道工序。

三、落实措施，强化高温天气安全管理

（一）合理安排工作时间。高温天气期间，施工单位应妥善安排施工计划，合理安排和调整高温天气工作时间、施工工序，采取“做两头、歇中间”的方法，施工现场在气温达到35℃以上时，上午11时至下午16时之间要停止一切露天作业，高温天气期间，施工现场一律不得进行室外喷涂作业。对违反高温期间错时施工的责任单位，一经查实严肃处理。

（二）落实防暑降温措施

1、各项目部要做好施工现场作业人员的饮水、饮食卫生和防暑降温、防疫、防中毒等工作，并为施工人员提供足量符合卫生标准的饮用水、凉茶和常用防暑药品，确保现场施工作业人员的人身健康和安全。

2、各项目部要进一步改善施工现场作业区、生活区的通风和降温条件，确保作业人员宿舍、食堂、厕所、淋浴间等临时设施符合有关标准要求和满足防暑降温需要。

（三）落实消防安全责任。各企业及项目部要认真开展消防安全巡查检查，临时用房搭建材料应符合消防要求，宿舍内不得使用大功率电器，不得私拉乱接电线；消防设施的配备和消防通道的设置应符合规范要求；严格执行动火审批手续，动火作业应采取相应的防火措施等。

四、加强汛期和高温天气的监督检查

各企业主要领导要深入一线检查、指导夏季高温和防汛工作，强化对工程建设各方责任主体落实安全责任情况的监督检查，狠抓各项措施的执行和落实，防止高温、暴雨引发的各类事故。我局将加大汛期和高温天气施工现场检查力度，指导和督促施工单位按要求完善汛期和高温天气安全生产条件，并开展汛期、高温安全生产专项检查，对检查中发现施工企业不重视汛期安全生产，存在较大安全隐患或整改不及时、不到位的，跟踪督促整改，并严格按照法律法规的规定，对责任单位和责任人进行信用扣分、行政处罚等相关处理措施。

五、加强预警，及时报送信息

各企业及项目部要健全完善相应防范措施和应急救援预案，制定汛期应急处置预案，要进行一次组织演练并予以完善和补充，提高预案的可操作性，一旦发生险情，要立即启动预案，最大限度减少人员伤亡和经济损失。同时，要加强应急职守，确保信息畅通，如遇突发事件，要及时妥善处置，并按照规定程序及时上报信息。对于玩忽职守、疏于管理、责任不落实而造成安全生产事故的单位和个人，依法依规予以处理。

江阴市住房和城乡建设局

2020年6月29日

（此件公开发布）

江阴市住房和城乡建设局             2020年6月29日印发