2019年度江阴行政事业单位空调批量集中采购结果公告

发布时间：2019-01-02

江阴市财政局委托江阴市政府采购中心按法定程序就全市行政事业单位空调进行了批量集中采购，结果公布如下：

一、执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

二、中标信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标品牌 | 中标供应商 | 地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 美的 | 江阴市机电五交化有限公司 | 中山北路77号7-11号 | 孙毅 | 86894400  13382278877 |
| 格力 | 江阴市振华空调设备有限公司 | 江阴市虹桥北路  64号 | 袁国祥 | 86803182  18921200807 |

具体配置及价格明细如下：

1、美的（江阴市机电五交化有限公司）

| **指标** | **配置A** | **配置B1** | **配置B2** | **配置C1** | **配置C2** | **配置D** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功** **率** | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| **规格类型** | 定速分体式壁挂机KFR-35GW/DN8Y-DA400(D2) | 定速分体式壁挂机KFR-50GW/DY-DA400(D2) | 定速分体式柜机KFR-51LW/DY-PA400(D2) | 定速分体式壁挂机KFR-72GW/DY-DA400(D2) | 定速分体式柜机KFR-72LW/DY-PA400(D2)A或（三厢电）KFR-72LW/SDY-PA400(D2) | 定速分体式柜机KFR-120LW/SDY-PA400(D2) |
| **单** **价** | 2150元/台 | 3500元/台 | 3200元/台 | 3800元/台 | 5000元/台 | 7300元/台 |
| **能效等级** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **制冷量** | 3610W | 5050W | 5250W | 7200W | 7300W | 12000W |
| **制热量** | 4000+1050W | 5750+1100W | 5800+1800W | 8200+1000W | 8300+2500W | 13700+3500W |
| **噪音水平** | 24-36.5/40db | 31-41/45db | 33-39/45db | 39-46/48db | 36-42/48db  三厢电(可选) | 41-50/60 db  三厢电 |
| **其它功能** | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| **冷媒配管** | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| **空调**  **电源线** | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） |
| **遥控器** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **室外机**  **支架** | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| **免费质保** | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| **是否节能产品** | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| **延长冷煤管价格** | 1.5-2P（铜管为上海飞轮牌挤压铜管） | | | 0元/米 | | |
| 3-5P（铜管为上海飞轮牌挤压铜管） | | | 0元/米 | | |
| **其他** | 免费提供电源线加长、打孔及孔洞封堵 | | | | | |

2、格力（江阴市振华空调设备有限公司）

| **指标** | **配置A** | **配置B1** | **配置B2** | **配置C1** | **配置C2** | **配置D** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功** **率** | 1.5匹冷暖 | 2匹冷暖 | 2匹冷暖 | 3匹冷暖 | 3匹冷暖 | 5匹冷暖 |
| **规格类型** | 定速分体式壁挂机KFR-35GW/ (35594)Aa-2 | 定速分体式壁挂机KFR-50GW/K (50556)A2-N1 | 定速分体式柜机KFR-50LW/(505581)CgD-2 | 定速分体式壁挂机KFR-72GW/K(72526)-N1 | 定速分体式柜机KFR-72LW/(725581)CgD-2或KFR-72LW/(72591S)NhAd-2三厢电 | 定速分体式柜机KFR-120LW/(12568S)Ac-2 |
| **单** **价** | 2300元/台 | 3600元/台 | 3500元/台 | 4400元/台 | 5050元/台 | 7400元/台 |
| **能效等级** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **制冷量** | 3570W | 5000W | 5250W | 7260W | 7300W | 12000W |
| **制热量** | 3960（5010）W | 5700（6900）W | 5780（7280）W | 8100（9100）W | 8000（10650）W | 13700（17200）W |
| **噪音水平** | 24.5-37db | 32-40db | 33-39db | 39-48db | 36-42db  三厢电可选 | 44-50 db  三厢电 |
| **其它功能** | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 | 电辅加热 |
| **冷媒配管** | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 | 纯铜质 |
| **空调电源线** | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） | 1套（含插座） |
| **遥控器** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **室外机支架** | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） | 1（不锈钢整体支架） |
| **免费质保** | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 | 8年 |
| **是否节能**  **产品** | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| **延长冷煤管价格** | 1.5-2P（飞轮牌挤压管） | | | 0元/米 | | |
| 3-5P（飞轮牌挤压管） | | | 0元/米 | | |
| **其他** | 电源线（远东国标线） | | | 0元/米 | | |
| 打孔及封堵 | | | 0元/个 | | |

三、有关说明：

1、中标供应商需在供货时为提供的每台空调贴上政府采购售后服务标签。该标签的规格、色彩、内容由政府采购中心统一设计制作，标签内容包含供应商名称、货物品牌和型号、免费质保期限、售后服务联系人和电话、时间等。

2、交货时间、地点

（1）单项供货合同签订之日起：单项批量＜50台的不超过15日内交货；50台≤单项批量≤100台的不超过30日内交货；单项批量＞100台的不超过45日内交货，特殊情况按照合同或协商解决。

（2）交货地点均在江阴市范围内。

3、资金支付

市级行政事业单位，单项合同15万元以下的，一次付清；15万元≤单项合同≤50万元的，安装调试验收合格后付款90%，余款三个月后一次付清；单项合同大于50万元的，安装调试验收合格后付款90%，余款六个月后一次付清。其它按照合同执行。

4、统计报表

中标单位应认真、及时、准确地编报江阴市行政事业单位空调批量集中采购业务统计表，将统计报表的电子版于每月结束前5天内（25日—30日）发送至江阴市政府采购中心（zfcg\_dd@163.com）及江阴市财政局政府采购科（jyczcgk@163.com）指定邮箱，电子版文件名请注明公司名称及报表年月，并于每季度末把纸质报表（需加盖公章）送至江阴市政府采购中心。

江阴市财政局

2018年12月26日