
附件1
岁末年初安全生产重大隐患专项整治暨建筑施工领域冬季安全生产专项治理检查表
	工程名称
	　

	建设单位
	　

	施工单位
	　

	监理单位
	　

	检查情况
	备注

	季节性施工
	专项方案
	是否针对冬季气候和施工活动特点，编制冬季施工专项方案，明确责任分工
	□是 □否
	　

	消防安全
	企业消防安全主体责任
	是否针对冬季气候和施工，精准制定防范措施，制定建筑工地消防安全管理制度，并严格执行
	□是 □否
	　

	
	
	是否做好消防安全专项方案的编制、审核和执行，认真落实消防安全责任制
	□是 □否
	　

	
	
	是否制定完善施工现场火灾应急预案
	□是 □否
	　

	
	
	建筑电工、焊工等特种作业人员是否持证上岗
	□是 □否
	　

	
	
	是否设置电动车、电动工具等集中充电区和大功率电器等集中使用区
	□是 □否
	　

	
	
	新开工建筑工程项目宿舍中除空调专线外，是否使用36V安全电压作为照明电压，插座是否采用USB接口的低压插座
	□是 □否
	　

	
	建筑工地消防安全专项排查整治
	是否立即开展消防安全隐患自查自纠
	□是 □否
	　

	
	
	对排查发现的隐患，是否立即整攻到位
	□是 □否
	　

	
	
	是否以消防安全责任落实、动火作业管理、易燃易爆物管理、办公生活区防火、临时用电情况等为重点，深入排查建立消防安全责任制和治安防火值班制度
	□是 □否
	　

	
	
	工地和集宿区是否存在违规使用大功率照明、取暖、电加热器具，乱拉、乱接用电设施，门窗处设置影响逃生的铁栅栏等问题
	□是 □否
	　

	
	
	施工现场动火作业是否符合相应的操作规程和标准规范要求，安全管理是否到位
	□是 □否
	　

	
	常态化开展“四个一”行动
	近期是否组织一次全员学习《建设工程施工现场消防安全技术规范》
	□是 □否
	　

	
	
	近期是否组织一次消防安全常识及逃生自救技能培训
	□是 □否
	　


	
	
	近期是否组织一次“三区”火灾隐患自查自改工作
	□是 □否
	　

	
	
	近期是否组织一次消防应急救援演练活动
	□是 □否
	　

	重点治理内容排查整改
	市场行为及安全措施费用投入
	是否存在违法转包分包、以包代管、安全投入不到位、安全保障体系不健全、降低施工安全防护等问题
	□是 □否
	　

	
	人员履职及安全生产责任制
	是否按规定配备管理（含监理）人员、审查施工方案、组织安全隐患整改
	□是 □否
	　

	
	
	是否存在不按方案施工，盲目抢工期、赶进度、冒进蛮干等安全隐患
	□是 □否
	　

	
	危大工程
	是否按规定对危大工程安全专项施工方案进行编制、审核、论证并严格按方案实施
	□是 □否
	　

	
	
	超过一定规模的危大工程施工时，施工企业（分公司）负责人是否到场带班检查
	□是 □否
	　

	
	高处作业
	是否制定预防高处坠落的安全技术措施
	□是 □否
	　

	
	
	高处作业人员是否正确佩戴和使用安全防护用具
	□是 □否
	　

	
	
	临边、洞口防护是否到位
	□是 □否
	　

	
	安全教育
	对新进工人的三级安全教育是否到位
	□是 □否
	　

	
	
	施工安全技术交底是否到位
	□是 □否
	　

	
	
	根据工种安排对工人进行专项安全技能培训和事故案例教育是否到位
	□是 □否
	　

	
	机械设备
	大型机械设备是否存在未经验收合格即投入使用或未按规定办理使用登记
	□是 □否
	　

	
	
	施工总承包、监理、安装、检验检测等单位在大型机械设备安装（含附着、加降节）、检验检测、使用、拆卸等环节的管理职责是否落实到位
	□是 □否
	　

	
	
	特种作业人员配备是否符合规定要求
	□是 □否
	　

	
	
	安管人员和特种作业人员是否存在违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等行为
	□是 □否
	　

	
	
	大型机械设备基础、主要结构件、垂直度、安全装置等是否符合专项施工方案或技术标准要求
	□是 □否
	　

	
	起重吊装
	汽车起重机、砼泵车支腿是否按照要求伸出并垫实符合要求的枕木或原厂垫板，支腿支撑位置地基承载力是否符合要求
	□是 □否
	　

	
	
	叉车是否经过注册登记和定期检验，叉车司机是否持有有效特种作业操作资格证
	□是 □否
	　

	
	
	汽车起重机钢丝绳、吊索、滑轮等零部件和安全限位装置是否齐全有效
	□是 □否
	　

	
	
	汽车起重机、砼泵车作业区是否设置警戒区域，是否与沟渠、基坑、边坡、高压线保持安全距离
	□是 □否
	　

	
	
	叉车是否经过注册登记和定期检验，叉车司机是否持有有效特种作业操作资格证。
	□是 □否
	　

	
	
	汽车起重机钢丝绳、吊索、滑轮等零部件和安全限位装置是否齐全有效，检测报告是否真实有效
	□是 □否
	　

	节假日工地管理
	中止施工管理工作
	节假日期间，参建各方是否提前组织对施工项目进行全面检查和隐患排查整改
	□是 □否
	　

	
	
	有中止施工需要的，建设单位是否按要求向建筑工程安全监管部门申请办理中止施工安全监督手续
	□是 □否
	　

	
	
	中止施工的建筑工程项目参建各方是否提早安排好节日值班人员，落实好安全防范措施
	□是 □否
	　

	
	
	停工期间工地是否实行封闭管理，严格落实值班制度，安排留守值班人员24小时值班，做好工地安全、消防、治安巡查，发现问题及时上报本并做好处置措施。
	□是 □否
	　

	
	
	施工企业主要负责人是否在春节前带队对企业在建项目进行全覆盖检查，检查问题是否及时整改闭合
	□是 □否
	　

	
	节后复工管理工作
	复工前，建设各方是否对施工工地安全管理状况（重点对人员到岗履职、安全教育培训、安全隐患排查治理、文明施工措施等）进行全面复核
	□是 □否
	　

	
	
	复工方案是否按要求报送建筑工程安全监管部门
	□是 □否
	　

	
	
	
	
	

	检查人：
	
	建设单位负责人（签字）：
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	施工单位负责人（签字）：
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	监理单位负责人（签字）：
	检查日期：


附件2
2023年春节后建筑工程复工大型机械设备专项自查情况表

工程名称                                                   

总包单位名称                    设备一体化单位名称                          

使用单位名称                     监理单位名称                           

	序号
	现场实有起重设备数量
	1塔吊    台，2施工升降机   台，3高出作业吊篮   台，

4爬升式脚手架   台，其他大型设备   台

	
	
	检查内容
	检查记录

	一
	设备管理程序情况
	设备安装告知台次
	

	
	
	设备装拆方案台套
	

	
	
	设备使用登记台次
	

	二
	持证情况
	安装单位上岗人员是否100%持证
	

	
	
	塔吊操作工持证数
	

	
	
	施工升降机操作工持证数
	

	
	
	现场司索信号工人员持证数
	

	三
	使用保养
情况
	操作工是否有点检记录卡
	

	
	
	是否有设备月检记录表
	

	四
	设备安全完好情况
	按标准检查，应无任何安全隐患
	

	五
	检查人员
签字
	设备一体化单位项目负责人：

使用单位安全员：

总包单位项目负责人：

总监理工程师：


建筑起重机械（塔机）专项自查表
工程名称：                                                                          年   月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	设备管理编号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查螺栓连接应牢固无松动、变形，螺母、垫齐全
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	金

属

结

构
	应调直和校正主要结构：自由垂直度＜4‰ 

附着状态下顶端附着结构以上垂直度应＜2‰
	
	

	
	检查主要受力结构杆件，不得有变形扭曲现象
	
	

	
	检查所有结构杆件，不得有裂伤开焊现象
	
	

	
	检查扶梯、护栏、护圈等支承零件和紧固件
	
	

	
	检查标准节及其他主要结构连接螺栓：应母垫齐全、紧固力矩满足要求，螺栓无变形和其他缺陷
	
	

	
	检查销轴连接情况：销孔配合适当，无松旷、变形、裂伤；销轴端固定可靠，固定销或开口销无锈蚀损伤
	
	

	滑

轮
	检查所有滑轮磨损情况：应无裂纹，轮缘无破损，轮槽壁厚磨损达20%或槽底磨损达钢丝绳直径的25%应报废
	
	

	
	检查所有滑轮转动应灵活，无卡阻或松旷现象
	
	

	
	检查所有滑轮润滑油：黄油嘴齐全、黄油充足
	
	

	工

作

机

构
	检查起升、回转、运行等机构的减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查起升机构固定支架连接，支架无变形，连接牢固无松动，连轴器无松旷和损伤现象
	
	

	
	检查起升机构卷筒防脱筒装置，应齐全无变形
	
	

	
	检查其他工作机构运行应平稳，无震动和异响
	
	

	制

动

器
	制动器弹簧、拉杆、销轴和开口销等应齐全、无损，闭合开启无卡阻，拉杆行程和制动间隙0.3～0.5mm
	
	

	
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%的应更换
	
	

	附着

装置
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	
	

	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠
	
	


	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	钢丝绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求
	
	

	
	钢丝绳锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上
	
	

	安全装置
	检查力矩限制器装置：金属结构完好，无变形和锈蚀；电气开关工作灵敏可靠
	
	

	
	检查起重量限制器：金属结构完好，无变形和锈蚀；电气开关工作灵敏可靠
	
	

	
	检查高、低度限位器：电气开关工作灵敏、可靠 
	
	

	
	检查行程限位器：电气开关工作灵敏、可靠
	
	

	
	检查吊钩保险卡应完好可靠，吊钩无变形
	
	

	
	检查变幅小车缓冲挡车装置：应齐全可靠
	
	

	电气设备
	检查控制器、接触器：清除黑灰和铜屑； 更换或修复触点以及工作不良的电气元件，添配残缺的电气件
	
	

	
	清除电气上尘土，紧固接线端子、电气元件连接线
	
	

	
	检查电阻器：清除电阻片上积灰和脏物，更换损坏电阻片和绝缘垫，紧固螺栓；检查电缆、导线绝缘情况
	
	

	
	检查联动台和各种开关：操纵手柄应灵活，各种按钮、推钮应触发灵敏，线路绝缘良好，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	液压系统
	检查液压油型号是否符合季节要求，油质是否清洁，油量是否充足；检查液压系统是否达到本机规定的压力值 
	
	

	
	检查液压系统各操纵阀、控制阀、管路接头是否渗漏、动作是否灵活可靠，液压系统工作是否有异响
	
	

	设备一体化单位成员检查意见
	专业检查人（签字）：          所持专业证件名称：          编号：                           

专业检查人（签字）：           所持专业证件名称：            编号：             　年     月   日

	总包单位、使用单位项目负责人检查意见
	总包单位项目负责人签字：              使用单位项目负责人签字：               
   年     月   日

	监理单位成员检查意见
	　                                   
                  　                    监理工程师签字：      　　         年     月   日


建筑起重机械（施工升降机）专项自查表
工程名称：                                                                   年  月   日

	设备名称
	
	规格型号
	

	设备管理编号
	
	使用登记证号
	

	项   目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	基础

部分
	检查排水设施且排水设施齐全，不得有积水；检查砼基础沉降，基础表面水平误差＜2mm
	
	

	
	检查接地装置连接应牢固，接地电阻值＜4Ω
	
	

	导

轨

架
	校正导轨架垂直度：导轨架高度＜70m时，垂直度应＜1‰；导轨架高度＞70～100m时，垂直度公差＜70mm；导轨架高度＞100～150m时，垂直度公差＜90mm；导轨架高度＞150～200m时，垂直度公差＜110mm；导轨架高度＞200m时，垂直度公差＜130mm
	
	

	
	检查标准节，不得有变形扭曲、裂伤、开焊等现象
	
	

	
	检查标准节连接螺栓，如有松动，需全部紧固
	
	

	
	检查标准节上压装齿条，齿形损坏应更换，紧固螺栓
	
	

	附着

装置
	检查每道附着装置之间的垂直距离应在允许范围内；顶端附着装置以上自由高度应符合设计规定
	
	

	
	检查附着装置：连接杆应在同一水平面上，锚固装置应牢固不得晃动，连接销轴、螺栓齐全、连接可靠
	
	

	
	检查立柱、撑架、过桥梁等压板、螺栓、扣环的紧固情况
	
	

	传动

机构
	检查减速箱油量，不足时添加，箱体不得有渗漏现象
	
	

	
	检查传动板连接情况，减震垫齐全，连接牢固无松动 
	
	

	
	检查齿轮和齿条啮合情况，如间隙过大应调整或更换
	
	

	
	操纵机构使梯笼上下运行，应平稳，无震动和异响
	
	

	
	检查压轮与齿条背面的间隙，间隙应为0.5mm
	
	

	导向

滚轮
	检查各导向滚轮与导轨架立管间隙：梯笼运行时各导向滚轮与导轨架立管应抱合，受力均匀，无轴向窜动
	
	

	
	检查各导向滚轮偏心轴定位：应定位牢固可靠，滚轮圆弧与导轨架立管对正，接触良好
	
	

	制动器
	检查制动片磨损情况：当有接触不均或磨损量达到原厚度50%时，应更换；清理跟踪器上灰尘和脏物
	
	

	
	检查电机制动力矩，制动力矩应为120N.m±2.5% 
	
	

	
	测试梯笼满载下降制动距离：制动距离应小于0.3m
	
	

	项  目
	项  目  要  求
	存在问题
	处理结果

	钢丝绳
	钢丝绳缠绕排列应整齐，长度满足使用要求
	
	

	
	钢丝绳有锈蚀严重、断股、打死结、严重变形或一个捻距内断丝数达到规定的报废标准应更换
	
	

	
	检查钢丝绳固定：绳卡螺母应拧紧，数量为3只及以上，且正确固接
	
	

	安全防护装置
	检查围栏门、梯笼门机电联锁装置：梯笼运行时围栏门能机、电联锁，梯笼门有电气联锁，均灵敏可靠
	
	

	
	检查上限位、下限位和三相极限位开关：手动各限位开关，应能有效切断梯笼传动机构的电机电源
	
	

	
	上限位开关挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证限位开关触发后使梯笼立即停止，梯笼顶部距标准节顶端并留有1.8m以上的安全距离
	
	

	
	三相极限位开关上极限位挡板或挡块固定应牢固，安装位置应保证超越上限位的越程：SC型为0.15m
	
	

	
	下限位开关挡板或挡块安装位置应保证开关触发后梯笼停止，下极限位距挡板或挡块触发还有一定行程
	
	

	
	下极限位开关挡板或挡块安装位置，应保证梯笼在未碰到缓冲器之前触发极限位开关，并使梯笼停止
	
	

	
	各楼层通道平台、防护门应齐全有效，标识清晰
	
	

	电气设备
	清除各电气元件上灰尘和脏物，紧固接线端子、电气元件连接线，添配残缺的电气件
	
	

	
	检查操作开关、按钮触发应灵敏，警铃、指示灯齐全
	
	

	
	检查电缆滑车或护线架，应完好无损坏，电缆无破损
	
	

	
	检查开关箱内隔离开关、漏保器是否齐全完好
	
	

	限速器
	正常运行梯笼，限速器应无异响、噪音和自动制动现象
	
	

	设备一体化单位成员检查意见
	专业检查人（签字）：          所持专业证件名称：          编号：                           

专业检查人（签字）：           所持专业证件名称：            编号：             　年     月   日

	总包单位、使用单位项目负责人检查意见
	总包单位项目负责人签字：              使用单位项目负责人签字：               
   年     月   日

	监理单位成员检查意见
	　                                     　
                                         监理工程师签字：      　　         年     月   日


附件3

2023年春节后建筑工程复工安全生产自查备案表
	工程名称
	

	建设单位
	
	总包施工单位
	

	监理单位
	
	项目人数
	

	工程地址
	

	专业、劳务分包备案情况

	分包项目名称
	施工单位
	项目负责人
	联系方式
	是否备案

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	序号
	检查项目
	重点检查内容
	存在问题
	整改情况

	1
	到岗履职
	建设、监理、施工单位关键岗位人员必须全部到岗，并履行建筑工程质量安全职责。同时，各方参建单位关键岗位人员必须录入实名制系统，并通过实名制考勤确认到岗到位。
	
	

	2
	农民工工资
	施工单位必须严格落实四项制度，确保春节前的工资全部付清。建设单位要按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至总包单位农民工工资专用账户，同时加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监管。
	
	

	3
	企业自查
	建筑工程总承包单位牵头组织开展复工前项目安全生产自查工作，按照建筑施工领域冬季安全生产治理行动和岁末年初安全生产重大隐患专项整治工作要求开展自查，强化对于危大工程、临时用电、消防安全、起重机械设备、燃气及醇基液体燃料使用等重大风险源的排查。其中对于起重机械设备，必须由总承包单位、安装单位、使用及产权单位、监理单位等共同对照附件检查表格进行自查。对于使用时间三年以上的人货两用施工升降机和五年以上的塔吊，必须由总承包单位委托检测机构进行安全检测，检测报告在4月30日前提交至工程安全监督部门。对于叉车和汽车起重机，必须核验叉车是否经过注册登记和定期检验，叉车司机是否持有有效特种作业操作资格证，汽车起重机钢丝绳、吊索、滑轮等零部件和安全限位装置是否齐全有效，检测报告是否真实有效。
	
	

	4
	培训教育
	要对所有管理人员和务工人员进行复工前安全生产培训教育，重点学习安全生产相关法律法规和当前施工特点及安全注意事项、主要安全风险点、扬尘治理和实名制管理要求等内容。培训教育工作要有针对性，贴和施工现场实际情况，并形成记录，未落实安全生产培训教育的人员一律不得进行施工作业活动。
	
	

	5
	消防安全
	以消防安全责任落实、动火作业管理、易燃易爆物管理、办公生活区防火、临时用电情况等为重点，深入排查是否建立消防安全责任制和治安防火值班制度；施工现场动火作业应符合相应的操作规程和标准规范要求，安全管理要到位。新开工建筑工程项目宿舍中除空调专线外，应使用36V安全电压作为照明电压，插座均应采用USB接口的低压插座；应设置电动车、电动工具等集中充电区和大功率电器等集中使用区。
	
	

	6
	文明施工
	要严格落实施工现场扬尘管控、泥浆处置等污染防治要求，对生活区、围挡设置、门口冲洗设备、扬尘控制措施、泥浆处置措施等进行重点检查。对发现存在的文明施工措施不到位问题，要立即落实整改。
	
	

	7
	筑锡码
	加强“筑锡”二维码现场核查工作，施工总承包单位负责将“实名制系统”内从业人员“筑锡”二维码打印并粘贴与安全帽后侧中间位置，现场管理人员通过手机端加强对“筑锡”二维码的动态核查，确保现场从业人员落实“筑锡”二维码管理全覆盖。
	
	

	8
	安全生产标准化考评
	加强安全生产标准化考评，核查无锡市建设工程质量安全监督一体化管理系统中“建筑施工安全生产标准化管理”模块的打分情况，确保项目每月有自评。
	
	

	自查结论
	 根据《关于切实做春节后全市建筑工地复工工作的通知》文件要求，经建设各方现场全面教育排查和整改，符合复工条件，该工地将于      年      月     日进行复工，特进行备案。
日期：  年   月   日

	建设单位

项目负责人（签字）：

联系方式：

（公章）

年   月   日
	监理单位

项目总监（签字）：

联系方式：

（公章）

年   月   日
	施工单位

项目经理（签字）： 

联系方式：

（公章）

年   月    日


江阴市住房和城乡建设局             2023年1月30日印发
- 8 -
- 1 -

