附件1

预防高坠专项整治检查验收表（用于施工单位）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 建设单位 参与检查人员 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 施工单位 参与检查人员 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 监理单位 参与检查人员 |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检 查 情 况 |  | 检 查 意 见 |
| 1 | 安全帽、网、带 | 作业人员安全帽、安全带是否规范佩戴；脚手架架体外侧采用密目式安全网封闭或网间连接是否严密。 |  |  |  |
| 2 | 移动式 操作平台 | 移动式操作平台是否经验收合格签字后使用；作业平台搭建是否脚手板满铺，并设置防护栏杆，上下作业平台是否搭设爬梯，工人作业时是否佩戴安全带，并高挂低用。 |  |  |  |
| 3 | 高空吊篮 | 吊篮是否经验收合格签字后使用； 悬挂机构是否被随意拆除；作业人员是否按规定佩戴安全带，并挂设在单独设置的安全绳上；安全锁是否在有效的标定期内 |  |  |  |
| 4 | 各类机电升降设施 | 附着式升降脚手架是否经验收合格签字后使用，并每提升一次，组织验收合格后使用；是否设置安全可靠的防倾覆、防坠落装置，并在每一作业层架体外侧设置符合要求的防护栏杆和挡脚板；升降时，是否设专人对脚手架作业区域进行监护 |  |  |  |
| 5 | 卸料平台 | 卸料平台是否经过验收合格后使用；落地卸料平台是否与外脚手架相连，悬挑钢平台四个吊环是否分别预埋设置在主体结构上。 |  |  |  |
| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检 查 情 况 |  | 检 查 意 见 |
| 6 | 起重设备安装、顶升、附着、检验检测、维修保养和拆卸作业 | 建筑施工起重机械安装、顶升、附着、维修保养和拆卸作业塔吊及附墙装置安装、拆卸作业是否在塔身相应位置搭设满足作业人员安全防护要求的作业平台，塔吊起重臂回转半径范围内的集中作业区是否采取周密可靠的安全防护措施；施工升降机楼层通道口是否安装工具化安全门，停层平台四周的防护是否设置临边防护措施 |  |  |  |
| 7 | 临边、洞口、安全通道 | 楼梯口、楼梯平台和梯段临边、预留洞口、垃圾井道、屋面周围和烟道等安全防护是否严密；在坡度较大的屋面作业时，是否采取专门的安全措施；临街通道、场地通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道等是否搭设安全通道及防护棚 |  |  |  |
| 8 | 建筑物内永久防护与施工用临时防护 | 永久防护设施安装与临时防护设施拆除是否同进行，是否存在临时防护同时全部拆除且长时间存在防护真空的现象 |  |  |  |
| 9 | 室内电梯安装 | 电梯井的交接有无手续，手续中有无明确电梯安装中的安全责任人，有无明确电梯井部位防护设施的拆除程序，特别是井内隔断、井口防护措施的拆除条件及补救措施 |  |  |  |
| 检查意见 |  | 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

附件2

施工现场预防高坠安全检查表（用于监督检查）

| 项目名称 |  |  | 建设单位 |  | 建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  | 结构形式 |  |  |
| 项目 | 检查内容 |  |  | 检查情况 |  |  | 检查意见 |
| 各方行为 | 1.安全生产资金支付情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.管理人员到岗履职情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.预防高处坠落的安全技术措施编审情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. 预防高坠检查、验收记录情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. 特种人员持证上岗情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.高处作业人员安全知识教育和安全技术交底落实情况 |  |  |  |  |  |  |
| 实体检查 | 1. 临边、洞口防护设置情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.高处作业人员配备佩戴安全带、安全帽情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.超过2米的支模架设置水平兜网情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.高处作业吊篮检测、验收，防坠安全锁标定期限，及高处作业吊篮内同时有2名以上作业人员的情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.移动操作平台、落地式/悬挑式物料平台等搭设、验收情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查意见 | 检查人员： 检查日期： |  |  |  |  |  |  |

附件3

建筑施工高处作业管理“十必须”

1.要加强对工人操作技术和安全知识教育，必须把好对新工人的“三级”安全教育和工人的常规安全教育关。

2.要教育工人正确使用安全帽、安全带和工作鞋 ，必须把好工人的防护用品发放关和使用关。

3.要搞好“四口”、“五临边”的安全防护，必须把好施工现场洞口临边防护关。

4.要切实加强对建筑施工现场的安全检查和技术指导，必须把好及时发现和消除事故隐患关。

5.要加强对登高作业人员的管理，必须把好劳动力合理组织关，避免交叉作业。

6.要加强对工人反对违章作业，反对违章指挥和反对违反劳动纪律行为的教育，必须把好工人的遵章守纪关。

7.要时刻关注气候及施工环境变化，必须把好夜晚施工灯光照明和登高作业气候关。

8.要严格管理落地操作平台、悬挑操作平台和移动操作平台的搭设和验收，必须把好三大平台的安全使用关。

9.要重点抓好高处作业人员的上岗检查，必须把好特种作业人员持证上岗关。

10.要规范做好悬空作业的施工环境验收，必须把好高处作业环境验收关。

附件4

建筑施工高处作业人员“十不准”

1.不准不参加“三级”教育交底。

2.不准不规范穿戴防护用品。

3.不准不按规范施工，违章作业。

4.不准在无监护的状态下登高作业。

5.不准在不安全的位置上休息。

6.不准随意高处抛物。

7.不准在高处作业面随意堆放物品。

8.不准在高处作业区域追逐打闹。

9.不准在高处无防护作业面作业。

10.不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。

江阴市住房和城乡建设局            2023年4月12日印发