新增600平方米钢结构单层设备仓储用房工程

澄清文件

- 清单序号24，细石混凝土楼地面项目清单特征描述由原来的“素土夯实，250厚碎石夯实，100厚C20细石混凝土随捣随抹，地面每隔6m设置分格缝，做法详见设计图纸”调整为“素土夯实，250厚碎砖夯实，100厚C20细石混凝土随捣随抹，地面每隔6m设置分格缝，做法详见设计图纸”。

- 清单编制说明：第七项第（一）条中1后面增加“地坪做法中，250厚碎石夯实，灌M2.5混合砂浆变更为250厚碎砖夯实”。

- 单位工程001，新增600平方米钢结构单层设备仓储用房-土建中，主要材料和工程设备一览表，序号12镀锌C、Z轻钢，基准价由“3685.03元/t”调整为“4822.14元/t”。

招标代理：江苏鸿成工程项目管理有限公司

2019年5月6日