江阴市第一初级中学教室、办公室改造工程

工程清单编制说明

- 工程概况：

江阴市第一初级中学教室、办公室改造工程，位于江阴市黄山路199号范围内。本项目包括土建、拆除、装饰、安装等工程，主要情况如下：

江阴市第一初级中学教室、办公室改造，为初一、初三楼架空区域及教师办公室改造，包括：

- 架空区域新建钢结构架空层约120m2、配套的楼顶地面装饰、门窗隔断、水电、空调设备安装以及以上内容配套的土建加固、拆除、垃圾清运的一切内容；

- 教室办公室扩班改造共三间，包括内部墙面出新、讲台改造、附墙矮柜安装、电路改造等一切内容。

- 招标范围：

- 拟建《江阴市第一初级中学教室、办公室改造工程》工程量清单中的所有工程，包括土建、拆除、装饰、水电、暖通等。

- 以下工程不包括在本次工程量清单范围内：清单及改造图纸方案上没有的内容，包括老旧家具搬运、智慧教学设备安装、护眼灯安装、校园文化建设等。

- 编制依据：

- 江阴市第一初级中学教室、办公室改造工程招标文件；

- 由建设单位提供的由江苏迪森建筑设计有限公司设计的改造图纸方案结合现场踏勘情况；

- 清单依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

（3）《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

- 政策性文件：

（1）本工程按锡建建市【2019】7号文有关增值税计价政策进行调整；

（2）本工程按锡建建市【2018】17号文计算扬尘污染防治增加费。

- 施工规范按照现行的施工规范和操作规程；

- 本工程量清单应与招标文件、投标须知、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

- 工程类别：建筑工程

- 工程质量要求：按招标文件

- 工期要求：按招标文件

| 序号 | 一 |  |  | 二 | 三 |  |  | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 现场安全文明施工费 |  |  | 按质论价 | 规费 |  |  | 税金 |
|  | 基本费 | 省级标化增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 按质论价 | 社会保险费 | 住房公积金 | 环境保护税 |  |
| 计算基础 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |
| 建筑工程 | 3.1% | / | 0.31% | / | 3.2% | 0.53% | / | 9% |
| 安装工程 | 1.5% |  | 0.21% |  | 2.4% | 0.42% |  |  |

- 不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费，取费标准如下表：

注1：安全文明施工费的标化工地增加费和扬尘污染防治增加费、按质论价费按有关文件考评后给予结算，招标时作为不可竞争费计入报价。注2：本工程按一般计税法计算。（本次招标不计取省级标化增加费，即不考虑创建省市级建筑安全文明施工标准化示范项目的成本增加费用。）

- 其他说明：

- ①土建部分：

- 土方工程：土方全线综合平衡，多余土方及不可利用土方均外运弃置。运输车辆、堆土等应符合江阴市建筑渣土运输处置等要求。起始开挖标高按实际室外标高考虑。挖土工程量包括但不限于桩间土、搅拌桩和高压旋喷桩施工时产生的固结土，应充分考虑开挖难度综合报价，土方工程的运距、运输方式、堆场、特种垃圾处置费、土源外购等由投标人自行考虑，进行综合报价，不因投标人的运距、运输方式、堆场、土源外购等变化而增加任何费用，结算单价不予调整。土方回填标高及界面范围在室外工程施工单位进场前须与建设单位、监理单位、跟踪审计单位验收确认；

- 由于该项目未提供地勘报告，结构基础部位土方开挖(含地面排水沟土方),综合土方类别,由投标人根据图纸设计及施工现场实际情况决定报价,综合屋基构筑物、干土、湿土、淤泥、垃圾土、暗塘、杂草等挖除,综合考虑机械、人工挖土，综合考虑内部堆场、场内短驳、运距等费用；

- 水电费（包括柴油发电机的使用费用）、因投标人导致的施工降效费、安全文明施工费、临时设施费、夜间施工费、赶工措施、冬雨季施工、二次搬运费、施工措施费、材料垂直及水平运输所需人工费机械费等费用计入总价中，为本工程的施工过程和维护而发生的全过程所有费用，并考虑了明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。招标人不再另行支付其他费用。综合单价合同有效期内不予调整，结算时工程量按实结算。

- 投标人应充分考虑各项不利因素的干扰，包括软土区域打桩、周边居民投诉、政府政策变动、材料短缺、劳动力短缺、夏季高温停电（应考虑应急用电的措施）、挤土效应、地下不明物等事宜，此类原因不作为工期延误、质量缺陷、增加合同价款的理由。

- 施工场地及弃土区必须采取扬尘污染防治措施及抛洒滴漏防治措施，必须符合当地的有关规定，由此产生的费用各投标单位综合考虑计入相应的投标报价；

- 投标单位应充分考虑招标时及施工过程中措施项目相关国家政策变化的风险，模板支架、脚手架等措施项应符合国家江苏省及无锡江阴的政策要求，结算时综合单价不予调整；

- 建筑做法均按照建筑设计做法表计算，有部分需精装饰部分在装饰工程中考虑；

- 外墙涂料按图纸设计及建设单位要求，报价中综合考虑；施工前应该向建设单位提供样品或样板，经建设单位、设计单位等书面签字确认后方可施工，投标方应综合考虑以上各种因素，计入综合单价报价中，结算时综合单价不予调整；

- 清单内钢筋按实翻样计算，结算时按实调整；砌体加固筋综合考虑植筋或预埋，结算时综合单价不予调整；

- 对于成品构件的运输（如钢构件等）需综合考虑在投标报价中，结算清单报价单价不作调整；

- 未明确的做法，标底内已按照常规做法计入，投标单位自行考虑报价；

- 本工程混凝土采用商品混凝土，混凝土中需要的添加剂、泵送费、布管费、二次搬运费由施工单位自行考虑，且根据规范要求对混凝土的性能要求进行报价，计入投标报价中，结算不予调整，砂浆考虑预拌砂浆；

- 本工程可能发生的材料二次搬运费及交叉、垃圾处置、衔接施工等增加的费用，投标人自行踏勘现场并在报价中考虑，结算时综合单价不予调整；

- 措施项目费投标人根据施工组织设计投标时自行报价，结算时不调整；

- 本工程工程量清单是根据改造意向结合现场勘察计算；

- 栏杆、栏杆及扶手清单中描述不论有无预埋件内容，报价中均包含预埋件内容，结算时综合单价不予调整。凡外露铁件一律刷防锈漆两遍，调和漆罩面。除不锈钢及铝合金扶手外，栏杆扶手刷防锈漆及底漆各一道，金属漆两道；

- 模板工程量按接触面积计算；

- 施工临时护栏的搭建、维护及拆除，需符合锡建质安（2020）24号文《关于落实建筑工地围挡提升工作的通知》的规定，综合考虑土建、装饰、安装等专业施工期间必要的施工围护费用，满足建设单位正常办公、教学需由为准，投标单位综合考虑报价，后续不另行增加、不做调整；

- 工程施工期间，施工区域内道路或场地占用及保持交通通畅等费用，投标人需踏勘现场，对各种影响施工的条件进行综合考虑，并计入投标报价中，结算时综合单价不予调整；

- 投标单位应充分考虑招投标期间及施工过程中措施项目（包括且不限于模板支架、脚手架等措施）相关国家地方等政策变化的风险，严格执行国家江苏省及无锡江阴的政策要求，相关风险及费用要求综合考虑计入投标报价，结算时综合单价不予调整；

- 所有的模板支撑及脚手架，不论清单中是否描述，均按盘扣脚手架考虑，结算时综合单价不予调整；

- 本工程在改造施工时，注意保护改造范围外结构，注意不得破坏现有建、构筑物，不得扰动其基础等，并将相应费用考虑在投标报价中，如施工破坏现有建、构筑物，施工方应自行将其恢复原状，费用不另行计算；

- 投标人在报价时应结合自身单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，结算不予另计。若设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，结算时仅增加实际方案与投标方案不一致引起的费用差额；

- 本工程单价措施项目费中脚手架工程如有以“项”计算，包含本工程所有类型的脚手架费用，投标单位投标时应结合图纸及现场实际情况，自行考虑，结算不另行增加；

- 施工现场因施工增加的建筑垃圾由投标单位清理出场，费用综合在报价中，结算不予调整；

- 关于现场建筑垃圾的清运和处理费用：现场不设置建筑垃圾堆场，需要及时清运各单位垃圾。因环保政策因素影响造成的目前该项费用的成本增加请施工单位充分考虑，无论政策如何调整，该项内容涉及到的费用均不再做调整增加，并服从发包人管理；

- ②安装部分：

- 电气工程按图纸全部计算到位；

- 2、给排水工程，包括洁具全部计算到位；

- 3、暖通工程，按图纸全部计算到位；

- 4、改造工程中开槽、粉槽工程量已综合考虑计入。

- ③装饰部分：

- 土建及装饰工程配套的拆除工程已计入拆除及清运工程；

- 经建设单位确认，家具图中标明的家具及吧台等，不在此次装饰编制范围内；

- 地面结合层以上为装饰单位工程，其余为土建单位工程考虑；

- 所有装饰材料的磨边、倒角、打胶、清洁、勾缝、切割，各类材料损耗及超常规的切割损耗等工作内容均应包括投标报价中，结算时不作调整。墙地砖石材开孔洞、天棚吊顶阳角收口条费用，阴阳角处所有打胶、勾缝费用等均考虑在相应清单综合单价中，结算不做调整；

- 本工程所有不锈钢材质均为优质304及316(安装不锈钢管材质)不锈钢；栏杆及扶手清单中描述不论有无预埋件内容，报价中均包含预埋件内容，结算时综合单价不予调整；

- 本工程如由于强电、弱电、智能化等现场管线铺设，影响到装饰(水电安装)的吊筋、龙骨等安装，投标单位投标时应结合图纸及现场实际情况，自行考虑相应措施，相关费用含在投标报价中，结算不另行增加；

- 项目各相关专业需要在装饰材料覆盖的顶面、墙面、地面设置检修口、开孔、消火栓装饰门、灯具、开关、空调风口等，由承包人施工，费用由投标人在报价中考虑。位置由相关专业单位配合指定，监理单位参与核准；

- 所有钢骨架采用镀锌处理，应满足消防规范及施工工艺要求；

- 施工过程中及施工完成后的开荒、精细保洁、成品保护由投标单位综合考虑报价计入报价中，不另行单列清单。

- 出现特征描述不全面的情况的补充说明：

1）招标人的本意是完成该子目项工作内容的全部，当特征描述与施工图纸中相对应的内容、节点或详图、技术参数表出现表达不一致未能描述清楚和全面，或出现文字瑕疵错误的情况时，或出现特征描述中前后表达不一致时，本特征项的综合标底价是按照图纸内容、节点或详图及技术参数表编制的。投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人确认后及时修正，不管投标人是否提疑、招标人是否修正，这并不代表投标人可以以此申请该子目的补充签证及增加费用；

2）如招标人在子目中编制的应完成该项子目工作的综合单价（招标控制价）明显低于成本价的，投标人应在投标规定的提疑时间内提出疑问，招标人应确认后及时修正。若投标人未按时提出视为投标人的让利，不得作为投标人提出索赔或要求调价的理由，并不可以以此签证及增加费用；

3）投标人不得因上述原因，拒绝此项子目工作的施工内容，因拒绝造成该子目内容未施工，而由其它单位施工完成而发生的费用，将由投标人承担，并在结算中予以扣除。

- 主要材料品牌参考表：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 品牌 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 装饰改造 |  |  |  |
| 1 | 石膏板（9.5mm） | 龙牌 | 可耐福 | 拉法基 |
| 2 | 内墙乳胶漆（国标） | 立邦美得丽 | 三棵树康家净味二合一 | 多乐士家丽安 |
| 3 | 细木工板/家具板（18mm，E0级） | 兔宝宝 | 千年舟 | 莫干山 |
| 4 | 墙地砖（国标） | 东鹏 | 冠珠 | 马可波罗 |
| 5 | 轻钢龙骨（国标） | 龙牌 | 可耐福 | 杰科 |
| 6 | 实木复合地板 | 圣象 | 兔宝宝 | 奥地雅 |
| 7 | 实木复合门（国标） | 欧派 | 美心 | TATA |
| 8 | 竹木纤维板/吸音板 | 奥普 | 友邦 | 格林春天 |
| 9 | 门锁五金件 | 顶固 | 雅洁 | 固友 |
| 二 | 管道 |  |  |  |
| 1 | UPVC/PE排水管 | 日丰 | 公元 | 中财 |
| 三 | 土建 |  |  |  |
| 1 | 钢筋 | 沙钢 | 宝钢 | 首钢 |
| 2 | 铝型材 | 鑫裕 | 协铝 | 凤铝 |
| 3 | 外墙涂料、真石漆 | 三棵树 | 亚士 | 立邦 |
| 4 | 内墙腻子 | 杰科 | 三棵树 | 嘉宝莉 |
| 四 | 安装 |  |  |  |
| 1 | 热镀锌导线钢管（JDG管） | 优耐特 | 新星 | 利制 |
| 2 | 洁具 | 九牧 | 箭牌 | 恒洁 |
| 3 | 开关、插座 | 西门子 | ABB | 施耐德 |
| 4 | 灯具 | 雷士 | 欧普 | 飞利浦 |
| 5 | 电线、电缆 | 远东 | 江南 | 上上 |
| 6 | 配电箱电气元件 | ABB | 施耐德 | 西门子 |
| 7 | 空调 | 美的 | 海尔 | 格力 |

注：1、所有投标人必须承诺施工时使用招标人提供的《主要材料品牌参考表》中明确的材料品牌型号，并合同履行过程中进行选择确定。投标人应按招标文件要求的格式提供《施工时使用材料品牌型号承诺书》，否则视为未能实质性响应招标文件，作为无效投标文件处理。2、中标单位采购的所有材料必须符合设计图纸、技术规格书及相关规定的要求，如发现中标单位所采购材料不符合要求，甲方可要求中标单位更换直至符合要求为止，最终采购品牌需经业主确认同意后方可进行采购。3、其它未标明的品牌按中等以上品牌考虑。4、如果此品牌表为建议首选材料品牌范围，采购时遇到特殊情况，经业主方同意，可以采用同档次品牌替代。

- 暂估价明细表（投标单位报价时不得变动让利）：

1、暂列金额明细表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 |  |  |
| 2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 |  |  |
| 3 | 预留金 | 项 | 0.00 |  |
|  | 合计 |  | 0.00 |  |

2、专业工程暂估价明细表：无/3、材料暂估价明细表：无

- 工程信息明细：

| 项目编号：001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：江阴市第一初级中学教室、办公室改造工程 |  |  |
| 建设单位：江阴市第一初级中学 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 1 | 办公室改造-土建 | 按【土建工程】执行 |
| 2 | 办公室改造-装饰 | 按【土建工程】执行 |
| 3 | 办公室改造-安装 | 按【安装工程】执行 |

苏世建设管理集团有限公司

2025年07月11日