敔山湾院区西侧绿地改造工程招标控制价编制说明

一、工程概况：

本工程为敔山湾院区西侧绿地改造工程，本工程主要内容包括景观、绿化、景观安装工程，绿化改造总面积约13764m2，新建58.38米围网、无障碍坡道、台阶、挡墙、台地花坛、景观矮墙、园路，挡墙座凳小平台改造，廊架休憩空间改造、油管警示牌8套、成品设施等。

自然地理条件:详见图纸和自行踏勘施工现场。

二、编制范围:

本工程招标范围具体详见工程量清单。

三、编制依据：

1、设计图纸《江阴市人民医院敔山湾院区西侧绿地改造项目》(时间二O二五年六月)、设计单位为：江苏中锐华东建筑设计研究院有限公司。

2、规范及定额使用规范及定额使用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林绿化工程计价表》（2007版）及（苏建价（2016）154号、苏建函价（2019）178号、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、澄住建工[2016]3号文、省住房和城乡建设厅（2018）第24号公告及省市有关文件等。

3、苏建价（2016）154号、苏建函价〔2019〕178号、澄住建工（2018）8号、锡建建市（2019）8号、（2019）第19号以及其它相关文件。

4、标底中人工费按《苏建函价（2025）66号》计算；投标单位报价自行考虑报价。

5、标底中材料价格按2025年6月无锡市建设工程造价信息除税指导价，无锡市2025年3月苗木信息价，无指导价的按同期除税市场价计算；投标人自行考虑计入报价。

6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

- 质量要求：合  格。

- 工期要求：详见招标文件。

- 不可竞争费：现场安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费,取费标准如下表：

| 序号 | 一 |  |  | 二 |  |  | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用名称 | 现场安全文明施工 |  |  | 规费 |  |  | 税金 |
|  | 基本费 | 省级标化增加费 | 扬尘污染防治增加费 | 社会保险费 | 住房公积金 | 环境保护税 |  |
| 计算基础 | 分部分项工程+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |
| 绿化工程 | 1.0% | 0% | 0.21% | 3.3% | 0.55% | 0.0% | 9% |
| 景观工程 | 1.0% | 0% | 0.21% | 3.3% | 0.55% | 0.0% | 9% |
| 安装工程 | 1.5% | 0% | 0.21% | 2.4% | 0.42% | 0.0% | 9% |

- 经招标人确认，对设计图纸进一步明确,具体如下：

1、混凝土均采用商品混凝土，混凝土强度等级详见各清单，泵送与非泵送投标人自行考虑，二次搬运及相关费用考虑在投标报价内。

2、本工程的拆除、土方挖填、移树等工程量按照设计图纸结合现场实际情况计算,投标人自行踏勘现场，报价时综合考虑，竣工结算时按实际完成的工程量计。

3、本工程开挖土方及拆除物等不可利用方均外运弃置，余方弃置及运距由投标人自行考虑。

4、绿化工程的养护期为两年（，一年成活率养护，一年Ⅲ级养护）。

5、景观工程中定制小品等，一律按照甲方要求。

6、投标人应充分考虑施工降（排）水、大型机械施工进出场（安拆）费、施工便道等技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不再调整；

7、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

8、本工程工程量清单是根据设计图及现场勘察计算的。清单工程量仅作为投标报价的共同基础，除措施项目有关费用需投标人踏勘现场自行考虑计入报价外，结算中按合同及招标文件规定调整。

9、工程施工时，注意保护地上地下管线、绿地、花木等设施，须注意不得破坏现有建、构筑物，不得扰动其基础，相关造价费用综合计入投标报价中。

10、工程的接水、接电投标人自行考虑。

11、本工程施工时需保证居民及单位人员车辆的安全通行、生活生产污水的达标排放、临近保护建筑、输电线杆、绿地、花木等设施不受破坏。所有施工干扰情况所增加的费用、施工现场安全围护费以及可能发生的材料二次搬运费及交叉、衔接施工增加的费用，由投标人在报价中综合考虑，相关费用综合计入投标报价内。

八、暂列金额（投标人报价时不得变动、让利）

| 暂 列 金 额 明 细 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：敔山湾院区西侧绿地改造工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备注 |
| 002 | 景观工程 | 项 | 150000 |  |
|  | 合计 | 项 | 150000 |  |

九、工程信息明细表

| 项目编号： 001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程项目、单项工程名称：敔山湾院区西侧绿地改造工程 |  |  |
| 建设单位：江阴市人民医院 |  |  |
| 单位工程明细： |  |  |
| 编号 | 单位工程名称 | 不可竞争费 |
| 001 | 绿化工程 | 按【园林工程】 |
| 002 | 景观工程 | 按【园林工程】 |
| 003 | 景观安装工程 | 按【安装工程】 |

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年7月29日

| 敔山湾院区西侧绿地改造工程控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位：江阴市人民医院 |  |  |  |  |  |
| 标段 | 工程A控制价 (元) | 工程暂估价 (元) | 工程B控制价 (元) | 工程A期望值 (元) | 工程B期望值 (元) |
| 敔山湾院区西侧绿地改造工程-绿化 | 799084.34 | 0.00 | 799084.34 | 799084.34 | 799084.34 |
| 敔山湾院区西侧绿地改造工程-景观 | 1056117.74 | 150000.00 | 906117.74 | 1056117.74 | 906117.74 |
| 敔山湾院区西侧绿地改造工程-景观安装 | 144511.3 | 0.00 | 144511.30 | 144511.30 | 144511.30 |
| 合计 | 1999713.38 | 150000.00 | 1849713.38 | 1999713.38 | 1849713.38 |
| 注: (1)工程A期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*100%+工程暂估价 (2)工程暂估价合计：150000.00元 【其中：暂列金额150000.00元；材料暂估价0.00元；专业工程暂估价0.00元】 (3)工程B期望值=工程A期望值-工程暂估价 (4)本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B期望值。 |  |  |  |  |  |