

澄港开委环审〔2026〕42号


关于江阴临港工业园区开发有限公司江阴220kV园璜2X21/园阳2X22线4#~6#（同塔110kV
亚园8JA线高通支线5#~7#）段线路迁改工程
环境影响报告表的批复
江阴临港工业园区开发有限公司：
你单位报送的《江阴220kV园璜2X21/园阳2X22线4#~6#（同塔110kV亚园8JA线高通支线5#~7#）段线路迁改工程环境影响报告表》已收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》和国家、江苏省建设项目环境保护管理相关法律法规规定，现已审理完结。
一、经审理查明：
你单位拟在江阴临港经济开发区夏港街道境内建设年江阴220kV园璜2X21/园阳2X22线4#~6#（同塔110kV亚园8JA线高通支线5#~7#）段线路迁改工程（项目代码：2511-320259-89-01-185541）。
二、审查情况如下：
在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实审批意见和报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物达标排放，执行要求如下：
1、应严格执行环保要求和相关设计标准和规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。
2、应严格按照《报告表》中规划设计要求进行建设。项目运行后，确保周围电磁环境能满足电场强度不大于4000V/m、磁感应强度不大于100μT。
3、落实施工期各项污染防治措施，尽可能减少工程施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工结束后应及时做好植被、临时用地的恢复工作。
4、建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同有关部门对居民进行必要的解释、说明。
三、本项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。
四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化或自批准之日起满5年方开工建设，须报我委重新审批。
江苏江阴临港经济开发区管理委员会
2026年6月11日
江苏江阴临港经济开发区管理委员会        2026年6月11日印发
江苏江阴临港经济开发区管理委员会（行政审批）


政（








— 4 —
— 3 —


